## KOPT
Finanšu piedāvājumu veidne
Objekta nosaukums: Telpu remonta darbi Z.A.Meierovica b.1., korp.Nr.5., Ilzenes ielā 1E, Rīgā un sūkņu stacijā "Baltezers" Ādažu nov.
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta adrese | Objekta izmaksas (euro)
1 | Sadzīves telpu remonta darbi kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā | Ilzenes iela 1E, Rīga
2 | Telpu remonta darbi | Z.A.Meierovica b.1., korp.5.
3 | Telpu apkures sistēmas nomaiņa un remonta darbi darbnīcu laboratorijas ēkā | S.st.Baltezers
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Ilzenes iela 1E
LOKĀLĀ TĀME
Objekts: Sadzīves telpu remonta darbi kanalizācijas sūkņu stacijā
Adrese: Ilzenes iela 1E, Rīgā, kad.apz.0100 012 0197 001
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (ch) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I. |  | Ģērbtuve, telpas Nr.7;9. ar platību 20,9 m2
Sienas
|  | Sienu līdzināšana ar apmetuma javu (daļēja) | m2 | 8.4
|  | Caurumu ierīkošana ēkas iekšējā sienā (H=4,5m) | gb | 1
|  | Sienu apdare pēc jaunu ventilācijas restīšu uzstādīšanas | kompl | 2
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana, | m2 | 76.6
Grīdas
|  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 23.4
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas ierīkošana ( mainīgs augstums, līdz 30mm) | m2 | 23.4
|  | Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana, sagatavošana linoleja ieklāšanai, | m2 | 23.4
|  | Akrila emulsijas līme, linolejs, grīdas vinils FORBO Surestep original; pelēkbrūns ar raibumiem 172632 coal vai analogs | m2 | 23.4
|  | PVC grīdlīstu montāža | m | 24.5
Griesti
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 23.4
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 23.4
Logi, durvis
|  | Durvju bloka demontāža 2,1x0,9m (H) | gab | 1
|  | Jaunu finierētu durvju bloka montāža 2,1x0,9m (H) | gab | 1
|  | Durvju atdures | gab | 1 | [5 empty] | 0
Elektrība
|  | Kanālu izkalšana ķieģeļu sienā | m | 5
|  | Kabelis NYM 5x6 mm² | m | 19.6
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 37
|  | Kabelis NYM 3x2,5mm² | m | 4
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gb | 10
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gb | 7
|  | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb | 3
|  | Gluda caurule D20 | m | 14
|  | Gaismekļi LED paneļi 40W, 600x600mm | gb | 5
|  | Gaismekļi LED 24W, d295mm, apaļi | gb | 1
|  | Demontāžas darbi | kpl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Ventilācija
|  | Gaisa vada uzstādīšana | kompl | 2
|  | Ventilācijas restes(aizveramas) uzstādīšana | kompl | 2
II. |  | Koridors telpa Nr.12. ar platību 63,2 m2
Sienas
|  | Telpas sagatavošana remonta darbiem (grīdas nosegšana ar kartonu, plēvi) | m2 | 63.2
|  | Kanālu izkalšana ķieģeļu sienā, elektroinstalācijai | m | 35
|  | Sienu plaisu aizdare | m2 | 155.4
|  | Sienu līdzināšana ar apmetuma javu (H=3,0m) | m2 | 155.4
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana, | m2 | 155.4
Grīdas
|  | Metāla sliekšņu uzstādīšana | kompl | 18
Griesti
|  | Piekārto griestu konstrukciju ar plāksnēm demontāža | m2 | 63.2
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 63.2
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 63.2
Logi, durvis
|  | Durvju eņģu nomaiņa | kompl | 18
Elektrība
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 98
|  | Kabelis NYM 3x2,5mm² | m | 45
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gb | 12
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gb | 2
|  | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb | 10
|  | Gluda caurule D20 | m | 14
|  | Gaismekļi LED paneļi 40W, 600x600mm | gb | 10
|  | Zīmes uzstādīšana "Ugunsdzēsēju izeja" | gb | 2
|  | Demontāžas darbi | kpl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Ventilācija
|  | Ventilācijas cauruļu pieslēgšana centrālajai ventilācijas sistēmai | kompl | 3
III |  | WC telpa Nr.3. ar platību 4,9 m2
Sienas
|  | WC starpsienu ar durtiņām demontāža | m2 | 6.5
|  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 16.2
|  | Sienu hidroizolācijas izveide (h=0,5m) | m2 | 5.2
|  | Sienu flīzēšana (H=2,1m), sienas flīzes Raco Object COLOR TWO RAL 0607005 PEI4 (izmērs 20x20) gaiši pelēkas vai analogas | m2 | 18.7
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana virs flīzēm h= 1,0m | m2 | 9.1
Grīdas
|  | Esošo grīdas flīžu demontāža | m2 | 4.9
|  | Grīdas izlīdzināšana | m2 | 4.9
|  | Grīdas hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 4.9
|  | Grīdu flīzēšana, grīdas flīzes Raco Object PEI4 (izmērs 20x20) pelēkbrūnas vai analogas | m2 | 4.9
Griesti
|  | Piekārto griestu konstrukciju demontāža | m2 | 4.9
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 4.9
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 4.9
Logi, durvis
|  | Starpsienas starp WC un divu durvju uzstādīšana (profils anodēts alumīnijs, aizpildījums laminēts un mitrumizturīga LKSP ar melamīna pārklājumu), augstums 2,0m; durvju platums 700mm (analogs ELTETE starpsienām) | kompl | 1
|  | Durvju atdures | gab | 1
Elektrība
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 23
|  | Kabelis NYM 3x2,5mm² | m | 18
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gb | 2
|  | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb | 1
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gb | 1
|  | Gluda caurule D20 | m | 23
|  | Gaismekļi LED 24W, d295mm, apaļi | gb | 2
|  | Demontāžas darbi | kompl | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Ūdensapgādes un Kanalizācijas izbūve
|  | Izlietnes ar sifonu demontāža | kompl | 1
|  | Ūdens maisītāja demontāža | kompl | 1
|  | Klozetpoda demontāža | kompl | 2
|  | Kanālu kalšana sienā ūdens cauruļu montāžai | m | 14
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule pieslēgties pie esošā stāvvada, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 18
|  | Keramikas roku mazgātnes ar ar maisītāju uzstādīšana | kompl | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl | 1
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti, pievads no apakšas, Mio Jika, Čehija vai analogs | kompl | 2
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | kompl | 2
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošās sistēmas | kompl | 2
Ventilācija
|  | Gaisa vada montāža, kanāla ventilatora uzstādīšana uz gaisa vada un pieslēgšanās centrālai sistēmai | kompl | 1
IV |  | WC telpa Nr.6. ar platību 4,8 m2
Sienas
|  | WC starpsienu ar durtiņām demontāža | m2 | 4.3
|  | Sienas flīžu demontāža | m2 | 17.4
|  | Sienu hidroizolācijas izveide (h=2,1m) | m2 | 17.4
|  | Sienu flīzēšana (H=2,1m), sienas flīzes Raco Object COLOR TWO RAL 0607005 PEI4 (izmērs 20x20) gaiši pelēkas vai analogas | m2 | 17.4
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana virs flīzēm h= 1,0m | m2 | 8.8
Grīdas
|  | Esošo grīdas flīžu demontāža | m2 | 4.8
|  | Grīdas izlīdzināšana | m2 | 4.8
|  | Grīdu flīzēšana, grīdas flīzes Raco Object PEI4 (izmērs 20x20) pelēkbrūnas vai analogas | m2 | 4.8
Griesti
|  | Piekārto griestu konstrukciju demontāža | m2 | 4.8
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 4.8
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 4.8
Logi, durvis
|  | Starpsienas WC un durvju uzstādīšana (profils anodēts alumīnijs, aizpildījums laminēts un mitrumizturīga LKSP ar melamīna pārklājumu), augstums 2,0m; durvju platums 700mm (analogs ELTETE starpsienām) | kompl | 1
|  | Durvju atdures | gab | 1
Elektrība
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 21
|  | Kabelis NYM 3x2,5mm² |  | 16
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gb | 3
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gb | 1
|  | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb | 1
|  | Gluda caurule D20 | m | 21
|  | Gaismekļi LED 24W, d295mm, apaļi | gb | 2
|  | Demontāžas darbi | kpl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Ūdensapgādes un Kanalizācijas izbūve
|  | Izlietnes ar sifonu demontāža | kompl | 1
|  | Ūdens maisītāja demontāža | kompl | 1
|  | Klozetpoda demontāža | kompl | 1
|  | Dušas paliktņa ar dušas maisītāju demontāža | kompl | 1
|  | Kanālu kalšana sienā ūdens cauruļu montāžai | kompl | 14
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule pieslēgties pie esošā stāvvada, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 18
|  | Keramikas roku mazgātnes ar ar maisītāju uzstādīšana | kompl | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl | 1
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti, pievads no apakšas, Mio Jika, Čehija vai analogs | kompl | 1
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | kompl | 1
|  | Dušas kabīne 900x800mm ar bīdāmām durvīm , akrila paliktni, pelēki anodēts alumīnija profils,rūdīts stikls 6mm uzstādīšana | kompl | 1
|  | Dušas jaucējkrāns FOCUS E2 Hansgrohe vai analogs montāža | kompl | 1
|  | Dušas jaucējkrāna savienojošo veidgabali, 2 ventiļa 1/2", 2 savienotāju ar vītni OD16-1/2". Stiprinājuma elementi, | kompl | 1
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošās sistēmas | kompl | 2
Ventilācija
|  | Gaisa vada montāža, kanāla ventilatora uzstādīšana uz gaisa vada un pieslēgšanās centrālai sistēmai | kompl | 1
V |  | Kāpņu telpa "A" ar platību 13,0 m2 (H=7,5m)
Sienas
|  | Sienu attīrīšana no vecās atlupušās krāsas | m2 | 12.4
|  | Sienu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli. | m2 | 12.4
|  | Sienu līdzināšana ar apmetuma javu | m2 | 43.5
|  | Sienu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 167.4
Grīdas, kāpņu margas
|  | Kāpņu laukumu atsevišķu vietu špaktelēšana, krāsošama | m2 | 14.6
|  | Kāpņu pakāpienu atsevišķu vietu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 19.3
|  | Metāla kāpņu margu krāsošana (h=0,9m) | m | 18.4
|  | Kāpņu margu lentera nomaiņa pret funkcionāli līdzvērtīgu | m | 18.4
Griesti
|  | Griestu attīrīšana no vecās atlupušās krāsas | m2 | 13
|  | Griestu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli. | m2 | 13
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 13
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 13
Logi, durvis
|  | Veco koka durvju demontāža | gab | 1
|  | Jaunu metāla durvju uzstādīšana | kompl | 1
Elektrība
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 38
|  | Gaismekļi LED 24W, d295mm, apaļi | gb | 4
|  | Demontāžas darbi | kompl | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Apkure
|  | Apkures cauruļu krāsošana | m | 18.3
VI |  | Kāpņu telpa "B" ar platību 13,0 m2 (H=7,5m)
Sienas
|  | Sienu attīrīšana no vecās atlupušās krāsas | m2 | 12.4
|  | Sienu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli. | m2 | 12.4
|  | Sienu līdzināšana ar apmetuma javu | m2 | 34.6
|  | Sienu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 121.4
Grīdas, kāpņu margas
|  | Kāpņu laukumu atsevišķu vietu špaktelēšana, krāsošama | m2 | 10.8
|  | Kāpņu pakāpienu atsevišķu vietu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 15.4
|  | Metāla kāpņu margu krāsošana (h=0,9m) | m | 12.1
|  | Kāpņu margu lentera nomaiņa pret funkcionāli līdzvērtīgu | m | 12.1
Griesti
|  | Griestu attīrīšana no vecās atlupušās krāsas | m2 | 13
|  | Griestu apstrāde ar pretpelējuma līdzekli. | m2 | 13
|  | Piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 13
|  | Piekārto griestu plākšņu 600 x 600 mm montāža | m2 | 13
Logi, durvis
|  | Veco koka durvju demontāža | gab | 1
|  | Jaunu metāla durvju uzstādīšana | kompl | 1
Elektrība
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 47
|  | Gaismekļi LED 24W, d295mm, apaļi | gb | 3
|  | Demontāžas darbi | kompl | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
Apkure
|  | Apkures cauruļu krāsošana | m | 15.4
|  | Būvgružu iekraušana un izvešana (atkritumu konteineru noma 8m3) | gab | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Virsizdevumi % t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Kopā (bez PVN)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## Z.A.Meierovica b.1
LOKĀLĀ TĀME
Objekta nosaukums :Telpu inv.Nr.3;4;5;6 remonta darbi
Objekta adrese: Zigfrīda Annas Meierovica b.1 ,korp.Nr.5., Rīga
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samasas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur)
I .Telpas Nr.3 remonta darbi (platība 11,4m2)
1 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 11.4
2 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām 600x600mm montāža | m2 | 11.4
3 |  | Gaismekļu un elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1
4 |  | Grīdlīstu demontāža | m | 13.7
5 |  | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās | m2 | 3.2
6 |  | Sienu tapešu pārkrāsošana 2x | m2 | 47.8
7 |  | Gaismekļu LED 40W, 600x600 montāža | kompl | 4
8 |  | Gaismekļi LED 40W, 600x600 | kompl | 4
9 |  | Kabelis NYM3x1,5mm2; | kompl | 1
10 |  | Kabelis NYM3x2,5mm2; | kompl | 1
11 |  | Pieslēgums pie jaunās elektrosadales | kompl | 1
12 |  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16a,IP20 z/a | gab | 5
13 |  | Datortīkla rozetes 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zem apmetuma (vienai datoru darba vietai) | kompl | 1
14 |  | Slēdzis dubults 10A,230v,IP20,z/a | gab | 1
15 |  | Durvju krāsošana | gab | 1
16 |  | Grīdlīstu montāža | m | 13.7
17 |  | Kondicionētāja demontāža un montāža | kompl | 1
18 |  | Grīdas parketa vecās lakas noņemšana, parketa grīdas remonts, daļēja špaktelēšana | m2 | 11.4
19 |  | Grīdas parketa slīpēšana | m2 | 11.4
20 |  | Grīdas parketa gruntēšana | m2 | 11.4
21 |  | Grīdas parketa lakošana 2x | m2 | 11.4
22 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
II. .Telpas Nr.4. remonta darbi (platība 23,1m2)
1 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 23.1
2 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām 600x600mm montāža | m2 | 23.1
3 |  | Gaismekļu un elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1
4 |  | Grīdlīstu demontāža |  | 19.3
5 |  | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās | m2 | 5.2
6 |  | Tapešu noplēšana | m2 | 67.3
7 |  | Tapešu līmēšana | m2 | 67.3
8 |  | Tapešu krāsošana 2x | m2 | 67.3
9 |  | Gaismekļu LED 40W, 600x600 montāža | kompl | 8
10 |  | Gaismekļi LED 40W, 600x600 | kompl | 8
11 |  | Kabelis NYM3x1,5mm2; | kompl | 1
12 |  | Kabelis NYM3x2,5mm2; | kompl | 1
13 |  | Pieslēgums pie jaunās elektrosadales | kompl | 1
14 |  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16a,IP20 z/a | gab | 12
15 |  | Datortīkla rozetes 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zem apmetuma (trīs datoru darba vietām) | kompl | 3
16 |  | Slēdzis dubults 10A,230v,IP20,z/a | gab | 1
17 |  | Durvju krāsošana | gab | 1
18 |  | Grīdlīstu montāža | m | 19.3
19 |  | Kondicionētāja demontāža un montāža | kompl | 1
20 |  | Grīdas parketa vecās lakas noņemšana, parketa grīdas remonts, daļēja špaktelēšana | m2 | 23.1
21 |  | Grīdas parketa slīpēšana | m2 | 23.1
22 |  | Grīdas parketa gruntēšana | m2 | 23.1
23 |  | Grīdas parketa lakošana 2x | m2 | 23.1
24 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
III .Telpas Nr.5 remonta darbi (platība 11,9m2)
1 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 11.9
2 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām 600x600mm montāža | m2 | 11.9
3 |  | Gaismekļu un elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1
4 |  | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās | m2 | 2.2
5 |  | Tapešu noplēšana | m2 | 49.3
6 |  | Tapešu līmēšana | m2 | 49.3
7 |  | Tapešu krāsošana 2x | m2 | 49.3
8 |  | Gaismekļu LED 40W, 600x600 montāža | kompl | 6
9 |  | Gaismekļi LED 40W, 600x600 | kompl | 6
10 |  | Kabelis NYM3x1,5mm2; | kompl | 1
11 |  | Kabelis NYM3x2,5mm2; | kompl | 1
12 |  | Pieslēgums pie jaunās elektrosadales | kompl | 1
13 |  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16a,IP20 z/a | kompl | 5
14 |  | Datortīkla rozetes 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zem apmetuma (vienai datoru darba vietai) | kompl | 1
15 |  | Slēdzis dubults 10A,230v,IP20,z/a | gab | 1
16 |  | Durvju krāsošana | gab | 1
17 |  | Grīdlīstu krāsošana | m | 14.1
18 |  | Kondicionētāja demontāža un montāža | kompl | 1
19 |  | Grīdas parketa vecās lakas noņemšana, parketa grīdas remonts, daļēja špaktelēšana | m2 | 11.9
20 |  | Grīdas parketa slīpēšana | m2 | 11.9
21 |  | Grīdas parketa gruntēšana | m2 | 11.9
22 |  | Grīdas parketa lakošana 2x | m2 | 11.9
23 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
IV .Telpas Nr.6 remonta darbi (platība 9,5m2)
1 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 9.5
2 |  | Piekārto griestu plātņu ar konstrukcijām 600x600mm montāža | m2 | 9.5
3 |  | Gaismekļu un elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1
4 |  | Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās | m2 | 1.7
5 |  | Tapešu krāsošana 2x | m2 | 45.5
6 |  | Gaismekļu LED 40W, 600x600 montāža | kompl | 6
7 |  | Gaismekļi LED 40W, 600x600 | kompl | 6
8 |  | Kabelis NYM3x1,5mm2; | kompl | 1
9 |  | Kabelis NYM3x2,5mm2; | kompl | 1
10 |  | Pieslēgums pie jaunās elektrosadales | kompl | 1
11 |  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16a,IP20 z/a | kompl | 5
12 |  | Datortīkla rozetes 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zem apmetuma (vienai datoru darba vietai) | kompl | 1
13 |  | Slēdzis dubults 10A,230v,IP20,z/a | gab | 1
14 |  | Durvju krāsošana | gab | 1
15 |  | Grīdlīstu krāsošana | m | 12.8
16 |  | Kondicionētāja demontāža un montāža | kompl | 1
17 |  | Grīdas parketa vecās lakas noņemšana, parketa grīdas remonts, daļēja špaktelēšana | m2 | 9.5
18 |  | Grīdas parketa slīpēšana | m2 | 9.5
19 |  | Grīdas parketa gruntēšana | m2 | 9.5
20 |  | Grīdas parketa lakošana 2x | m2 | 9.5
21 |  | Palīgmateriāli | kompl | 1
V.Dažādi darbi
1 |  | Jaunas elektrosadales uzstādīšana ar automātiem gaitenī un pieslēgums pie esošās elektrosadales (attālums 35m) | kompl | 1
2 |  | Kabelis NYM 5x6mm2 | m | 35
3 |  | Datortīklu UTP CAT 5e 4x2x0,5 montāža no servera telpas līdz biroju telpām | kopml | 1
4 |  | Gaiteņa sienu atjaunošana pēc jaunās elektrosadales uzstādīšanas un pieslēguma | kopml | 1
5 |  | Būvgružu iznešana un iekraušana | obj. | 1
6 |  | Celtniecības atkritumu konteinera noma | gab | 1
7 |  | Teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas | obj. | 1
8 |  | Būvgružu iekraušana un izvešana (atkritumu konteineru noma 8m3) | gab | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Virsizdevumi % t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Kopā (bez PVN)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## S.st. Baltezers
LOKĀLĀ TĀME
Objekts: Telpu apkures sistēmas nomaiņa un remonta darbi darbnīcu-laboratorijas ēkā s.st."Baltezers"
Adrese: Sūkņu stacijas iela 14, Baltezers, Ādažu nov. kad.apz.8044 013 0274 002
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (ch) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I. |  | Apkures sistēmas nomaiņa ēkā
|  | Veco apkures cauruļu un radiatoru demontāža | kompl | 1
|  | Caurumu kalšana sienās un pārsegumā | kompl | 1
|  | Tērauda paneļu radiatoru 11/500/500 montāža | kompl | 1
|  | Tērauda paneļu radiatoru 11/500/1000 montāža | kompl | 2
|  | Tērauda paneļu radiatoru 22/500/600 montāža | kompl | 1
|  | Tērauda paneļu radiatoru 22/500/800 montāža | kompl | 1
|  | Tērauda paneļu radiatoru 22/500/1000 montāža | kompl | 10
|  | Tērauda paneļu radiatoru 22/500/1200 montāža | kompl | 3
|  | Tērauda paneļu radiatoru 22/500/1600 montāža | kompl | 1
|  | Tērauda paneļu radiatoru 33/500/1200 montāža | kompl | 1
|  | Radiatora termogalvu montāža | gab | 20
|  | Termostata ventilis aksiālais1/2" montāža | gab | 20
|  | Atpakaļgaitas ventilis leņķa 1/2" montāža | gab | 20
|  | Lodveida vārsta 1/2" montāža | gab | 2
|  | Lodveida vārsta 3/4" montāža | gab | 2
|  | Gružu filtra 3/4 montāža | gab | 1
|  | Atgaisotāja 1/2" montāža | gab | 2
|  | Manometra 1/2'' uzstādīšana | gab | 1
|  | Uponor Unipipe plus 16x2.0 daudzslāņu caurules montāža | m | 60
|  | Uponor Unipipe plus 20x2.25 daudzslāņu caurules montāža | m | 80
|  | Uponor Unipipe plus 25x2.5 daudzslāņu caurules montāža | m | 50
|  | Uponor Pres. Veidgabali | kompl | 1
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl | 1
|  | Caurumu, ailu aizdare sienās un pārsegumā pēc apkures sistēmas cauruļu montāžas. | kompl | 1
|  | Atsevišķu vietu pēc cauruļu montāžas špaktelēšana, krāsošana | kompl | 1
|  | Sienu pārkrāsošana radiatoru montāžas vietās | m2 | 210.5
II. |  | Telpa Nr.6 ar platību 5,9m2
|  | Sienas flīžu nomaiņa atsevišķās vietās | m2 | 4.5
|  | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 5.9
|  | Durvju pārkrāsošana | m2 | 3.9
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
III. |  | Telpa Nr.8 ar platību 18,7 m2
|  | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 18.7
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 66.2
|  | Durvju pārkrāsošana | m2 | 11.7
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
IV. |  | Telpa Nr.12 ar platību 4,4 m2
|  | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 4.4
|  | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 31.3
|  | Durvju pārkrāsošana | m2 | 11.7
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
V. |  | Telpa Nr.13 ar platību 7,7m2
|  | Grīdlīstu noņemšana | m | 11.1
|  | Sienas tapešu noņemšana | m2 | 32.3
|  | Sienas špaktelēšana, sagatavošana tapešu līmēšanai | m2 | 32.3
|  | Sienas tapešu līmēšana | m2 | 32.3
|  | Sienu krāsošana | m2 | 32.3
|  | Grīdlīstu montāža | m | 11.1
|  | Piekārto griestu atsevišķu plātņu nomaiņa | m2 | 3.2
|  | Palīgmateriāli | kompl | 1
|  | Būvgružu iekraušana un izvešana (atkritumu konteineru noma 8m3) | gab | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Virsizdevumi % t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Kopā (bez PVN)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.