## Koptame
Būvniecības koptāme
Izpildītājs:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Pasūtītājs:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Objekta nosaukums: | Maģistrālā ūdensvada pārbūve "Januki" Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Būves nosaukums: | Ūdensapgāde ārējie tīkli
Objekta adrese: | Dreiliņi, Stopiņu novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2019.gada
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ārējais ūdensvads
Kopā
PVN (21%)
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ārējie ūdensvada tīkli, vispārējie celtniecības un speciālie darbi ārējiem ūdensvada Ū1 tīkliem
Objekta nosaukums: |  | Maģistrālā ūdensvada pārbūve "Januki" Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgāde ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Dreiliņi, Stopiņu novads
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopēja darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta 2019.gada
Nr. p.k | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1-1 | Ārējie ūdensvada tīkli
3 | 2-1 | Vispārējie celtniecības un speciālie darbi ārējiem ūdensvada Ū1 tīkliem
Kopā:
Virs izdevumi (__%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( __%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## 1-1
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-1
Ārējie ūdensvada tīkli
Objekta nosaukums: |  | Maģistrālā ūdensvada pārbūve "Januki" Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgāde ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Dreiliņi, Stopiņu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[12 empty] | Tāmes izmaksa: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [11 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehā- nismi (euro) | Kopā (euro) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehā- nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 27-00000 | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
|  | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 351.55
| 27-00000 | ŪDENSVADS
2 | 27-00000 | CAURUĻVADI
PE100-RC PN10 SDR17 ūdensvada caurule OD/DN50x3.0 mm izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 29.94
PE100-RC PN10 SDR17 ūdensvada caurule OD/DN63x3.8 mm izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 34.52
PE100-RC PN10 SDR17 ūdensvada zila krāsi caurule OD/DN200x11.9 mm ar integrēto indikācijas kabeli izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 136.64
Kaļamā ķeta ūdensvada caurule DN800 PN 10 (saskaņā ar EN545) izbūve būvgrāvī zemgruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 3.5 m | m | 111.45
Kaļamā ķeta ūdensvada caurule DN800 PN 10 (saskaņā ar EN545) izbūve būvgrāvī zemgruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 3.5 m | m | 39
Futrālis (apvalkcaurule) GRP SN 5000 DN1200 izbūve būvgrāvī zemgruntsūdens līmeņa
|  | Dziļums 2.0 - 3.5 m | m | 38
|  | Enkursavienojums ūdensvadam DN800 | gb. | 26
|  | Brīdinājuma lente | m | 351.55
3 | 27-00000 | ARMATŪRA
Pazemes ūdensvada slēgventilis (ārējā vītne/ ISO savienojums PE) ar teleskopisku pagarinātājkātu (komplekts) H=1.5÷2.0
|  | DN40, PN10 | kpl. | 4
Pazemes ūdensvada slēgventilis (ārējā vītne/ ISO savienojums PE) ar teleskopisku pagarinātājkātu (komplekts) H=1.5÷2.0
|  | DN50, PN10 | kpl. | 2
|  | Peldoša tipa ielasaizbīdņa kapi (Ø160 ar teleskopisko pagarinātājkātu, atbalsta plāksni, pilno blīvgumiju un RŪ simboliku) | kpl. | 4
|  | Stacionāra tipa ielas aizbīdņa kapi (Ø160 ar teleskopisko pagarinātājkātu, atbalsta plāksni, pilno blīvgumiju un RŪ simboliku) | kpl. | 2
|  | Vāku montāža (vākus nodrošinās RŪ) | kpl. | 6
|  | Aizbīdņa pamatu bloks | gb. | 6
|  | Aizbīdņu norāžu zīme (D210mm) ar RU noradīto informāciju | gb. | 6
|  | Stabiņš priekš aizbīdņu norāžu zīmes | gb. | 6
Ugunsdzēsības hidranti
|  | Pazemes "Maskavas" tipa ugunsdzēsības hidrants ar iebūvētu noslēgarmatūru DN100, PN10 H=2.0m (komplekts ar stacionāra tipa kaļamā ķeta lūku D400 (40t) Ø500 ar RŪ simboliku, gumijas starpliku, PE cauruli De500 1.0m, PP apvalkcauruli De630 H=1.0m, blīvējumu, skatīt lapu ŪKT-10) | kpl. | 1
|  | Komplekts ugunsdzēsības hidranta uzstādīšanai: | kpl. | 1
|  | Vāku montāža (vākus nodrošinās RŪ) | kpl. | 1
|  | Betona pamatne hidrantam 400x400x80 | gb. | 1
|  | Skaloti oļi fr. 8-16 mm | m3 | 0.2
|  | Pamatnes ierīkošana zem akām no šķembām h=0,10m (fr. 0-45 mm) | m³ | 0.2
|  | Ģeotekstils | m2 | 2
|  | Hidranta norāžu zīme (200x200mm) ar RŪ noradīto informāciju | gb. | 1
|  | Stabiņš priekš hidranta norāžu zīmes | gb. | 1
Mezgls ŪM-2
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris (kaļamā ķeta caurulei) komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | DN800, PN10 | gb. | 1
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris PE caurulei, PN 10
|  | DN200, PN10 | gb. | 3
Kaļamā ķeta atloku liknis 45°, PN10
|  | DN200 | gb. | 2
Kaļamā ķeta atloku liknis 45°, PN10
|  | DN200 (Izmantot esošos) | gb. | 2
Mezgls ŪM-4
Kaļamā ķeta enkurots (multigrip) redukcijas atloku adapteris (tērauda caurule/ kaļamā ķeta caurule) komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | DN1000/800, PN10 | gb. | 1
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris (kaļamā ķeta caurulei) komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | DN800, PN10 | gb. | 1
Mezgls ŪM-3
Pēc projekta SIA "Komunikāciju projektēšanas birojs" "Ārējo kvartāla sacilpoto ūdensvadu tīklu izbūve "Januki" Dreiliņos, Stopiņu novadā”, agrāk izbūvēto esošo ass aizbīdņi DN 800 (ar veidgabaliem) ar koordinātām x=318819.19; y=507852.14,demontēt un uzstādīt projektējamā ūdens mezglā ŪM-3.
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris (kaļamā ķeta caurulei) komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | DN800, PN10 | gb. | 2
Kaļamā ķeta atloku liknis komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | 45°, DN800, PN10 | gb. | 2
Kaļamā ķeta atloku trejgabals komplektā ar metāla blīvi EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim)
|  | 90° DN800/200, PN10 | gb. | 2
Pazemes ūdensvada ķīļveida aizbīdnis ar metāla blīvēm EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim) ar atlokiem, reduktoru komplektā ar pagarinātājkātu, kapi un apvadlīniju ar iebūvētu aizbīdni DN80 (skatīt lapā UKT-7)
|  | DN800, PN10 | gb. | 1
|  | Metāla blīves EPDM apvalkā (dzeramām ūdenim) DN800, PN10 | gb. | 6
Pazemes ūdensvada ķīļveida aizbīdnis ar atlokiem, ar teleskopisku pagarinātājkātu (komplekts) H=1.5÷2.0
|  | DN200, PN10 | kpl. | 3
Kaļamā ķeta atloku liknis 90°, PN10
|  | DN200 | gb. | 2
Kaļamā ķeta atloku trejgabals PN10
|  | DN200 | gb. | 1
Kaļamā ķeta dubultatloku caurule
|  | DN200, PN10, L=100mm | gb. | 1
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris PE caurulei, PN 10
|  | DN200, PN10 | gb. | 1
|  | Stacionāra tipa ielas aizbīdņa kapi (Ø160 ar teleskopisko pagarinātājkātu, atbalsta plāksni, pilno blīvgumiju un RŪ simboliku) | kpl. | 4
|  | Vāku montāža (vākus nodrošinās RŪ) | kpl. | 4
|  | Aizbīdņa pamatu bloks | gb. | 3
|  | Aizbīdņu norāžu zīme (D210mm) ar RU noradīto informāciju | gb. | 1
|  | Stabiņš priekš aizbīdņu norāžu zīmes | gb. | 1
|  | PP skatakas komplekts Ø630, H=1.0m (aizbīdnim DN800) | kpl. | 1
|  | Slēdzamā stacionāra tipa ķeta vāks 40t ar SIA “Rīgas ūdens“ logo (vākus nodrošinās RŪ) | kpl. | 1
4 | 27-00000 | VEIDGABALI
Kaļamā ķeta veidgabali
Kaļamā ķeta enkurots atloku adapteris PE caurulei, PN 10
|  | DN200, PN10 | gb. | 4
Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10
|  | DN200/50mm | gb. | 1
|  | DN200/100mm | gb. | 1
|  | DN200/200mm | gb. | 1
|  | Betona atbalsta C20/25 izbūve | m3 | 1
|  | Dzelzsbetona pamatu pēda FL 12-12-3 izbūve | gb. | 2
Sedlis PE caurulei ar iekšējo vītni , PN 10
|  | DN200/1½" | gb. | 4
Kaļamā ķeta atloks-pāreja ar blīvripu, PN 10
|  | DN200/2" | gb. | 1
|  | DN50/2" | gb. | 1
Veidgabali PE caurulei
|  | PE liknis kontaktmetināšanai 90°, OD200, PE100, SDR17 | gb. | 1
|  | PP kompresijas korķis PE caurulei OD50 | gb. | 4
|  | PP kompresijas korķis PE caurulei OD63 | gb. | 2
|  | EM materiāli PE caurulēm | kpl. | 3
5 | 27-00000 | DAŽĀDI
|  | Caurules OD/DN 800 ievilkšana futrālī OD/DN1200 | m | 38
|  | Futrāļa OD/DN1200 komplekts | kpl. | 1
|  | Aizsargcaurules galu noblīvēšana | vieta | 2
Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam
|  | d1000 | vieta | 1
|  | d800 | vieta | 1
|  | d200 | vieta | 1
|  | Siltumizolācijas Styrofoam 250 A-N b=100mm ieklāšana | m2 | 8
Citi darbi
|  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude OD200 | m | 200.55
|  | Ūdensvada skalošana dezinficējot OD200 | m | 200.55
|  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude OD800 | m | 151
|  | Ūdensvada skalošana dezinficējot OD800 | m | 151
|  | Nodošanas-pieņemšanas dokumentācijas noformēšana | obj. | 1
|  | Pirms ūdensvada nodošanas ekspluatācijā veikt uzmērīšanu digitālā veidā | obj. | 1
Kopā |  |  |  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Kopā
Sastādīja
(paraksts un atšifrējums, datums)
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## 2-1
|  |  |  | Lokālā tāme Nr. | 2-1
Vispārējie celtniecības un speciālie darbi ārējiem ūdensvada Ū1 tīkliem
Objekta nosaukums: |  | Maģistrālā ūdensvada pārbūve "Januki" Dreiliņos, Stopiņu novadā.
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgāde ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Dreiliņi, Stopiņu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[10 empty] | Tāmes izmaksa: |  | 0 | euro
Tāme sastādīta 2019. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāme sastādīta 2019.gada
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehā- nismi (euro) | Kopā (euro) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehā- nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 03-00000 | Sagatavošanas darbi
|  | Mobilizācija un būvlaukuma ierīkošana | kpl. | 1
|  | Satiksmes organizācija | obj. | 1
2 | 02-00000 | Demontāža
Esoša ūdensvada demontāža
|  | d1000 | m | 151
|  | Esoša ūdensvada kameras (2,3mx2,7mx2m (h)) demontāža | gb. | 1
|  | Demontēto elementu utilizācija (būvelementu iekraušana automašīnās un izvešana attālumā līdz 80 km) | m3 | 163.42
3 | 03-00000 | Zemes darbi
|  | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m³ | 3480
|  | Grunts izstrāde bez mehānismiem | m³ | 174
|  | Pamatnes ierīkošana zem akām no šķembām h=0,2m (fr. 0-45 mm) | m³ | 0.2
|  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no šķembām h=0,15m (fr. 0-45 mm) | m³ | 72
|  | Izbūvēt izlīdzinošu smilts slāni zem caurulēm 0.15m biezumā ar blīvēšanu | m³ | 52.2
|  | Izbūvēt smilts apbērumu no sāniem un virspus cauruļvada 0,2m biezuma | m³ | 261
|  | Izbūvēt izlīdzinošu smilts slāni no sāniem un zem akām 0.15m biezumā ar blīvēšanu | m³ | 1.3
|  | Ģeokompozīta Combigrid 40/40 Q1 ieklāšana ar metāla enkuriem ik pēc katrām 1.0m, L=0.4m - (650gb.) | m2 | 1376
|  | Ģeotekstila NW15 ieklāšana | m2 | 745
|  | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti | m³ | 3268
|  | Esošā grunta nomaiņa pret smiltīm, liekās grunts iekraušana un izvešana (*pēc nepieciešamības) | m³ | 3268
|  | Liekās grunts izmantot aizbērumam | m³ | 387
|  | Tranšejas nostiprinājumi ar “LINEAR” atbalsta sienam | m | 150
|  | Tranšejas nostiprinājumi ar SBH vairogiem | m | 201
|  | Šķērsojumi ar projektējamiem tīkliem | vieta | 56
|  | Šķērsojumi ar esošiem tīkliem | vieta | 23
|  | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana | m | 352
|  | Zāliena atjaunošana (t.sk. melnzemes pieviešana attāluma līdz 5 km, melnzemes uzbēršana 15cm un zāles iesēšana) | m2 | 350
|  | Kopā |  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Kopā
Sastādīja
(paraksts un atšifrējums, datums)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.