| Apraksts: | SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti „Bīdāmās TV inspekcijas iekārtas piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.47) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2021.gada 28.aprīlis plkst. 17:00 |
| Kontaktpersona: | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks Helvijs Spēks tālr. 67088367 e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2021.gada 28.aprīlim plkst. 17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Bīdāmās TV inspekcijas iekārtas (1gab.) piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2.

- Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija atbilstoši Pielikumam Nr.1.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ziepniekkalna iela 70.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

- Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

- Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr. 1

- Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma

- Bīdāmās TV inspekcijas iekārtas tehniskā specifikācija:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja noteiktā prasība | Pretendenta piedāvātās Preces specifikācija (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie rādītāji)* |
| --- | --- | --- |
|  | Bīdāmā TV inspekcijas iekārta (1 gab.) | Pretendents norāda konkrētu piedāvātās iekārtas modeļa nosaukumu. |

| 1. | Vispārīgie nosacījumi |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Kanalizācijas cauruļvadu vizuālās diagnostikas-televīzijas (TV) inspekcijas iekārtai, turpmāk tekstā „Iekārta” jāspēj veikt: - kanalizācijas iekšējo virsmu krāsaina attēla uzņemšana, saglabāšana un apstrāde digitālā veidā; - kanalizācijas cauruļvada garuma noteikšana, inspicējamo darbu saglabāšana, pārraide monitorā un apstrāde datu bāzē. |  |
| 1.2 | Iekārtai jāspēj darboties kanalizācijas tīklu cauruļvados ar iekšējo diametru DN no 100 mm līdz 400 mm. |  |
| 1.3 | Iekārtai jāspēj veikt kanalizācijas tīklu cauruļvadu diagnostiku, ievadot to ar rokām kanalizācijas tīklā caur skatakām (kontrolakām) ar diametru DN 200 mm un lielākām. |  |
| 1.4 | Iekārtai jābūt kompaktai, tās pārvietošana jāveic vienam cilvēkam. |  |
| 1.5 | Iekārtas kopējā masa – ne lielāka kā 31 kg. |  |
| 1.6 | Iekārtai jāspēj darboties: |  |
|  | - no 220V maiņstrāvas avota; |  |
|  | - no 12v barošanas avota; |  |
| 1.7 | Iekārtas piegādē ietilpst papildus rezerves daļu komplekts (apgaismojuma un TV kameru aizsargstikli,USB zibatmiņa, SD karte, blīvgumijas, drošinātāji). |  |
| 1.8. | Iekārtai ir CE marķējums. |  |
| 2. | Kamera |  |
| 2.1 | 46 mm diametra augstas izšķirtspējas pašlīmeņojoša krāsu kamera : |  |
| 2.2 | Paredzēta darbam cauruļvados ar diametru DN no 70 mm līdz 400 mm. |  |
| 2.3 | Ūdens spiediena izturība ne mazāk kā 11bar |  |
| 2.4. | Cauruļvados no D 100 ø mm kameras galvai jāspēj pagriezties 90ºleņķī; |  |
| 2.5. | Pārraidāmā videoattēla kvalitātei jābūt ne mazāk kā ar 420 HTVL. |  |
| 2.6. | Kameras jūtīgums - ne mazāks kā 0,01 lux; |  |
| 2.7. | Aprīkota pret svīšanu; |  |
| 2.8. | Aprīkota ar apgaismošanas ierīci (LED); |  |
| 2.9. | Attēla pārraidīšana pa kabeli, ar iespēju to saglabāt digitāli; |  |
| 2.10. | Jābūt iespējai apgaismojuma līmeņa regulēšanai; |  |
| 3. | Kabelis-spole |  |
| 3.1 | Pārnēsājama kabeļa spole; |  |
| 3.2 | Spoles rāmja materiāls- nerūsējošais tērauds; |  |
| 3.3 | Kabeļa spolei jābūt aprīkotai ar transportēšanas riteņiem un transporta rokturi. |  |
| 3.4 | Kabeļa padošana un satīšana notiek manuāli (ar roku); |  |
| 3.5 | Minimālais kabeļa garums 60 m; |  |
| 3.6 | Kabeļa diametrs min.12 mm vai lielāks; |  |
| 3.7. | Kameras pozicionēšanas zonde, kura uzstādīta pie kameras un darbojās 512 Hz, 640 Hz un 33kHz frekvencēs. |  |
| 3.8. | Papildus apgaismojums (LED), iekļaujot ierīci ar riteņiem inspekcijas veikšanai cauruļvados virs DN200 |  |
| 4. | Vadības pults |  |
| 4.1. | Aprīkota ar augstas izšķirtspējas monitoru ar diagonāli min. 8 collas. |  |
| 4.2. | Aprīkota ar teksta ģeneratoru; |  |
| 4.4 | Aprīkota ar tastatūru datu ievadīšanai; |  |
| 4.5 | Aprīkota ar nofilmētā attāluma mērītāju ar datu attēlojumu monitorā; |  |
| 4.6 | Aprīkota ar iekšējo atmiņu ne mazāku kā 500GB. |  |
| 4.7. | Jābūt aizsargātai pret mitrumu; |  |
| 4.8. | Vadības pults svars ne lielāks par 5,4 kg; |  |
| 4.9. | Vadības pultij jābūt iespējai radīt Wi-Fi tīklu, video un foto datu pārraidei uz portatīvo datoru, planšetdatoru, vai telefonu vismaz 8 metru rādiusā ap iekārtu, ar iespēju vienlaicīgi pieslēgt min. 8 iekārtas. |  |
| 4.10. | Iekārtas darbība temperatūra -10*C līdz +50*C |  |
| 4.11. | Bezmaksas programmu nodrošinājums video apskatei „Android“ vai „Windows” vidē. |  |
| 4.12. | Filmēšanas ieraksta uzsākšana un beigšana izmantojot vienu pogu, pat pie aizvērtas vadības pults. |  |
| 4.13. | Vadības pultij jābūt aprīkotai ar kameras galvas testa pieslēguma vietu |  |
| 4.14. | Vismaz četrkārtīga digitālā tālummaiņa |  |
| 5. | Datu saglabāšana |  |
| 5.1. | Jābūt iespējai saglabāt datus iekšējā cietajā diskā, SD kartē un USB zibatmiņā. |  |
| 5.2. | Saglabājamo datu formāts fotouzņēmumiem ir JPG un video failiem – AVI vai MPEG 4. |  |
| 6. | Piederumi |  |
| 6.1. | Kameras galvas aizsargs caurulēm sākot no DN100 mm; |  |
| 6.2. | Kameras galvas aizsargs caurulēm sākot no DN200 mm ; |  |
| 6.3. | Akumulatora bateriju komplekts (ja tās nav integrētas vadības pultī). |  |

- *Prasībās ar konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda konkrēti piedāvātās iekārtas tehniskie parametri, savukārt prasībās bez konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda uz piedāvātās iekārtas atbilstību.

- Tehnisko apkopju periodiskums un katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi atbilstoši

- Preču ražotāja noteiktajam:

- Precei  ________________(Pretendents norāda savā piedāvājumā);

Garantijas nosacījumi

Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši.

Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās preces nomaiņu.

Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Bīdāmās TV inspekcijas iekārtas piegāde’’

2021.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Bīdāmās TV inspekcijas iekārtas piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt bīdāmās TV inspekcijas iekārtas (1gab.) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, garantijas saistību izpildi, trūkumu un nepilnību novēršanu tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

| Nosaukums (Preces ražotājs un modelis |  | Skaits | Cena par vienību, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bīdāmā TV inspekcijas iekārta (………..) |  | 1 gab. |  |  |
| Darbinieku 1 grupas (līdz 15 cilvēkiem) apmācība |  | 1 grupa |  |  |
| Tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā |  | Jānorāda tehnisko apkopju skaits atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam |  |  |
|  | Summa kopā, EUR bez PVN: |  |  |  |

3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.

5. Apliecinām, ka:

5.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

5.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

  - Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.