## LOK-1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Vispārceltnieciskie darbi, biroja, sadzīves, sanitārtehniskās telpas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: Telpu remonta darbi. Darbnīcas ēka, kad.apz.0100 119 0273 008, jaunā filtru ēka, kad. apz.0100 119 0273 031
Adrese: Bauskas ielā 209, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2021/159
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
| 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
|  | Visu remontējamo telpu atbrīvošana no mēbelēm un to aprīkojuma. | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Personāla telpa, Nr.32. ar platību 22,7 m2
Sienas
|  | Esošo koka sienu paneļu demontāža | m2 | 60.2
|  | Sienu apdare ar ģipškartonu divas kārtas uz metāla karkasa (H=3,0m) ar skaņas izolāciju 50mm | m2 | 60.2
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. | m2 | 60.2
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (linolejs) | m2 | 22.7
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 30mm) | m2 | 22.7
|  | Linoleja ieklāšana (akrila emulsijas līme, linolejs, grīdas vinils FORBO Surestep original; pelēkbrūns ar raibumiem 172632 coal vai analogs) | m2 | 22.7
|  | PVC grīdlīstu montāža | m | 2021-07-22
Griesti
|  | Esošo griestu koka paneļu demontāža | m2 | 22.7
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 22.7
Logi, durvis
|  | Durvju bloka demontāža un 2,1x0,97m | gab. | 1
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, ozols) 2,1x0,97m | gab. | 1
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 1
|  | Esošo palodžu demontāža | m | 5.7
|  | Jaunu palodžu montāža (b=40) | m | 5.7
|  | Durvju atdures uzstādīšana | gab. | 1
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 120
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 110
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 |  | 95
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 14
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 10
|  | Gaismekļi LED paneļi 40W, 600x600mm (piekārto griestu konstrukcijā) | gab. | 6
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektrības un vājstrāvu rozešu montāža, z/a | kompl | 14
|  | Rozete 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zemapmetuma | kompl | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas devēju pārvietošana | kompl. | 2
Apkure
|  | Apkures cauruļvadu un radiatoru demontāža | kompl. | 1
|  | Apkures cauruļvadu montāža | m | 20
|  | Paneļu radiators ar atgaisošanas skrūvi un noslēgkorķi komplekta C22-500-1200, līdz 10 bar montāža | gab. | 2
|  | Radiatoru termostatiskais vārsts Danfoss AR-N15 | gab. | 2
|  | Noslēgvarsts Danfoss RLV-S15 | gab. | 2
|  | Radiatoru termostata galva RAS-C RA | gab. | 2
|  | Radiatoru stiprinājumu komplekts pie sienas | gab. | 2
|  | Radiatoru pieslēgums pie esošiem stāvvadiem | gab. | 22
Personāla telpa Nr.30, ar platību 33,4 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu remonts (špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 53.8
|  | Sienu gruntēšana, krāsošana | m2 | 53.8
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (linolejs) | m2 | 33.4
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 10mm) | m2 | 33.4
|  | Linoleja ieklāšana (akrila emulsijas līme, linolejs, grīdas vinils FORBO Surestep original; pelēkbrūns ar raibumiem 172632 coal vai analogs) | m2 | 33.4
|  | PVC grīdlīstu montāža | m2 | 28.2
Griesti
|  | Griestu remonts (špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 33.4
|  | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 33.4
Logi, durvis
|  | Durvju bloka demontāža un 2,1x0,97m | kompl. | 1
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, ozols) 2,1x0,97m | kompl. | 1
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | kompl. | 1
|  | Loga ailā esošo stikla bloku demontāža | m2 | 17.7
|  | Jauna PVC logu rāmja ar stikla paketi montāža(analogs esošajiem, trīsdaļīgs, 1 daļa verama 6mx1,8m). | m2 | 17.7
|  | Iekšējo plastmasas palodžu montāža b=0,40 | m | 5.8
|  | Logu ailu iekšējās un ārējās apdares izbūve | kompl. | 1
|  | Durvju atdures uzstādīšana | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Sanitārie mezgli, telpas Nr. 25, 26, 27, 28 ar kopējo platību platību 5,4 m2
Sienas
|  | Esošo sienas flīžu nokalšana | m2 | 26.5
|  | Sienu izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 26.5
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 26.5
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana | m2 | 26.5
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 4.8
Griesti
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 5.4
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 5.4
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 5.4
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 5.4
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 5.4
Logi, durvis
|  | Durvju bloka demontāža un 2,1x0,97m | gab. | 4
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, ozols) 2,1x0,80m | gab. | 4
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 4
|  | Durvju atdure | gab. | 4
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 2
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 4
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Gaismeklis, LED panelis 27W, apaļš | gab. | 4
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes un klozetpoda demontāža | gab. | 2
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana | gab. | 2
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 2
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti | gab. | 2
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | kompl. | 2
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošā stāvvada | m | 18
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 12
|  | Kanalizācijas caurules (ø 100) un pievadu demontāža | m | 18
|  | Kanalizācijas caurules (ø 100) un pievadu montāža | m | 18
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Gaitenis, telpa Nr.17; 33 ar kopējo platību 44,6 m2
Sienas
|  | Sienu apdare ar ģipškartonu divas kārtas uz metāla karkasa (H=3,0m) ar skaņas izolāciju 50mm | m2 | 156
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. | m2 | 156
Griesti
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 44.6
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 44.6
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 70mm) | m | 44.6
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 44.6
|  | Grīdlīstu izveidošana no flīzēm (h=10cm) | m2 | 11.8
|  | Grīdas sliekšņa noseglīstes | m2 | 15
|  | Durvju atdures | gab. | 10
Logi, durvis
|  | Durvju bloka demontāža un 2,1x0,97m | gab. | 8
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, ozols) 2,1x0,80m | gab. | 8
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 8
|  | Durvju atdure | gab. | 8
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Slēdžu, rozešu kārba | kompl. | 12
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 8
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | kompl. | 4
|  | Gaismeklis, LED panelis 40W, piekārto griestu konstrukcijā | kompl. | 9
|  | Sadalne 24 moduļiem | kompl. | 1
|  | Noplūdes aizsardzība 3P 25A, IΔ0,03A | gab. | 1
|  | Automātiskais drošinātājs 1P C16 | gab. | 8
|  | Automātiskais drošinātājs 3P C32 | gab. | 8
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 260
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 140
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 110
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a | gab. | 12
|  | Gluda caurule D20 | m | 70
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Dušas telpa Nr. 22 ar kopējo platību platību 7,3 m2
Sienas
|  | Esošo sienas flīžu nokalšana | m2 | 39.2
|  | Sienu izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 39.2
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 39.2
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana (h-2m) | m2 | 39.2
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 17.2
Griesti
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 7.3
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 7.3
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 7.3
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 7.3
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 7.3
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 7
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 6
|  | Gaismeklis, LED panelis 27W, apaļš | gab. | 4
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošo dušas apsaites demontāža | kompl. | 2
|  | Jaunas dušas apsaites montāža | kompl. | 2
|  | Dušas trapu uzstādīšana | kompl. | 3
|  | Ūdensvada montāžā (PE caurules) | m | 6
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošā stāvvada | kompl. | 4
|  | Veļas mašīnu pieslēguma montāža (ūdensvads, kanalizācija) | gab. | 2
|  | Dušas trapu uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure
|  | Apkures cauruļvadu un radiatoru demontāža | kompl. | 2
|  | Apkures cauruļvadu montāža | m | 12
|  | Paneļu radiators ar atgaisošanas skrūvi un noslēgkorķi komplekta C22-500-1200, līdz 10 bar montāža | kompl. | 2
|  | Radiatoru termostatiskais vārsts Danfoss AR-N15 | gab. | 2
|  | Noslēgvarsts Danfoss RLV-S15 | gab. | 2
|  | Radiatoru termostata galva RAS-C RA | gab. | 2
|  | Radiatoru stiprinājumu komplekts pie sienas | kompl. | 2
|  | Radiatoru pieslēgums pie esošiem stāvvadiem | kompl. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 2
Kāpņu telpa, telpas nr.9,16, kopējā platība 14,1m2
Sienas
|  | Esošo sienu remonts (špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 106
|  | Sienu gruntēšana, krāsošana | m2 | 106
Griesti
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 14
Grīdas
|  | Esošā grīdas un pakāpienu seguma noņemšana (epoksīda pārklājums ar PVA pārslām) | m2 | 42
|  | Grīdas un pakāpienu sagatavošana gruntēšanai | m2 | 42
|  | Grīdas un pakāpienu gruntēšana (W primer vai analogs), epoksīda slāņa ar PVC pārslām ieklāšana | m2 | 42
|  | Dekoratīvā epoksīda slāņa ar PVC pārslām uz sienas ierīkošana pa telpas perimetru, gar kāpņu laidiem un starpstāvu kāpņu laukumiem (h=15cm) | m2 | 42
|  | Metāla margu krāsošana | m2 | 23
Logi, durvis
|  | Esošo durvju bloka demontāža (180x210cm) | gab. | 1
|  | Durvju ailas apdare | kompl. | 1
|  | Esošo metāla durvju demontāza (160x210) | kompl. | 1
|  | Jaunu siltinātu metāla divviru ārdurvju uzstādīšana (1,5mx2,4m) | kompl. | 1
|  | Uzstādīto durvju ailas apdare no abām pusēm | kompl. | 1
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | m | 75
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 3
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Gaismekļi - LED paneļi 40W, 600x600mm (piekārto griestu konstrukcijā) | gab. | 3
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure
|  | Apkures cauruļvadu un radiatoru demontāža | gab. | 1
|  | Apkures cauruļvadu montāža | m | 12
|  | Paneļu radiators ar atgaisošanas skrūvi un noslēgkorķi komplekta C22-500-1200, līdz 10 bar montāža | gab. | 1
|  | Radiatoru termostatiskais vārsts Danfoss AR-N15 | gab. | 1
|  | Noslēgvarsts Danfoss RLV-S15 | gab. | 1
|  | Radiatoru termostata galva RAS-C RA | gab. | 1
|  | Radiatoru stiprinājumu komplekts pie sienas | kompl. | 1
|  | Radiatoru pieslēgums pie esošiem stāvvadiem | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Sanitārais mezgls, ēkas kad. apz. (01001190273031) telpas Nr.5,6, platība 3,8 m2
Sienas
|  | Esošo sienas flīžu nokalšana | m2 | 24
|  | Sienu izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 24
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 24
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana (h-2m) | m2 | 24
Griesti
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 3.8
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 3.8
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 3.8
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 3.8
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 3.8
Apgaismojums, elektroapgāde, vājstrāvas
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 4
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Gaismeklis, LED panelis 27W, apaļš | gab. | 4
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes un klozetpoda demontāža | gab. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana | kompl. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 1
|  | Esošo dušas apsaites demontāža | kompl. | 1
|  | Jaunas dušas apsaites montāža | kompl. | 1
|  | Dušas trapu uzstādīšana | kompl. | 1
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti | kompl. | 1
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | kompl. | 1
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošā stāvvada | kompl. | 1
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 4
|  | Kanalizācijas caurules (ø 100) un pievadu demontāža | m | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa %
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastadīta 2021 g. ____.__________
Pārbaudīja |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.