## Bakterioloģiskie materiāli
Pielikums Nr.2
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Materiālu bakterioloģiskajai testēšanai piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.134)
1 | Sertificētām references tīrkultūrām jāuzrāda orģinālā celma partija un atbilstības apstiprinājums;
2 | DDL (drošības datu lapa, elektroniski pie pasūtīšanas);
3 | Derīguma termiņš ir tāds, kādu to noteicis ražotājs, bet ne mazāks kā 9 (deviņi) mēneši no piegādes dienas;
4 | Piegādes adrese Bauskas iela 209, Rīga.
5 | Piegādātājs uzņemas atbildību par sertificēto references kultūru, vielu un materiālu uzglabāšanas nosacījumu ievērošanu līdz piegādei laboratorijā;
6 | Piegādes brīdī jāiesniedz references kultūru, vielu un materiālu kvalitātes sertifikāti;
7 | Preču piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar pircēja pasūtījumiem. Preču partiju piegādejāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja rodas neparedzēti apstākļi, preču piegādātājam pircējs jābrīdina par paredzamo piegādes laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
8 | Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi, uzstādīšanu un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājuma veidne
| Nosaukums | Piegādātās preces iepakojuma tilpums/svars | Paredzamais daudzums 2022 gadam* | Pretendenta piedāvātais iepakojums tilpums/svars | Pretendenta piedāvātās preces viena iepakojuma cena, EUR bez PVN
Sertificētas references tīrkultūras
| Escherichia coli pure culture ATCC®25922 TM KWIK STIK | gab. | 1
| Enterococcus faecalis pure culture ATCC®29212 TM KWIK STIK | gab. | 1
| Clostridium perfringens pure culture ATCC®13124 TM KWIK STIK | gab. | 1
| Pseudomonas aeruginosa pure culture ATCC® 27853 TM* KWIK STIK | gab. | 1
| Klebsiella aerogenes pure culture ATCC®13048 TM KWIK STIK | gab. | 1
| Bacillus subtilis subsp. Spizizenii pure culture ATCC®6633 TM KWIK STIK | gab. | 1
| Clostridium bifermentans pure culture NCTC 506 KWIK STIK | gab. | 1
Barotnes
| Hromogēnais Koliformu agars - Chromogenic Coliform Agar ISO Formulation/CCA sauss, gaiši dzeltens, viendabīgs pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 6,8 ± 0,2. | 500 g | 500 g
| Triptona Sojas agars - Tryptic Soy Agar/TSA - sauss pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,3 ± 0,2. | 500 g | 1000 g (2 x 500 g)
| Slanet- Bartlija agars - Slanetz Bartley Agar/ SBA - sauss, dzeltens, viendabīgs, smalks pulveris, 100 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,2 ± 0,1. Barotne ar TTC piedevu. | 100 g | 300 g (3 x 100 g)
| Žults Eskulīna azīda agars - Bile Esculin Azide Agar ISO Formulation/ BEA - sauss, smilškrāsas, viendabīgs, smalks pulveris, 100 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,1 ± 0,2. | 100 g | 200 g (2 x 100 g)
| Rauga arags - Yeast Extract Agar - sauss, smilškrāsas, viendabīgs, smalks pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,2 ± 0,2. | 500 g | 3000 (6 x 500 g)
| Triptozes Sulfīta Cikloserīna agars - Tryptose Sulfite Cycloserine Agar Base/TSC - sauss, smilškrāsas, smalks, pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,6 ± 0,2. | 500 g | 500 g
| Bakterioloģiskais peptons - piedeva mikrobioloģiskajām barotnēm | 100 g | 200 g (2 x 100 g)
| Sirds smadzeņu buljons - Brain Heart Infusion Broth -smilškrāsas, viendabīgs smalks pulveris, 500 g iepakojumā, pH (25 °C) 7,4 ± 0,2. | 500 g | 500 g
| DRBC Agar base - sauss, rozā krāsas pulveris, bakterioloģiskās tīrības pārbaudes veikšanai, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 5,6 ± 0,2. | 500 g | 500 g
Reaģenti
| D-cycloserine antimicrobic supplement - blīva, balta pastila ar antibakteriālu iedarbību, kuru pievieno noautoklavētai barotnei; gatavās barotnes pH 7,6 ± 0,2 (25)°C. | 10 gab. | 30 (3 x 10 gab.)
| Buferis (acetic acid/ sodium acetate) pH 4,66 (20) °C. | 1 L | 1 L
| Grama krāsu komplekts - preparātu krāsošanai, sastāv no 4 x 100 mL pudelēm: Kristālvioletais šķīdums, Lugola šķīdums, Atkrāsošanas šķīdums, Safranīna O šķīdums. | 4 x 100 mL | 2 x (4 x 100) ml
| Oxi testu strēmeles - citohromoksidāzes noteikšanai | 50 gab. | 300 gb (6 x 50)
| Anaerotesta teststrēmeles - anaerobās vides pārbaudei inkubācijas laikā | 50 gab. | 2000 gb (40 x 50 gb)
| Imersijas eļļa - mikroskopēšanai | 100 mL | 200 mL (2 x 100 mL)
| Zilais B sāls ( Fast Blue B Salt) Skābes fosfatāzes reaģenta pagatavošanai | 5 g | 10 g (2 x 5)
Palīgmateriāli mikrobioloģijā
| Membrānfiltri, poru diametrs 0,45 µm - sterili, MCE materiāla filtri, filtra diametrs 0,47 mm, katrs filtrs iepakots atsevišķi | 100 gab. | 6000 gb (60 x 100 gb)
| Anaerocult P - maisiņš anaerobās vides nodrošināšanai 1 Petrī platē | gab. | 1500 gb (60 x 25 gb)
| Anaerocult A mini - anaerobās vides nodrošināšanai (1-4) Petrī platēs. | gab. | 1000 gb (40 x 25 gb)
| Bakterioloģiskās cilpas 1µl - sterilas 1µl cilpas, 20 gab/iepakojumā | gab. | 1500
| Bakterioloģiskās cilpas 10µl - sterilas 10 µl cilpas, 20 gab/iepakojumā | gab. | 200
| Indikatorlente tvaika sterilizatoram - indikatorlente temperatūras kontrolei autoklāva darbības laikā. | gab. | 5
| Indikatorlente sausā gaisa sterilizatoram - indikatorlente temperatūras kontrolei žāvējamā skapja darbības laikā. | gab. | 3
| Petrī plates 90 mm diametrā - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates | gab. | 7000
| Petrī plates 60 mm diametrā - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates | gab. | 9720
| Rodac plates - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates, ar tīklojumu apakšā | gab. | 200
| Pipetes seroloģiskās 1 mL - sterilas, seroloģiskās pipetes, katra pipete iepakota atsevišķi. Katra pipete iepakota atsevišķi. | gab. | 50
| Pipetes seroloģiskās 10 mL - sterilas, seroloģiskās pipetes, 25 pipetes vienā iepakojumā. Katra pipete iepakota atsevišķi. | gab. | 50
| Sartorius piltuves 100 mL - Pp, vienreizlietojamas piltuves Sartorius Stedim filtējamajam aparātam | gab. | 100
| Sartorius stedim ventilācijas filtrs Midlsart poru diametrs 0,2 µm, | gab. | 12
| Maisiņš paraugu ņemšanai - sterils, maisiņš paraugu ņemšanai, ietilpība 500 mL. | gab. | 1000
| Maiss autoklavēšanai - ietilpība 9 L, izmēri 300x500 mm, izturīgs 134 °C | gab. | 500
| Vate - medicīniskā, higroskopiska, nesterila, 100% kokvilna, atbilstoši ES standartiem, 100 g iepakojumā. | gab. | 10
| Marle - medicīniska, nesterila, izmēri 3 m x 90 cm. | gab. | 5
| Follijs - 12 µm biezs, izturīgs pret ķimikālijām, ruļļos, izmēri 150 m x 295 mm | gab. | 5
| Autoklāvējamas plastmasas pudeles, PP 500 ml | gab. | 20
| Autoklāvājamas plastmasa pudeles, PP 250 ml | gab. | 20
| Automātisko pipešu uzgaļi Brand, Polipropilēna pipešu uzgaļi autoklavējami +121°C, temperatūras izturība MIN -10°C MAX +121°C, lateksa nesaturošie. Saderība ar Biohit® Proline, Brand® Transferpette tipa pipetēm. Tilpums 100 -1000 µl. Ependorfa tipa. | 100 gab./ iepak | 6000 gb (60 x 100 gb)
| Parafilm M, rullis, garums 38 m, platums 100 mm. | gab. | 2
| Filtrpapīrs, izgatvots no 100 % celulozes, blīvums: 80 g/m2, filtrpapīra diametrs 90 mm, max 100 mm. | 100 gab. / iepak | 1000 gb (10 x 100 gb)
* Norādītais preču daudzums ir informatīvs, pasūtītais daudzums līguma ietvaros var atšķirties.
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
Pretendenta bankas rekvizīti
Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
Paraksts:
Datums, vieta
Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses