	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.10)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2022.gada 9.februāris plkst.17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks – iepirkuma speciālists Helvijs Spēks
tālr. 67088367
e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 9.februārim plkst.17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Tehniskās specifikācijas forma saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
2. Piedāvājuma forma saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendents nodrošina Preču piegādi uz Ziepniekkalna iela 70, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst pieprasītajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jūsu piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.
LĪGUMA SLĒGŠANA
Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums par zemākajām izolētu ūdens mērītāju aku piedāvātajām cenām, kas norādītas tirgus izpētes finanšu piedāvājumā. 
Pirkuma līgums tiks slēgts ar līguma termiņu 1 (viens) gads vai līdz līguma summas 15000,00 EUR bez PVN sasniegšanai.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.
Pielikums Nr.1.

Tehniskā specifikācija

	Nr. p.k.
	Nepieciešamie parametri (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Akas dubultsienu karkass izgatavots no augsta blīvuma polietilēna izejmateriāla (HDPE)
	

	2. 
	Akas karkasa iekšējais diametrs ūdens mērītāja uzstādīšanas zonā: ne mazāk kā 500mm
	

	3. 
	Akas augstums: ne mazāk kā    1200mm
	

	4. 
	Starpsienu telpa piepildīta ar poliuretāna putām, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju. Polietilēna karkass ir hermētiski noslēgts, siltumizolācijas slāni neietekmē gruntī esošais ūdens un mitrums
	

	5. 
	Aka aprīkota ar siltumizolācijas vāku, kas izgatavots no polietilēna ar 140 mm biezu poliuretāna slāni
	

	6. 
	Akai jābūt aprīkotai ar ūdens mērītāja mezgla stiprinājumu (konsoli)
	


Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

	Uzņēmuma rekvizīti:
	

	Kontaktinformācija:
	

	Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	


Pielikums Nr.2.
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde’’

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdens mērītāju aku piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums (Modelis / Ražotājs)
	Mērvienība
	Daudzums*
	Cena par vienību bez PVN
	Summa bez PVN

	1
	Izolēta ūdens mērītāja aka ……
	gab.
	68
	
	

	
	
	
	
	Summa kopā bez PVN
	 


* orientējošs apjoms piedāvājumu vērtēšanai
3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas.
5. Apliecinām, ka:

5.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

5.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

5.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

5.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

7. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

