| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “PŪBZ sūkņu centrēšanas aprīkojuma (mērītāja) piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.22) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2022. gada 4. marts plkst. 12:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: ivars.gaters@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu un vietas apskati: SIA “Rīgas ūdens” Pazemes ūdensgūtves “Baltezers-Zaķumuiža” remontu un apkopes darbu vadītājs Uldis Ruska, tālr. 28637705, e-pasts: uldis.ruska@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022. gada 4. marta plkst. 12:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

PŪBZ sūkņu centrēšanas aprīkojuma (mērītāja) piegāde (turpmāk - Prece), SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vajadzībām SS Baltezers, Ādažu nov., saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā- Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta aizpildīts un parakstīts  piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina Preces piegāde uz  SS Baltezers, Ādažu nov.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

- Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko  cenu.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “PŪBZ sūkņu centrēšanas aprīkojuma (mērītāja) piegāde” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lappusēm.

Pielikums

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “PŪBZ sūkņu centrēšanas aprīkojuma (mērītāja) piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādītās Preces piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

Tehniskā specifikācija

Iepirkums paredz sūkņu centrēšanas aprīkojuma piegādi remontu un apkopes darbu veikšanai.

Veicot Preces piegādi Pretendents nodrošina ekspluatācijas instrukciju latviešu valodā un veic personāla apmācību 5 darba stundu apjomā.

Sūkņu centrēšanas aprīkojuma (mērītāja) (komplektā ar planšetdatoru) tehniskā specifikācija:

| Nosaukums | Parametri | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
| Sensors | 20 mm – 30 mm PSD |  |
| Komunikācija | Bluetooth bezvadu tehnoloģija |  |
| Elektroniskais inklinometrs | 0.1° |  |
| Lāzera klase | 2 |  |
| Sistēmas mērījuma distance | 5 m vai augstāka |  |
| Mērījuma kļūda | <1% |  |
| Drošības klase | IP54 un augstāka |  |
| Darba temperatūras diapazons | 0 līdz 45 °C |  |
| Korpusa materiāls | Anodēts alumīnijs + PC/ABS +TPE |  |
| Darbības laiks | 8 stundas vai augstāks |  |
| Izmēri | 50-80 × 60-80 × 35-50 |  |
| Svars | 190-250g |  |
| Tiešās korekcijas vērtības | Vertikāli un horizontāli |  |
| Līmeņošanas metode | Horizontālo un vertikālo vārpstu līmeņošana, 3 pozīciju mērīšana, mērīšana ar min. 40° rotāciju |  |
| Armatūra | 2 × V-veida kronšteini ar ķēdēm, platums 15 mm – 18 mm |  |
| Vārpstas diametri | 20 līdz 150 mm |  |
| Strāvas adapteris | DC uz USB |  |
| Ierīce darbam ar iekārtu | Planšetdators |  |
| Operētājsistēmas prasības | Apple iOS 9, Android 9 (vai augstāka) |  |

Komplektā:

| Nosaukums | Skaits | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
| Mērīšanas ierīces | 2 |  |
| Vārpstas stiprinājumi ar ķēdēm | 2 |  |
| Pagarinātāji 60mm; | 4 |  |
| Mērlente | 1 |  |
| Lādētājs (100–240 V) | 1 |  |
| Kabelis lādēšanai | 1 |  |
| DC uz USB adapteris, lādēšanai | 1 |  |
| Glabāšanas kaste | 1 |  |
| Instrukcija | 1 |  |
| USB datu nesējs ar instrukcijām | 1 |  |
| Planšete, ar min. 8.3” displeju, Android vai Apple iOS operētājsistēma, Min. atmiņa RAM 4Gb; min. iebūvēta atmiņa 64 Gb, Wi-Fi, Bluetooth, USB; | 1 |  |

Finanšu piedāvājums:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | PŪBZ sūkņu centrēšanas aprīkojums (mērītājs) |  |
| Summa kopā, EUR (bez PVN) : |  |  |
| PVN 21%: |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |

- Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preču piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto preču piegādei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.