## Koptāme
Finanšu piedāvājums
Atklātam konkursam "AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA, IEREGULĒŠANA UN TEHNISKĀ UZTURĒŠANA 10 KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJĀS, RĪGĀ" (Id.Nr.RŪ-2022/34).
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | AVS piegādes un uzstādīšanas izmaksas (EUR), bez PVN | AVS viena pusgada tehniskās apkopes izmaksas (EUR), bez PVN | AVS divu pusgadu tehniskās apkopes izmaksas (EUR), bez PVN | AVS piegādes un uzstādīšanas izmaksas un AVS divu pusgada tehniskās apkopes izmaksas kopā (EUR), bez PVN
1 | KSS 111 | 0 |  | 0 | 0
2 | KSS 125 | 0 |  | 0 | 0
3 | KSS 214 | 0 |  | 0 | 0
4 | KSS 219 | 0 |  | 0 | 0
5 | KSS 226 | 0 |  | 0 | 0
6 | KSS 227 | 0 |  | 0 | 0
7 | KSS 228 | 0 |  | 0 | 0
8 | KSS 229 | 0 |  | 0 | 0
9 | KSS 314 | 0 |  | 0 | 0
10 | KSS 319 | 0 |  | 0 | 0
| Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0

## L1 - KSS 111
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 111
Objekta adrese |  |  | Tvaika iela 23A, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.4 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5650-2ETH-XC ar pamatni, processora Li bateriju un atmiņas karti | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 3
1.6 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.7 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.10 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23/24, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, komplekta ar stravmaiņiem, vai ekvivalents | kompl. | 3
1.11 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.12 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.13 |  | Sūkņu vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām, montejams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.14 |  | Aizbīdņu elektriskās piedziņas vadības pieslēgšana un ieregulēšana | kompl. | 1
1.15 |  | Ienākošā aizbīdņa vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 3
1.17 |  | Ultraskaņas līmeņa devējs ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Applūšanas sensori sūņu zālē un ieplūdes baseina telpā ar montāžu | kompl. | 2
1.19 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.20 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
2. |  | Elektroapgādes galvenās sadalnes GS un ARI komplekts t.sk.
2.1 |  | Esošās galvenās slēgiekārtas demontāža, esošo nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Ievada elektroenerģijas uzskaites sadalne US U6-1/400, piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana, komplektā ar drošinātājiem, atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem | kompl. | 2
2.3 |  | Galvenā sadalne komplektā ar montāžas plati, kabeļu kanāliem, pieslēgspailēm, N un PE kopnēm 400V un ARI ATS500 vai ekvivalentas sistēmu, IP44 vai augstāk. Individuāli komplektējama no modulārajām sadalnēm. Uzstādāma uz grīdas, virs kabeļu tranšejas | kompl. | 1
2.4 |  | Fāzu kontroles relejs ar pieļaujamās sprieguma novirzes un laika aiztures regulāciju | kompl. | 3
2.5 |  | ARI sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 230V, jaudu precizēt projekta izstrādes gaitā | kompl. | 1
2.6 |  | Galvenās sadalnes un ARI sistēmas komponentes, vadi un marķējumi | kompl. | 1
2.7 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 3
2.8 |  | Automātslēdzis 3polu 400V, 200A ar motorpiedziņu, signālkontaktiem, ieslēgšanas/izslēgšanas spolēm un regulējamiem aizsardzības parametriem. | gab. | 4
2.9 |  | Pārsprieguma aizsardzība 4-polu B+C | gab. | 2
2.10 |  | Zemsprieguma automātslēdži dažādā nominālā, atbilstoši patērētaju jaudai. Precizēt projektēšanas laika. | kompl. | 1
2.11 |  | Kontaktligzda montējama uz DIN sliedes 230V 16A | gab. | 1
2.12 |  | Kontaktligzda montējama uz sienas 400V 16A, IP44 | gab. | 1
2.13 |  | Dīzeļģeneratora pieslēguma spaiļu kārba elektro sadales telpā uz sienas un kabelis (15m) ar montāžu | kompl. | 1
2.14 |  | Galvenās sadalnes izgatavošana un pārbaudes | kompl. | 1
3. |  | Vadības sistēmas un ARI programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
3.1 |  | PLC, operatora paneļa un ARI programmēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
3.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
3.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
4. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
4.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
4.2 |  | Galvenās sadalnes GS pārslēgumu veikšana, iekartu pieslēgšana | kompl. | 1
4.3 |  | Uzskaites sadalnes “US” pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 2
4.4 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 3
4.5 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4.6 |  | Kabeļtrepe 200mm; korozijas keategorija ne zemāka par C4 ar montāžu. Garumu precizēt apsekošanas un projektēšanas laika. | kompl. | 1
4.7 |  | Barošanas kabeļi no transformatoriem līdz US un tālāk līdz slodzes vietām, ar montāžu un pieslēgšanu. Kabeļu šķērsgriezumu un garumu precizēt apsekošanas un projektēšanas laika. | kompl. | 1
4.8 |  | Kabeļu atvērumu un tranšejas nosegšana ar metāla vākiem, demontēto vadības sadaļnu vietā | kompl. | 1
4.9 |  | Esošo elektromagnētisko plūsmas mērītāju pieslēgšanā pie jauna PLC, MODBUS RTU (RS-485) | kompl. | 1
5. |  | Kabeļi un vadi
5.1 |  | Kontrolkabelis 10x1,0 | m | 60
5.2 |  | Kontrolkabelis 4x1,0 | m | 50
5.3 |  | Barošanas kabelis 4x2,5 ienākošajam aizbīdnim | m | 32
6. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
6.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
6.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
6.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L2 - KSS 125
LOKĀLĀ TĀME Nr. 2
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 125
Objekta adrese |  |  | Paceplīšu iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss IP55 ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 2
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L3 - KSS 214
LOKĀLĀ TĀME Nr. 3
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 214
Objekta adrese |  |  | Ulbrokas iela 13 , Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem, alumīnija IP65 ārtipa izpildījums ar pamatu rāmi. Komplekta ar piespieda veida ventilāciju | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Sadalnes temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L4 - KSS 219
LOKĀLĀ TĀME Nr. 4
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 219
Objekta adrese |  |  | Palsas iela 39, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss IP55 ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 2
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L5 - KSS 226
LOKĀLĀ TĀME Nr. 5
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 226
Objekta adrese |  |  | Biķernieku iela 224A, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss IP55 ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 2
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L6 - KSS 227
LOKĀLĀ TĀME Nr. 6
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 227
Objekta adrese |  |  | Nautrēnu iela 14 , Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem, alumīnija IP65 ārtipa izpildījums ar pamatu rāmi. Komplekta ar piespieda veida ventilāciju | kompl. | 1
1.4 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.5 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.7 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.8 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.11 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.12 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.14 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.15 |  | Uzskaites sadalnes “US” montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.16 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.17 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.19 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.20 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Esošo 3-fāžu elektroenerģijas skaitītāju Nr. 4302912900 pārvietošana uz esošo uzskaites sadalni US-4327-5-1 un izbūvēt pēcuzskaites kabeļlīniju, atbilstoši AS “Sadales tīkla” tehniskiem noteikumiem. | kompl. | 1
3.3 |  | Frekvenču pārveidotajā konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.4 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Kabeļi un vadi
4.1 |  | Kabelis NYY 4x16, vadības sadales pieslēgšanai pie US. Kabeļa garumu precizēt apsekošanas un projektēšanas laika. | kompl. | 1
5. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
5.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
5.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
5.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L7 - KSS 228
LOKĀLĀ TĀME Nr. 7
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 228
Objekta adrese |  |  | Biķernieku iela 252 , Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem, alumīnija IP65 ārtipa izpildījums ar pamatu rāmi. Komplekta ar piespieda veida ventilāciju | kompl. | 1
1.3 |  | Uzskaites sadalnes “US” korpus ar montāžas materiāliem un aksesuāriem, atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem | kompl. | 1
1.4 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.5 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.7 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.8 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.11 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.12 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.14 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.15 |  | Uzskaites sadalnes “US” montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.16 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.17 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.19 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.20 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN80mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Uzskaites sadalnes “US” pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.3 |  | Frekvenču pārveidotajā konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.4 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Kabeļi un vadi
4.1 |  | Kabelis NYY 4x16, vadības sadales pieslēgšanai pie US. Kabeļa garumu precizēt apsekošanas un projektēšanas laika. | kompl. | 1
5. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
5.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
5.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
5.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L8 - KSS 229
LOKĀLĀ TĀME Nr. 8
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 229
Objekta adrese |  |  | Kalējgrāvja iela 5, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss IP55 ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 2
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN80mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L9 - KSS 314
LOKĀLĀ TĀME Nr. 9
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 314
Objekta adrese |  |  | Mežmalas iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem, alumīnija IP65 ārtipa izpildījums ar pamatu rāmi. Komplekta ar piespieda veida ventilāciju | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 2
1.4 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5630-2ETH-XC ar pamatni un atmiņas karti | kompl. | 1
1.6 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 2
1.7 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.11 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23,63A, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.12 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.13 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.14 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 2
1.15 |  | Hidrostatiskais līmeņa devējs 0-10m, 24V DC, 4-20mA, ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Sadalnes temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.17 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN100mm, PN10, signāla pārveidotājs , Modbus komunikāciju, 24V DC,15m kabelis ar montāžu un veidgabaliem (atbilstoši tehniskai specifikācijai) | kompl. | 2
2. |  | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
2.1 |  | PLC un operatora paneļa programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
2.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
3. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
3.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
3.2 |  | Frekvenču pārveidotajā konfigurēšanā. | kompl. | 2
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L10 - KSS 319
LOKĀLĀ TĀME Nr. 10
AUTOMĀTISKO VADĪBAS SISTĒMU (AVS) PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN IEREGULĒŠANA.
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Automātisko vadības sistēmu (AVS) piegāde, uzstādīšana un ieregulēšana
Objekta nosaukums |  |  | KSS 319
Objekta adrese |  |  | Mūkusalas iela 8, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | Vadības un automātikas sadales AVS komplekts, t.sk.:
1.1 |  | Esošās AVS sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Vadības sadales korpuss ar montāžas materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
1.3 |  | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 | kompl. | 1
1.4 |  | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5650-2ETH-XC ar pamatni, processora Li bateriju un atmiņas karti | kompl. | 1
1.5 |  | Vadības kontroliera PLC ieeju izeju modulis ABB DA501-XC ar pamatni | kompl. | 3
1.6 |  | PLC PROFINET komunikācijas modulis CM579-PNIO-XC | kompl. | 1
1.7 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), MOXA EDS-408A, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.8 |  | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 |  | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
1.10 |  | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23/24, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485, komplekta ar stravmaiņiem, vai ekvivalents | kompl. | 3
1.11 |  | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli (automātslēdži, releji, spailes un utt.) | kompl. | 1
1.12 |  | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
1.13 |  | Sūkņu vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām, montejams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.14 |  | Aizbīdņu elektriskās piedziņas vadības pieslēgšana un ieregulēšana | kompl. | 1
1.15 |  | Ienākošā aizbīdņa vietējās vadības pults komplektā ar vadības pogām ar montāžu | kompl. | 1
1.16 |  | Sūkņa mitruma un pārkaršanas aizsardzības relejs Flygt MiniCASII 24V AC/DC ar pamatni | kompl. | 3
1.17 |  | Ultraskaņas līmeņa devējs ar montāžu | kompl. | 1
1.18 |  | Applūšanas sensori sūņu zālē un ieplūdes baseina telpā ar montāžu | kompl. | 2
1.19 |  | Telpas temperatūras devēji PT-100 ar 4-20mA izejas signālu, montājams pie sienas ar montāžu | kompl. | 1
1.20 |  | Pludiņa tipa avārijas līmeņa slēdzis un laika releju ar montāžu | kompl. | 1
2. |  | Elektroapgādes galvenās sadalnes GS un ARI komplekts t.sk.
2.1 |  | Esošās galvenās slēgiekārtas demontāža, esošo nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Ievada elektroenerģijas uzskaites sadalne 230/400V, 400A, ar 400mm cokolu piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana, komplektā ar drošinātājiem. Uzstādāma uz grīdas, virs kabeļu tranšejas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem | kompl. | 2
2.3 |  | Galvenā sadalne komplektā ar montāžas plati, kabeļu kanāliem, pieslēgspailēm, N un PE kopnēm 400V un ARI ATS500 vai ekvivalentas sistēmu, IP44 vai augstāk. Individuāli komplektējama no modulārajām sadalnēm. Uzstādāma uz grīdas, virs kabeļu tranšejas | kompl. | 1
2.4 |  | Fāzu kontroles relejs ar pieļaujamās sprieguma novirzes un laika aiztures regulāciju | kompl. | 3
2.5 |  | ARI sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 230V, jaudu precizēt projekta izstrādes gaitā | kompl. | 1
2.6 |  | Galvenās sadalnes un ARI sistēmas komponentes, vadi un marķējumi | kompl. | 1
2.7 |  | Frekvenču pārveidotājs atbilstoši tehniskai specifikācijai. | gab. | 3
2.8 |  | Automātslēdzis 3polu 400V, 400A ar motorpiedziņu, signālkontaktiem, ieslēgšanas/izslēgšanas spolēm un regulējamiem aizsardzības parametriem. | gab. | 4
2.9 |  | Pārsprieguma aizsardzība 4-polu B+C | gab. | 2
2.10 |  | Zemsprieguma automātslēdži dažādā nominālā, atbilstoši patērētaju jaudai. Precizēt projektēšanas laika. | kompl. | 1
2.11 |  | Kontaktligzda montējama uz DIN sliedes 230V 16A | gab. | 1
2.12 |  | Kontaktligzda montējama uz sienas 400V 16A, IP44 | gab. | 1
2.13 |  | Dīzeļģeneratora pieslēguma spaiļu kārba elektro sadales telpā uz sienas un kabelis (15m) ar montāžu | kompl. | 1
2.14 |  | Galvenās sadalnes izgatavošana un pārbaudes | kompl. | 1
3. |  | Vadības sistēmas un ARI programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
3.1 |  | PLC, operatora paneļa un ARI programmēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Vizualizācijas programmēšanas darbi | kompl. | 1
3.3 |  | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
3.4 |  | Objekta pieslēgšana pie KTSSD 800xA SCADA sistēmas un vizualizācijas izveidošana | kompl. | 1
4. |  | Elektromontāžas materiāli un darbi
4.1 |  | Vadības sadales AVS pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 1
4.2 |  | Galvenās sadalnes GS pārslēgumu veikšana, iekartu pieslēgšana | kompl. | 1
4.3 |  | Uzskaites sadalnes “US” pārslēgumu veikšana, iekārtu pieslēgšana | kompl. | 2
4.4 |  | Frekvenču pārveidotajā uzstādīšanā, pieslēgšanā un konfigurēšanā. | kompl. | 3
4.5 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4.6 |  | Kabeļtrepe 200mm; korozijas keategorija ne zemāka par C4 ar montāžu | m | 20
4.7 |  | Kabeļu atvērumu un tranšejas nosegšana ar metāla vākiem, demontēto vadības sadaļnu vietā | kompl. | 1
4.8 |  | Esošo elektromagnētisko plūsmas mērītāju pieslēgšanā pie jauna PLC, MODBUS RTU (RS-485) | kompl. | 2
5. |  | Kabeļi un vadi
5.1 |  | Kontrolkabelis 10x1,0 | m | 60
5.2 |  | Kontrolkabelis 4x1,0 | m | 50
5.3 |  | Barošanas kabelis 4x2,5 ienākošajam aizbīdnim | m | 32
5.4 |  | Kabelis NYY 4x185 CU, GS pieslēgšanai pie jaunas US | m | 20
6. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana
6.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
6.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
6.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
[12 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Sastādija |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE