	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Gāzes analizatoru piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.25)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2022.gada 10.marts plkst. 17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks

Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv

 HYPERLINK "mailto:" 
 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 10.martam plkst. 17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Gāzes analizatoru (12gab.) piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2.
2. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija atbilstoši Pielikumam Nr.1.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Rīgā, Ziepniekkalna iela 70.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Portatīvais gāzes analizators

	Nr. p.k.
	Nepieciešamie parametri (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Ražotājs / modelis: BW Technologies by Honeywell / GasAlertMicroClip XL vai analogs
	

	2. 
	Aizsardzības klase: IP 66/67
	

	3. 
	Detektējamās gāzes:

Sprādzienbīstamās (LEL) 

Saindēšanās (sērūdeņradis H2S)

Nosmakšana (oglekļa monoksīds CO, skābeklis O2).
	

	4. 
	Barošanas elements: litija - jonu akumulators ar lādētāju
	

	5. 
	Displejs: LCD tipa ar pastāvīgu gāžu koncentrācijas indikāciju
	

	6. 
	Trauksmes signāls – vizuāla, skaņa, vibrācija
	

	7. 
	Triecienizturīgs korpuss
	

	8. 
	Svars: ne vairāk kā 0,2kg
	

	9. 
	Mērījumu reģistrācija -  ne mazāk kā 16 stundas 
	

	10. 
	Notikumu reģistrācija – ne mazāk kā 10 gadījumi
	

	11. 
	Baterijas darbības ilgums – ne mazāk kā 12 stundas
	

	12. 
	Ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā
	


Garantijas nosacījumi

Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši.

Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. 

Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās preces nomaiņu.

Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Gāzes analizatoru piegāde’’

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Gāzes analizatoru piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt gāzes analizatoru (12gab.) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, garantijas saistību izpildi, trūkumu un nepilnību novēršanu tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Nr. p.k.
	Nosaukums, ražotājs un modelis
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Gāzes analizators ………
	gab.
	12
	 
	 

	
	
	
	
	Summa kopā EUR bez PVN
	 


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
5. Apliecinām, ka:

5.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

5.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

5.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

5.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.
6. Piegādes noteikumi: Ja Preču piegādes termiņš tiek kavēts ilgāk kā 15 kalendāra dienas, SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības attiekties pieņemt Preces, vai veicot samaksu par Precēm, piemērot soda naudu par Preču piegādes termiņa kavējumu 0,1% apmērā no kopējās summas par katru kavējuma dienu. 

7. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

8. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
