10.pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., Nolikuma 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba uzdevumam un Nolikuma 2.2.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  - Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.

  - Darbos izmantojamo būvizstrādājumu saraksts atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) un atbilstības deklarāciju vai ražotāja kvalitātes apliecinājumu (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.

Būvizstrādājumu saraksts

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Ražotājs | Ražotāja valsts | Piegādātājs | Marka | Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akas grods AG 15x10 vai analogs |  |  |  |  |  |
| 2 | PP caurule kapei |  |  |  |  |  |
| 3 | Atloks universālais Dn150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Aizbīdnis ar atlokiem Dn150 PN10 (komplektā ar blīvēm) |  |  |  |  |  |
| 5 | Kāta pagarinātājs Dn150 aizbīdnim |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150 |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

Izbūvējot ārējos ūdensapgādes tīklus SIA “Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem.

Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.