## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
Būves nosaukums: |  | Filtraku Nr.86, Nr 84 Nr.64, Nr8 un Nr.111 remontdarbi Zaķumuižā un Baltezerā
Objekta adrese: |  | PU Baltezers-Zaķumuiža
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, ja tādi tiek plānoti, kas saistīti ar objekta būvniecību ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Objekta nosaukums: | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
|  | Būves nosaukums: | Filtraku Nr.86, Nr 84 Nr.64, Nr8 un Nr.111 remontdarbi Zaķumuižā un Baltezerā
|  | Objekta adrese | PU Baltezers-Zaķumuiža
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
| Nr. | Būvdarbu veids vai | Tāmes | Tai skaitā
| P.k. | konstruktīvā elementa nosaukums | izmaksas | darba | būv- | mehānismi | Darbietilpība
|  |  |  | alga | izstrādājumi |  | (c/h)
| 1 | Lokālā tāme Nr.1: Novietne Nr.1
| 2 | Lokālā tāme Nr.2: Novietne Nr.2
| 3 | Lokālā tāme Nr.3: Novietne Nr.3
KOPĀ
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## LOK-1
Lokālā tāme Nr.1: Novietne Nr.1
| Objekta nosaukums | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
| Būves nosaukums | Filtraku Nr.86, Nr 84 un Nr.64 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumuiža"
| Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.86 Remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4m dziļumam | m3 | 35
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 2
3 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
4 | Būvgrāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 37
5 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 2
6 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
9 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 4
10 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
11 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
12 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
13 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
14 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
15 | Akas pamatnes betonēšana | m3 | 0.27
16 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
17 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
18 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
19 | Filtrakas korpusa demontāža | gab. | 2
20 | Akas grods AG 15x10 (vai analogs), t.sk. montāža | gab. | 4
21 | Dezinfekcija | obj. | 1
22 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab | 1
Filtrakas Nr.84 Remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 3,5m dziļumam | m3 | 48
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 2
3 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
4 | Būvgrāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 50
5 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
6 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
9 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 4
10 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
11 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
12 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
13 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
14 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 4
16 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
17 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
18 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 4
19 | Dezinfekcija | obj. | 1
20 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
Filtrakas Nr.64 Remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 3m dziļumam | m3 | 42
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | st. | 5
4 | Būvgrāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 43
5 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
6 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl | 1
9 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
10 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab | 1
11 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab | 1
12 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab | 4
13 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab | 1
14 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
15 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl | 1
16 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
17 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
18 | Dezinfekcija | obj. | 1
19 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)

## LOK-2
Lokālā tāme Nr.2: Novietne Nr.2
| Objekta nosaukums | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.8 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumiža"
| Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.8 Remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 5m dziļumam | m3 | 61
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 62
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
8 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 5
9 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
10 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
12 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
13 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
14 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
15 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
17 | Dezinfekcija | obj. | 1
18 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)

## LOK-3
Lokālā tāme Nr.3: Novietne Nr.3
| Objekta nosaukums | GRUNTSŪDENS FILTRAKU BOJĀTO PAZEMES TIPA AIZBĪDŅU UN PIEVADCAURUĻU NOMAIŅA PAZEMES ŪDENSGŪTVĒ “BALTEZERS-ZAĶUMUIŽA””
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.111 remontdarbi Baltezerā
| Objekta adrese | PU "Baltezers"
| Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.111 remontdarbi Baltezerā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 3m dziļumam | m3 | 108
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 109
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
8 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
9 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
10 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
12 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
13 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 9.5
14 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
15 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 9.5
17 | Dezinfekcija | obj. | 1
18 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE