	Apraksts:
	SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumi”
(identifikācijas Nr.61)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2022.gada 6.jūlijs plkst.17.00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta iepirkumu speciālists – sagādnieks

Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta Patēriņa kontroles daļas vadītājs Dainis Drikšņa, mob. tālr. 26677404, e-pasta adrese: dainis.driksna@rigasudens.lv. 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 6.jūlijam plkst.17.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Mēraparātu verificēšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vajadzībām saskaņā ar šī uzaicinājuma un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (skat. 1.pielikuma).
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu.
2. Informācija par Pretendenta pieredzi saskaņā ar 2.pielikumu.
ATLASES PRASĪBAS:

Pretendenta laboratorijai jāatbilst prasībām, ko nosaka:

1. 2008.gada 25.gada MK noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

2. 2006.gada 5.decembra MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtotu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

3. LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarts “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu”;
4. LVS EN ISO/IEC 17065:2012 standarts “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus”;

5. LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.
6. Jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga apjoma pasūtījuma izpildē pēdējo 3 gadu laikā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA :

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība atlases un tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums katrai iepirkuma daļai ar viszemāko kopējo cenu.

3. Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgti līgumi ar šādiem nosacījumiem: darbības termiņš  - 12 mēneši, apmaksas noteikumi 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Līguma summa iepirkuma 1.daļai 12 000,00 EUR bez PVN un 2.daļai 3 000,00 EUR bez PVN.
PIELIKUMĀ: 
1.pielikums – Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumu tehniskā  specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

2.pielikums – Informācija par Pretendenta pieredzi uz 1 (vienas) lapas.

3.pielikums – Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē ”Mēraparātu verificēšanas pakalpojumi”  veidne uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.1
Komercuzskaites mēraparātu/gāzu analizatoru verificēšanas pakalpojumu specifikācija.

1. Saņemt un/vai nodot komercuzskaites mēraparātus SIA „Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta noliktavā Rīgā, Ziepniekkalna ielā 74, nodrošinot to transportēšanu līdz verificēšanas vietai. Komercuzskaites mēraparātus saņemšanu vai nodošanu apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

2. Veikt komercuzskaites mēraparātu/gāzu analizatoru verificēšanu vai kalibrēšanu, un to marķēšanu atbilstoši likumdošanā noteiktā kārtībā (Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumi Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”). Plūsmas mērītāju kalibrēšanu veikt saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” pieprasījumu par kalibrējamo plūsmas diapazonu. Plūsmas diapazons netiek plānots lielāks par 40 m³/h, neatkarīgi no diametra. Kalibrēšanas procesā nodrošināt mērījumu izsekojamību un kalibrēšanas nenoteiktību.

3. Pēc veiktās pārbaudes atbilstoši SIA „Rīgas ūdens” atsevišķam pieprasījumam veikt mērīšanas līdzekļa ārējo un iekšējo mazgāšanu un skalošanu, atkārtotu verificēšanu.

4. Maksimālais darbu izpildes termiņš 5 darba dienas no pasūtījuma saņemšanas dienas, ko apliecina parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

5. Pēc veiktās pārbaudes nodot SIA „Rīgas ūdens” visus komercuzskaites mēraparātus/gāzu analizatorus.

6. Izsniegt verificēšanas rezultātus (verificēšanas sertifikāts), atzinumu par bojājumu mērīšanas līdzekļa nederīgumu gadījumos, kad komercuzskaites mēraparāts nedarbojas, un tas turpmāk nav izmantojams ūdens patēriņa komerciālai uzskaitei.

7. Izsniegtajos verificēšanas rezultātos (verificēšanas sertifikātos/apliecinājumos par mēraparātu nederīgumu) norādīt mēraparātu raksturlielumus – sērijas numurus, diametrus (DN), nominālo plūsmu (m³/h).

8. Izsniegt apliecinājumu par komercuzskaites mēraparātu nederīgumu, norādot konstatēto tehnisko defektu gadījumos, kad komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par nederīgu ar kļūdas koeficientu - 100% visās pārbaudes plūsmās. 

9. Nodrošināt verificēšanas rezultātu pieejamību vismaz 5 gadus pēc to verificēšanas datuma. Nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsniegt apstiprinātas verificēšanas sertifikātu kopijas.

10. Pēc datu uzglabāšanas noteiktā termiņa beigām nodrošināt verificēšanas rezultātu un atzinumu arhīva nodošanu SIA „Rīgas ūdens”.

11. Pēc SIA „Rīgas ūdens” pieprasījuma nodrošināt komercuzskaites mēraparātu verificēšanu trešo personu klātbūtnē.

12. Veikt pārbaudes un sniegt slēdzienus gadījumos, kad komercuzskaites mēraparātu pārbaude tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezglā objektā.

13. Sniegt tehniska rakstura atzinumus par bojājumiem, kad komercuzskaites mēraparāts nedarbojas vai ir mehāniski bojāts.

14. Pēc SIA „Rīgas ūdens” pieprasījuma sagatavot un iesniegt apkopojumu par veiktajiem darbiem atsevišķi norādot informāciju par komercuzskaites mēraparātu derīgumu, ražotāju, diametru un atzīmēm par iespējamiem mehāniskie bojājumiem (piemēram, smiltīm komercuzskaites mēraparāta korpusā).

15. Vienu reizi mēnesī noformēt un iesniegt rēķinu par iepriekšējā kalendārā mēnesī veiktajiem pakalpojumiem.

Izpildītājs garantē, ka: 

· veiktie mērījumi atbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem;

· visi saņemtie komercuzskaites mēraparāti tiks atgriezti pilnā apjomā, kā arī netiks izsniegti trešajai personai bez SIA „Rīgas ūdens” rakstiskas piekrišanas.
2.pielikums
Informācija par Pretendenta pieredzi
Pretendentam laboratorijai jāatbilst prasībām, ko nosaka:

1. 2008.gada 25.gada MK noteikumi Nr.693 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

2. 2006.gada 5.decembra MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtotu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

3. LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standarts “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu”;
4. LVS EN ISO/IEC 17065:2012 standarts “Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus”;

5. LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarts “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”;
6. Jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga apjoma pasūtījuma izpildē pēdējo 3 gadu laikā.

Apliecinu, ka pretendents <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir veicis mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumus pēdējo 3 (trīs) gadu laikā:

	Nr. p.k.
	Pakalpojuma sniegšanas gads
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

	1.
	
	
	


	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	
	

	Paraksts:
	
	
	

	Datums, vieta
	
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	
	


3.pielikums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē
 “Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumi”
1.iepirkuma daļa

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumi” (turpmāk – Tirgus izpēte). 
3. Pretendents piedāvā nodrošināt mēraparātu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumus SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām atbilstoši tirgus izpētes  uzaicinājuma un  Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumu tehniskās  specifikācijas  prasībām  ( turpmāk -Pakalpojumi) saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas  ietver  visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:
	Nr. p.k.
	Pakalpojums
	Mēraparāta veids
	DN, mm
	Orientējošais apjoms
	Vienības cena, EUR bez PVN
	Summa kopā, EUR bez PVN

	1.
	Verificēšana
	Mehāniskais/ultraskaņas
	15
	1473
	 
	 

	2.
	Verificēšana
	Mehāniskais/ ultraskaņas
	20
	1920
	 
	 

	3.
	Verificēšana
	Mehāniskais/ ultraskaņas
	25
	362
	 
	 

	4.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/ ultraskaņas
	32
	506
	 
	 

	5.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/

ultraskaņas
	40
	1378
	 
	 

	6.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/ultraskaņas
	50
	17
	 
	 

	7.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/ultraskaņas
	65
	7
	 
	 

	8.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/ultraskaņas
	80
	12
	 
	 

	9.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais/ultraskaņas
	100
	4
	
	

	10.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais
	125
	1
	
	

	11.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais
	150
	1
	
	

	12.
	Verificēšana
	Mehāniskais/elektromagnētiskais
	200
	1
	
	

	13.
	Ārpuslaboratorijas pārbaudes vai slēdziens
	par mēraparātu derīgumu/atbilstību
	15 – 200
	1
	 
	 

	14.
	Slēdziens / apliecinājums
	par mēraparātu derīgumu/atbilstību mehānisku bojājumu gadījumos
	15 – 200
	1
	 
	 

	15.
	Kalibrēšana
	Plūsmas mērītāju kalibrēšana
	15 – 200
	1
	 
	 

	Summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa kopā, EUR ar PVN
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas 
4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. Mūsu rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai  nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu  saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	

	


	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
3.pielikums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē
 “Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumi”
2.iepirkuma daļa

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumi” (turpmāk – Tirgus izpēte). 
4. Pretendents piedāvā nodrošināt mēraparātu verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumus SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām atbilstoši tirgus izpētes  uzaicinājuma un  Mērīšanas līdzekļu verificēšanas pakalpojumu tehniskās  specifikācijas  prasībām  ( turpmāk -Pakalpojumi) saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas  ietver  visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

	Nr. p.k.
	Pakalpojums
	Mēraparāta veids
	DN, mm
	Orientējošais apjoms
	Vienības cena, EUR bez PVN
	Summa kopā, EUR bez PVN

	1.
	Kalibrēšana
	Gāzu analizatoru (Gas Alert Micro Clip XL un Riken Keiki GX-3R) kalibrēšana 
	-
	12
	
	

	2.
	Kalibrēšana / verificēšana
	Portatīvo duļķainības mērītāju – turbidimentru Aqualytic AL250 T-IR kalibrāciju, stabilitātes pārbaudi un verificēšanu
	-
	10
	
	

	Summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Summa kopā, EUR ar PVN
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas 
4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. Mūsu rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai  nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu  saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	

	


	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
3

