## Apkopju grafiks
VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN KONDICIONĒTĀJU TEHNISKO APKOPJU GRAFIKS*
Iekārta
|  | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [9 empty] | Mobīlais gaisa kondicionieris | [7 empty] | Vent. Iekārta MK Nr.238 _91.p |  |  | Gala summa
Gads | Adrese | Atrašanās vieta | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Jūlijs2 | Marts3 | Maijs4 | Jūnijs | Jūlijs5 | Septembris6 | Oktobris7 | Decembris8 | Aprīlis9 | Jūlijs10 | Augusts11 | Kolonna12
2022 | I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.301/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.302 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/b |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/c |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/d |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.306 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.307 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.308 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.309 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.311 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.312 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.313 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.315 (Servertelpa) | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Telpa Nr.320 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.322 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.322a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.323 | [20 empty] | 0
|  | Telpa Nr.324 | [20 empty] | 0
|  | Telpa Nr.327 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.328 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.329 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.330 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.331 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.332 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.333 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.334 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335b |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.347 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.348 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.349 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.350 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.351 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.352 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.353 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.354 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.355 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Operātoru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Operātoru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Serveru telpa | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 4.korpuss | Apsardze |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Pagrabstāvs | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Telpa Nr.500/d (Servertelpa) | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Telpa Nr.507 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.509 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.511 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.512/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.514 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.516 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.517 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.518 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.519 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/a |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/b |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.521 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.522 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.523 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.532 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.601 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.602 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.603 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.607 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.609 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.610 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.611 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 4
| II. Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | [13 empty] | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  | 10
|  | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | [13 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 12
|  | Atdzelžošanas stacija ventilācijas iek.telpa | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
|  | Atdzelžošanas stacija, ofisa telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.14 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.5 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Mašīnmāja | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
|  | Sūkņu stacija, dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| III. Rīga, Bauskas iela 209 | Administratīvā ēka 2. stāvs, telpa Nr.104, gaisa apstrādes iekārta | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Konfereņču zāle |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-65 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-72 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-9 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. II2.-B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2
|  | Laboratorija telpa Nr. II4.-B |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 2
|  | Pilsētas dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 202 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 203 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 204 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 211 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 212 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 214 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 215 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 217 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 218 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 220 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 221 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 222 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 223 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| IV. Rīga, Balasta Dambis 5 | Galv. ēka |  |  |  | 2 | [16 empty] | 2
| IX. Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | [13 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Dispečeru telpa | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | Operātoru telpa | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [13 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Serveru telpa |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 | [11 empty] | 6
|  | Sūkņu zāle | [13 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Serveru sadalne | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Rīga, Līgnuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Serveru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| RŪ | Mehāniskās darbnīcas | [19 empty] | 1 | 1
| V. Ziepniekkalna iela 70, Rīga | 001-20 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-21 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-23 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-26 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-35 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-36 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-4 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-42 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-43 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-45 servera telpa |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | 001-46 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-47 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-48 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-49 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-50 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-51 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-52 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-60 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-61 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-62 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-63 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | 001-73 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| VI. Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Remontu darbnīca | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | Telpa Nr.11 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr.12 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| VII. Rīga, Kurzemes prospekts 61 | RNT |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| X. Rīga, Lignumaiela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [13 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| X. Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [13 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| XI. Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XII. Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [13 empty] | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| XIII. Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | Noliktava | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
|  | Priekštelpa | [13 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Serveru sadalne |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
| XIV. Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XV. Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XVI. Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [13 empty] | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Sūkņu zāle | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
| XVII. Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XVII. Sūkņu stacija "Zaķumuiža": Kvartārā sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 13.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 14.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 19.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 20.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 4.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 5.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 9.-Dg. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201A. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Telpa Nr. 202. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 204. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 205. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 303. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 304. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 305. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 306. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 307. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 308. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 313. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 314. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 315. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 316. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 317. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 318. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpas Nr. 311 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpas Nr. 312. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Dispečeru centrs (03B01) | Serveru sadalne |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 4
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Dispečeru centrs (07B01) | Serveru sadalne |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 4
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | CDP |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | TA-8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 4
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | CDP |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Gaisa aizkars |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 303. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 304. |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - katlu māja (08B01) | MDP |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 4
| XXII. Rīga, daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
|  | Operātoru telpa | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| XXII. Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [13 empty] | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
2023 | I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.301/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.302 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/c |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/d |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.306 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.307 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.308 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.309 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.311 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.312 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.313 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.315 (Servertelpa) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | Telpa Nr.320 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.322 |  |  | 2 | [17 empty] | 2
|  | Telpa Nr.322a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.323 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.324 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.327 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.328 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.329 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.330 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.331 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.332 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.333 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.334 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.347 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.348 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.349 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.350 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.351 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.352 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.353 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.354 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.355 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Operātoru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Operātoru telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Serveru telpa | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 4.korpuss | Apsardze |  |  | 2 | [17 empty] | 2
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Pagrabstāvs | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Telpa Nr.500/d (Servertelpa) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | Telpa Nr.507 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.509 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.511 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.512/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.514 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.516 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.517 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.518 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.519 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.521 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.522 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.523 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.532 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.601 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.602 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.603 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.607 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.609 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.610 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.611 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 6
| II. Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | [10 empty] | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  | 12
|  | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | [13 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 12
|  | Atdzelžošanas stacija ventilācijas iek.telpa | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
|  | Atdzelžošanas stacija, ofisa telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.14 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.5 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Mašīnmāja | [10 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 16
|  | Mehāniskās darbnīcas | [18 empty] | 1 |  | 1
|  | Sūkņu stacija, dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| III. Rīga, Bauskas iela 209 | Administratīvā ēka 2. stāvs, telpa Nr.104, gaisa apstrādes iekārta | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | Dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Konfereņču zāle |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-65 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-72 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-9 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. II2.-B |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Laboratorija telpa Nr. II4.-B |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Pilsētas dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 202 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 203 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 204 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 211 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 212 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 214 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 215 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 217 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 218 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 220 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 221 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 222 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 223 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| IV. Rīga, Balasta Dambis 5 | Galv. ēka |  |  | 2 | [17 empty] | 2
| IX. Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Serveru telpa | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
|  | Serveru sadalne | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
| Rīga, Līgnuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne | 1 | [19 empty] | 1
|  | Serveru telpa | 1 | [19 empty] | 1
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| V. Ziepniekkalna iela 70, Rīga | 001-20 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-21 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-23 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-26 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-35 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-36 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-4 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-42 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-43 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-45 servera telpa |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | 001-46 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-47 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-48 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-49 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-50 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-51 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-52 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-60 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-61 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-62 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-63 |  | 2 | [18 empty] | 2
|  | 001-73 |  | 1 | [18 empty] | 1
| VI. Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Remontu darbnīca | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | Telpa Nr.11 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.12 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| VII. Rīga, Kurzemes prospekts 61 | RNT |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| VIII. Hanzas iela 7A, Rīga | Arhīvs |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Dispečeru ēka |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| X. Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| XI. Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XII. Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| XIII. Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Noliktava | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
|  | Priekštelpa | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
| XIV. Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 12
| XV. Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 6
| XVI. Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3
| XVII. Sūkņu stacija "Zaķumuiža": Kvartārā sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 13.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 14.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 19.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 20.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 4.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 5.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 9.-Dg. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201A. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | Telpa Nr. 202. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 204. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 205. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 303. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 304. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 305. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 306. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 307. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 308. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 313. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 314. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 315. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 316. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 317. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 318. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpas Nr. 311 | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpas Nr. 312. | 1 | [19 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | CDP | 1 | [19 empty] | 1
|  | TA-8 | 2 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 4
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | CDP | 1 | [19 empty] | 1
|  | Gaisa aizkars | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 303. | 1 | [19 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 304. | 1 | [19 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - katlu māja (08B01) | MDP | 2 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 4
2024 | I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.301/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.302 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/c |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.303/d |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.306 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.307 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.308 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.309 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.311 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.312 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.313 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.315 (Servertelpa) |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.320 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.322 |  |  | 2 | [17 empty] | 2
|  | Telpa Nr.322a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.323 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.324 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.327 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.328 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.329 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.330 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.331 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.332 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.333 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.334 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.335b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.347 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.348 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.349 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.350 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.351 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.352 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.353 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.354 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.355 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 4.korpuss | Apsardze |  |  | 2 | [17 empty] | 2
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.500/d (Servertelpa) |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.507 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.509 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.511 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.512/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.513/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.514 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.515/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.516 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.517 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.518 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.519 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/a |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.520/b |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.521 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.522 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.523 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.532 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.601 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.602 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.603 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.607 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.609 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.610 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.611 |  |  | 2 | [17 empty] | 2
| II. Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija, ofisa telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.14 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorijas telpa Nr.5 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Sūkņu stacija, dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| III. Rīga, Bauskas iela 209 | Administratīvā ēka 2. stāvs, telpa Nr.104, gaisa apstrādes iekārta | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  | Dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Konfereņču zāle |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-65 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-72 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. 001-9 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. II2.-B |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Laboratorija telpa Nr. II4.-B |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Pilsētas dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 201 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 202 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 203 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 204 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 211 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 212 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 214 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 215 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 217 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 218 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 220 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 221 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 222 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr. 223 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| IV. Rīga, Balasta Dambis 5 | Galv. ēka |  |  | 2 | [17 empty] | 2
| IX. Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| Rīga, Līgnuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne | 1 | [19 empty] | 1
|  | Serveru telpa | 1 | [19 empty] | 1
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| RŪ | Mehāniskās darbnīcas | [17 empty] | 1 |  |  | 1
| V. Ziepniekkalna iela 70, Rīga | 001-20 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-21 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-23 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-26 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-35 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-36 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-4 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-42 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-43 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-45 servera telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | 001-46 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-47 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-48 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-49 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-50 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-51 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-52 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-60 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-61 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-62 |  | 1 | [18 empty] | 1
|  | 001-63 |  | 2 | [18 empty] | 2
|  | 001-73 |  | 1 | [18 empty] | 1
| VI. Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Telpa Nr.11 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Telpa Nr.12 |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| VII. Rīga, Kurzemes prospekts 61 | RNT |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| VIII. Hanzas iela 7A, Rīga | Arhīvs |  |  | 1 | [17 empty] | 1
|  | Dispečeru ēka |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| X. Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| XI. Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| XII. Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| XIII. Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Noliktava | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Priekštelpa | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 3
| XIV. Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 4
| XV. Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| XVI. Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | [12 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Sūkņu zāle | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| XVII. Sūkņu stacija "Zaķumuiža": Kvartārā sūkņu stacija | Dispečeru telpa |  |  | 1 | [17 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 201A. |  | 1 | [18 empty] | 1
| XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - katlu māja (08B01) | MDP | 2 | [19 empty] | 2
Gala summa |  |  | 40 | 46 | 212 | 172 | 2 | 20 | 6 | 6 | 16 | 5 | 7 | 2 | 76 | 76 | 114 | 2 | 96 | 1 | 1 | 1 | 901
* Līguma darbības pirmajā gadā apkopes, kas saskaņā ar šo apkopju grafiku ir plānotas jūlijā vai augustā , veicamas 1 mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.