	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Autonomās barošanas sistēmas piegāde un montāža”
(identifikācijas Nr.T.I.74)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2022.gada 6.jūlijs plkst. 17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta iepirkumu speciālists - sagādnieks

Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv

 HYPERLINK "mailto:" 
 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 6.jūlijam plkst. 17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Autonomās barošanas sistēmas piegāde un montāža (1gab.) SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2.
2. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija atbilstoši Pielikumam Nr.1.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegāde un instalācijas darbus savā faktiskajā adresē vai Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

Autonomā barošanas sistēma CCTV iekārtai WV Crafter LB-8160
	Nr. p.k.
	Nepieciešamie parametri (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Lādētājs 12 voltu līdzstrāvai, 230 voltu maiņstrāvai, 50 Hz ar 16 A pārslēdzes slēdzi - (MultiPlus 12/3000/120-16 PMP122300001 vai līdzvērtīgu analogu)
	

	2. 
	Akumulatora kontroles ierīce ar displeju kura var paradīt atlikušo akumulatora jaudu atkarībā no patērētajām ampērstundām, izlādes strāvas, temperatūras un akumulatora darbības laika  - (Victron Battery Monitor BMV-700 vai līdzvērtīgu analogu)
	

	3. 
	Lādēšanas ierīce no dzinējā kura nodrošinās efektīvu un drošu autonomo barošanas darba procesu - (Orion-Tr Smart 12/12-30A Non-isolated DC-DC ch. vai līdzvērtīgu analogu)
	

	4. 
	AGM Dual Purpose akumulators 12V 220Ah - 2 gab. (Victron Energy BAT412201084 vai līdzvērtīgu analogu)
	

	5. 
	Veikt instalācijas darbus lai nodrošinātu efektīvu un drošu autonomo barošanas darba procesu
	


Garantijas nosacījumi

Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši.

Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. 

Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās preces nomaiņu.

Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Autonomās barošanas sistēmas piegāde un montāža”

2022.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Autonomās barošanas sistēmas piegāde un montāža” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt autonomās barošanas sistēmas (1gab.) piegādi un instalāciju atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi un instalācijas darbus saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi un pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, garantijas saistību izpildi, trūkumu un nepilnību novēršanu tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Nr. p.k.
	Nosaukums, ražotājs un modelis
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Autonomā barošanas sistēma
	gab.
	1
	 
	 

	2.
	Sistēmas instalācija
	gab.
	1
	
	

	
	
	
	
	Summa kopā EUR bez PVN
	 


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes un pakalpojuma sniegšanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes un pakalpojuma sniegšanas termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas. Preces piegādi un pakalpojuma sniegšanu nodrošināsim <pakalpojuma sniegšanas adrese>.
5. Apliecinām, ka:

5.1. Visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

5.2. Uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumi,

5.3. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

5.4. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

6. Piegādes noteikumi: Ja Preču piegādes termiņš tiek kavēts ilgāk kā 15 kalendāra dienas, SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības attiekties pieņemt Preces, vai veicot samaksu par Precēm, piemērot soda naudu par Preču piegādes termiņa kavējumu 0,1% apmērā no kopējās summas par katru kavējuma dienu. 

7. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

8. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
