| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde” (identifikācijas Nr. T.I.84) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2022.gada 7.septembrim plkst.14:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv, tālr.67088365. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskās daļas vadītāja vietniece- Projektu grupas vadītāja Ināra Škapare, tālr. 67088461, e-pasta adrese: inara.skapare@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un  līdz  2022.gada 7.septembrim plkst.14:00  nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

SIA “Rīgas ūdens” centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde saskaņā ar šī uzaicinājuma un Darba uzdevumā - tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (skat. pielikumu Nr.1).

Pretendentam jānodrošina, ka centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrādi veic piedāvājumā norādītais būvspeciālists(i).

ATLASES PRASĪBAS:

Pretendents pakalpojuma izpildei var nodrošināt:

1) būvspeciālistu(us), kuram(iem) ir vismaz divu gadu pieredze darbā ielas (maģistrālo) ūdensapgādes un kanalizācijās tīklu remontdarbu veikšanā/būvuzraudzībā,

2) būvspeciālistu(us), kurš(i) ir sertificēts “Inženierizpētē”,

3) speciālistu(us) ar vismaz vidējo izglītību ekonomikā, kuram(iem) ir pieredze vismaz divu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē (vēlams ūdenssaimniecības jomā).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīts piedāvājums (saskaņā ar pielikums Nr.2).

- Piedāvātā speciālista(u) iepriekšējās pieredzes/TEP  saraksts (saskaņā ar pielikumu Nr.3).

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

- Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

- Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu.

PIELIKUMĀ:

- Pielikums Nr.1 -  Darba uzdevums-tehniskā specifikācija uz 4 lp.

- Pielikums Nr.2 – Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē dalībai tirgus izpētē

“Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde” veidne uz 1 lp.

- Pielikums Nr.3 -  Piedāvātā speciālista(u) iepriekšējās pieredzes/TEP saraksta veidne uz 1lp.

# Pielikums Nr.1

# Darba uzdevums - tehniskā specifikācija

Tirgus izpētei  “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde”

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

CŪS – centralizētās ūdensapgādes sistēma

CKS – centralizētā kanalizācijas sistēma

Metodika – Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves tehniski ekonomiskā pamatojuma metodika

RŪ – SIA “Rīgas ūdens”

RŪ ĢIS – SIA “Rīgas ūdens” Ģeogrāfiskā informācijas sistēma

TAPD – teritorijas attīstības plānošanas dokuments

TEP – tehniski ekonomiskais pamatojums

TN – Tehniskie noteikumi

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Darba mērķis: Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas TEP metodikas izstrāde.

TEP nepieciešamības pamatojums:

Atbilstoši:

- Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 26. punkta prasībai:

26. Plānojot cietā ceļa seguma atjaunošanas darbus, informē attiecīgo inženiertīklu īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju. Plānojot cieto ceļa segumu un ielas pārbūvi, ja zem tās brauktuves izvietoti pazemes inženiertīkli, pieaicina inženiertīklu īpašnieku vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju un pārbauda inženiertīklu tehnisko stāvokli, kā arī paredz inženiertīklu pārlikšanu vai renovāciju, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots vai ja inženiertīklu atstāšana zem brauktuves nav pieļaujama inženiertīklu tehniskā stāvokļa vai ekspluatācijas apstākļu dēļ. Inženiertīklu pārlikšanu vai atjaunošanu šajos gadījumos veic par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem.

- Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 181.5. punkta prasībai:

181. Ielas elementi:

181.5. izbūvējot cieto segumu un rekonstruējot ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes inženierkomunikācijas, pārbauda inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli, kā arī paredz inženierkomunikāciju pārlikšanu zem ietvēm un sadalošajām joslām, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots vai to atstāšana zem brauktuves nav pieļaujama inženierkomunikāciju ekspluatācijas apstākļu dēļ. Esošo inženierkomunikāciju saglabāšana, kā arī jaunu inženierkomunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem brauktuvēm pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots, ievērojot šo saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības;

un ņemot vērā iekšējā audita A6 “SIA “Rīgas ūdens” būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas procesa atbilstības izvērtējums” rekomendāciju Nr.11, izvirzot TN prasību vai nosacījumus TAPD izstrādei, ja darba robežās atrodas CŪS un/vai CKS posmi, ir jānosaka, vai ir nepieciešama to pārbūve, un, ja tāda ir nepieciešama, jāpievieno TEP.

Prasības darba izpildei

Izmantojamie materiāli:

- Ārējie un RŪ iekšējie normatīvie akti, ieskaitot Instrukciju "Kārtība, kādā tiek sagatavots kritiskā ūdensvadu un kanalizācijas tīklu posma saraksts" un 2016.gada 22.aprīlā SIA “Rīgas ūdens” rīkojumu “Par ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgas izmantošanas laika apstiprināšanu” ar pielikumu “SIA Rīgas ūdens” ilgtermiņa ieguldījumu lietderīgas izmantošanas normas sākot ar 01.01.2016.”;

- RŪ rīcībā esošā informācija (t.sk., RŪ ĢIS, izstrādes stadijā esošais kanalizācijas tīklu datormodelis, u.c. – izmantojams RŪ birojā);

Metodikas izmantošanas sagaidāms rezultāts:

Saņemot iesniegumu TN izsniegšanai vai nosacījumu TAPD izstrādei, RŪ darbinieki, izmantojot Metodiku, ne vairāk kā 3  darba dienu laikā (ņemot vērā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 17. punkta prasības) spēj noteikt, vai attiecīgajās darbu robežās būtu nepieciešama CŪS un/vai CKS posmu pārbūve/atjaunošana un atbilstoši iegūtiem rezultātiem sagatavot  TEP, izmantojot standartveida formu, lai to pievienotu pie TN vai nosacījumiem TAPD izstrādei kā pielikumu.

Sagatavojot TEP, izmantojamas sekojošas metodes:

- objekta un būvju apsekošana: būves vizuāla inspekcija (t.sk. CCTV), fotofiksācija, nepieciešamo mērījumu veikšana bojājumu un defektu noteikšana, atbilstoši LVS klasifikācijai, kura tiek izmantota RŪ;

- aprēķinu veikšana saskaņā ar Metodikā noteiktajām formulām, papildus izmantojot izpildītāja sagatavotas aprēķinu tabulas *.xlsx formātā, kurās, ievadot izejas datus, automātiski ir saņemami visi nepieciešamie aprēķinu rezultāti.

Cilvēkresursu izmantošana un darba laika patēriņš pie TEP sagatavošanas:

Minimāli nepieciešami. Jāņem vērā, ka RŪ darbiniekiem būs jāizmanto Metodikā skaidrs noteikts darbību algoritms, neveicot papildus pētnieciski-analītisko darbu.

TEP sagatavošanas maksimālais termiņa ierobežojums: TNS darbiniekam patērējot ne vairāk kā  4 cilvēkstundas.

RŪ darbinieku Metodikas testēšanas periods pie TN vai nosacījumu TAPD izstrādei izsniegšanas:

3 mēneši.

Uzsākot Metodikas izstrādi izpildītājam:

  - jāiepazīstas ar pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par esošo ūdensvada un kanalizācijas sistēmu,

  - jāiepazīstas ar pasūtītāja rīcībā esošu tehnisko aprīkojumu, informācijas datu bāzēm un cilvēkresursiem un jāizvērtē to racionālas izmantošanas iespējas pie turpmākas TEP sagatavošanas.

  - jāidentificē iespējamie TEP tehniskie un juridiskie apstrīdēšanas riski ar mērķi pēc iespējas tos novērst.

Veicot Metodikas izstrādi izpildītājam:

  - Jāorganizē vismaz 2-3 sapulces ar RŪ pārstāvjiem, lai pārrunātu būtiskākos jautājumus, pirms sapulcēm atsūtot materiālus (t.sk. TEP formas projektu) un informāciju par progresu un jautājumus, kurus ir jāpārrunā.

Metodikai ir jābūt izstrādātai:

  - lakoniskā valodā;

  - pietiekamā detalizācijas pakāpē, lai to izmantojot, visos gadījumos saņemtu pietiekami kvalitatīvu rezultātu.

Metodikas pielikumā jāpievieno:

- atsauces uz visiem izmantotiem informācijas avotiem;

- dažāda mēroga un specifikas nepieciešamas pārbūves/atjaunošanas noteikšanai un attiecīga TEP sagatavošanas 3-4 paraugi.

Gatava darba sastāvs un iesniegšanas veids:

- Ziņojums par paveikto darbu, kur iekļauti pamatojumi pielietojamām metodēm un izdarīti secinājumi attiecībā uz tehniskiem un juridiskiem apstrīdēšanas riskiem elektroniskā formātā *.pdf (papildus arī - teksta daļa *.docx)

- Metodika elektroniskā *.pdf un *.docx formātā, un aprēķinu tabulas *.xlsx formātā ar iepriekš minētiem pielikumiem;

- TEP standartveida aizpildāma forma elektroniskā *.pdf un *.docx formātā.

Papildus informācija

Gadījumi, kuros ir izsniedzami Tehniskie noteikumi (turpmāk – TN), nosacījumi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu (turpmāk – TAPD) izstrādei un atzinumi par TAPD:

Atbilstoši:

- Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 19. punkta

19. Tehniskie noteikumi pieprasāmi šādos gadījumos:

19.1. jauna pieslēguma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens piegādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

19.2. ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

19.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 13. un 15. punktu prasībām:

13. Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, ja attiecīgās jomas normatīvie akti nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību, kā arī saņemt no inženiertīklu īpašniekiem pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības.

15. Būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. Ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas, projektēšanai jāsaņem arī attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskie noteikumi.

- Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 55. un 56. punktu prasībām:

55. Pašvaldība plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, […], informē institūcijas, […] par nepieciešamību sniegt […], nosacījumus un atzinumus.

56. Institūcija, izmantojot sistēmu, sniedz:

56.1. tās rīcībā esošos ģeotelpiskos un teksta datus, kas noteikti normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu;

56.2. nosacījumus plānošanas dokumenta izstrādei, izvirzot konkrētas prasības teritorijai, kurai tiek izstrādāts attiecīgais plānošanas dokuments, un informējot par tās darbības plāniem un interesēm, kas skar šo teritoriju;

56.3. atzinumu par izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju.

Par nepieciešamo TEP sagatavošanas maksimālā termiņa ierobežojumu:

Atbilstoši:

- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 17. punkta prasībām:

17. Inženiertīklu īpašnieki pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskos noteikumus atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 1.1 daļai izdod bez maksas 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

- Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 59. punkta prasībām:

59. Atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz termiņā, kas sakrīt ar publiskās apspriešanas norises laiku. Institūcija var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz četrām nedēļām. Atzinumā izvērtē:

59.1. institūcijas izsniegto datu nemainību;

59.2. risinājumu atbilstību attiecīgo nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem;

59.3. risinājumu atbilstību institūcijas sniegtajiem nosacījumiem.

Ievērojot iepriekš minēto, TEP sagatavošanas maksimālais termiņa ierobežojums: TNS darbiniekam patērējot ne vairāk kā 4 cilvēkstundas pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas.

Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde”

2022.gada ___.___________

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk -Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde” (turpmāk – Metodika).

- Pretendents piedāvā nodrošināt Metodikas izstrādi atbilstoši uzaicinājuma un darba uzdevuma – tehniskās specifikācijas prasībām (turpmāk -Pakalpojumi) saskaņā ar šādu  piedāvājumu, kas  ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas:

| Nr. p.k. | Pakalpojums | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu pārbūves/atjaunošanas tehniski ekonomiskā pamatojuma metodikas izstrāde |  |
| PVN 21%: |  |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN: |  |  |

3. Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pakalpojuma izpildi, Pakalpojuma izpildi veiks <eksperta(u) vārds, uzvārds>.

4. Piekrītam apmaksas noteikumiem (kas tiks iekļauti līgumā): 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

5.  Apliecinām, ka:

5.1. visa tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

5.2. uzaicinājuma prasības, tai skaitā   darba uzdevuma – tehniskās specifikācijas nosacījumi ir skaidri un saprotami;

5.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

5.3. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

5.4. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Pakalpojumu izpildei.

6.  Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3

- Piedāvātā eksperta(u)  iepriekšējās pieredzes/projektu  saraksts

Pretendenta piedāvātā(o)  eksperta(u)  <vārds, uzvārds>

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums | Veikto projektu raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> |
| 3. | <…> | <…> |
| .. | … | … |

| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums, vieta: |  |