## LOK-1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi, laboratorijas telpas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: Caurlaides ēkas iekštelpu remonta darbi, kad.apz.01000120197017
Adrese: Ilzenes ielā 1D, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/164
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Personāla telpa ar platību 25,1 m2
| 1. | Sagatavošanās darbi
Pārvietojamā sadzīves konteinera uzstādīšana dežuranta vajadzībām
Pārvietojamās tualetes uzstādīšana
Sadzīves konteinera pieslēgšana vājstrāvu tīkliem (10m)
Esošā vājstrāvas servera un aprīkojuma pārnešana un pieslēgšana uz sadzīves konteineru.
Sadzīves konteinera pieslēģšana pie elektroapgādes (10m)
Sienas
|  | Esošās starpsienas demontāža | m3 | 0.8
|  | Sienu apdare ar ģipškartonu divas kārtas uz metāla karkasa (H=2,8m) ar skaņas izolāciju 50mm | m2 | 51.5
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 51.5
Grīdas
|  | Grīdas seguma demontāža (linolejs) | m2 | 25.1
|  | Grīdas izlīdzinošās kārtas ierīkošana ( mainīgs augstums, līdz 70mm) | m2 | 25.1
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 25.1
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m | 25.1
Griesti
|  | Griestu apdare ar ģipškartonu divas kārtas uz metāla karkasa ar skaņas izolāciju 100mm | m2 | 25.1
|  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 25.1
Logi, durvis
|  | Esošo metāla durvju bloka demontāža 2,1x0,97m | gab. | 1
|  | Jaunu siltinātu ārdurvju bloka montāža 2,1x0,97m | gab. | 2
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 2
|  | Durvju atdure | gab. | 2
|  | Jaunas palodzes uzstādīšana (0,3x1,5m) | gab. | 3
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 15
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 13
|  | Gluda caurule D20 | m | 25
|  | Gaismekļi LED paneļi 10W, iebūvēti griestos | gab. | 10
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | kompl. | 15
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 20
|  | Rozete 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zemapmetuma | kompl | 2
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 150
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 110
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 50
|  | Dūmu detektori | gab. | 1
|  | Esošā vājstrāvas servera un aprīkojuma pārnešana no sadzīves konteinera un pieslēgšana. | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure
|  | Apkures cauruļvadu un radiatoru demontāža | kompl. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa %
PAVISAM KOPĀ
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.