## Lapa1
Adrese | Atrašanās vieta | Iekārtas ražotājs | Iekārtas marka/modelis
I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.301/a | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.302 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.303/a | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.303/b | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.303/c | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.303/d | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.306 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.307 | LG multi split | INV 42127
(tukšs)
| Telpa Nr.308 | LG multi split | INV 42125
(tukšs)
| Telpa Nr.309 | LG multi split | INV 42126
(tukšs)
| Telpa Nr.311 | Electrolux | (tukšs)
| Telpa Nr.312 | Electrolux | (tukšs)
| Telpa Nr.313 | Carrier | (tukšs)
| Telpa Nr.315 (Servertelpa) | DAIKIN | FTXM60R
| Telpa Nr.320 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.322 | Midea MULTISPLIT | MA12NXDO-1
| Telpa Nr.322a | Midea MULTISPLIT | MA12NXDO-1
| Telpa Nr.323 | Midea MULTISPLIT | MA9NXDO-1
| Telpa Nr.324 | Midea MULTISPLIT | MA9NXDO-1
| Telpa Nr.327 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.328 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.329 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.330 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.331 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.332 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.333 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.334 | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.335a | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.335b | Aermec | (tukšs)
| Telpa Nr.347 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.348 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.349 | Cooper & Hunter | CH-SO9FTXQ-NG(I)
| Telpa Nr.350 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.351 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.352 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.353 | Fujitsu | ASY7RSCCW-Serial Nr.E014467
| Telpa Nr.354 | Fujitsu | (tukšs)
| Telpa Nr.355 | Fujitsu | (tukšs)
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa | CAMRY CR 7902 | CAMRY CR 7902
| Operātoru telpa | NEO 90-136 | NEO 90-136
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa | STANDART YPS3-12C/3 | STANDART YPS3-12C/3
| Operātoru telpa | CAMRY CR 7902 | CAMRY CR 7902
| Serveru telpa | Alpic Air Qdz = 5kW | Alpic Air Qdz = 5kW
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 4.korpuss | Apsardze | AEG/Tadiran M07-10CER | (tukšs)
I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Pagrabstāvs | Nosūces ventilācija | (tukšs)
| Telpa Nr.500/d (Servertelpa) | Mitsubishi | (tukšs)
| Telpa Nr.507 | Xideko | (tukšs)
| Telpa Nr.509 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.511 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.512/a | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.513 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.513/a | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.514 | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr.515 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.515/a | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.516 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.517 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.518 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.519 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.520 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.520/a | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.520/b | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.521 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.522 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.523 | Alpic Air | (tukšs)
| Telpa Nr.532 | Tadiran | (tukšs)
I. Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.601 | Carrier | INV Nr.15250
| Telpa Nr.602 | Carrier | INV Nr.15251
| Telpa Nr.603 | Carrier | INV Nr.15251
| Telpa Nr.607 | LG | INV Nr.42128
| Telpa Nr.609 | LG | INV Nr.44881
| Telpa Nr.610 | LG | INV Nr.42129
| Telpa Nr.611 | Climaveneta Accurate AX | (tukšs)
II. Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | Sausināšanas iekārta "Menerga"-1 | 1
|  | Sausināšanas iekārta "Menerga"-2 | 2
|  | Sausināšanas iekārtas "Menerga" filtru komplekts-1 | (tukšs)
|  | Sausināšanas iekārtas "Menerga" filtru komplekts-2 | (tukšs)
| Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-1 | 1
|  | Siltā gaisa pūtējs-2 | 2
|  | Siltā gaisa pūtējs-3 | 3
|  | Siltā gaisa pūtējs-4 | 4
|  | Siltā gaisa pūtējs-5 | 5
|  | Siltā gaisa pūtējs-6 | 6
| Atdzelžošanas stacija ventilācijas iek.telpa | PN vēdināšanas iekārta "IV produkt" | (tukšs)
| Atdzelžošanas stacija, ofisa telpa | LG | (tukšs)
| Laboratorijas telpa Nr.14 | LG | (tukšs)
| Laboratorijas telpa Nr.5 | LG | (tukšs)
| Mašīnmāja | AHU1, FLEXIT VG700, gaisa pieplūdes-nosūces agregāts | (tukšs)
|  | N3, Kanalflakt, gaisa nosūces sistēma | (tukšs)
|  | P1, JAC1500, gaisa pieplūdes agregāts ar sausinātāju | (tukšs)
|  | SABINA HELIOS, gaisa apkures agregāts | (tukšs)
| Mehāniskās darbnīcas | Objekta mehāniskajā darbnīcā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kuru jāveic reizi piecos gados. | (tukšs)
| Sūkņu stacija, dispečeru telpa | LG | (tukšs)
III. Rīga, Bauskas iela 209 | Administratīvā ēka 2. stāvs, telpa Nr.104, gaisa apstrādes iekārta | DOSPEL | (tukšs)
| Dispečeru telpa | Alpicair | (tukšs)
| Konfereņču zāle | YORK | (tukšs)
| Laboratorija telpa Nr. 001-65 | Airwell | AW-HKD012-N91
| Laboratorija telpa Nr. 001-72 | Airwell | AW-HKD012-N91
| Laboratorija telpa Nr. 001-9 | Airwell | AW-HKD012-N91
| Laboratorija telpa Nr. II2.-B | FANAIR | (tukšs)
| Laboratorija telpa Nr. II4.-B | MIDEA | (tukšs)
| Pilsētas dispečeru telpa | Mitshubishi | (tukšs)
| Telpa Nr. 201 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 202 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 203 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 204 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 211 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 212 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 214 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 215 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 217 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 218 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 220 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 221 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 222 | YORK | (tukšs)
| Telpa Nr. 223 | YORK | (tukšs)
IV. Rīga, Balasta Dambis 5 | Galv. ēka | SAECO | (tukšs)
IX. Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | Gaisa nosūcēs iekārtā N-5 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-6 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā K-1 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-5
Gaisa nosūcēs iekārtā N-6
Pieplūdes gaisa iekārtā K-1
| Dispečeru telpa | STANDART YPS3-12C/3 | (tukšs)
| Operātoru telpa | CAMRY CR 7902 | (tukšs)
| Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1,1A | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1,1A
Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
| Serveru telpa | Alpic Air Qdz = 5kW | (tukšs)
| Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-4,4A | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-4,4A
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa | STANDART YPS3-12C/3 | STANDART YPS3-12C/3
| Serveru sadalne | Rittal Top Therm Sk 3383.500 | Rittal Top Therm Sk 3383.500
Rīga, Līgnuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne | Rittal Top Therm Sk 3383.500 | Rittal Top Therm Sk 3383.500
| Serveru telpa | Alpic Air Qdz = 5kW | Alpic Air Qdz = 5kW
| Sūkņu zāle | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
RŪ | Mehāniskās darbnīcas | Objekta mehāniskajā darbnīcā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kuru jāveic reizi piecos gados. | (tukšs)
V. Ziepniekkalna iela 70, Rīga | 001-20 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-21 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-23 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-26 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-35 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-36 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-4 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-42 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-43 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-45 servera telpa | Airwell AW-HKD018 | (tukšs)
| 001-46 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-47 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-48 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-49 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-50 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-51 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-52 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-60 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-61 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-62 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-63 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
| 001-73 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | (tukšs)
VI. Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Remontu darbnīca | VENT | (tukšs)
| Telpa Nr.11 | LG | (tukšs)
| Telpa Nr.12 | LG | (tukšs)
VII. Rīga, Kurzemes prospekts 61 | RNT | YORK/ 2011.03 | (tukšs)
VIII. Hanzas iela 7A, Rīga | Arhīvs | Liebert Hiross S10 | (tukšs)
| Dispečeru ēka | Airwell | (tukšs)
X. Rīga, Lignumaiela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
X. Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
XI. Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
XII. Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
| Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
XIII. Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa | STANDART YPS3-12C/3 | (tukšs)
| Noliktava | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
| Priekštelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
| Serveru sadalne | Rittal Top Therm Sk 3383.500 | (tukšs)
XIV. Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
XV. Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
| Sūkņu zāle | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
XVI. Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2
Pieplūdes gaisa iekārtā P-1
Pieplūdes gaisa iekārtā P-2
| Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Ventilācijas iekārta | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1
XVII. Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)
XVII. Sūkņu stacija "Zaķumuiža": Kvartārā sūkņu stacija | Dispečeru telpa | LG | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 13.-Dg. | Electra | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 14.-Dg. | Tadiran | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 19.-Dg. | LG inverterV | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 20.-Dg. | LG inverterV | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 4.-Dg. | LG inverterV | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 5.-Dg. | Tadiran | (tukšs)
| AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 9.-Dg. | Airwell AWSI-HHF018-N11 | (tukšs)
| Telpa Nr. 201. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 201A. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 202. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 204. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 205. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 303. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 304. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 305. | LG PM18SP | (tukšs)
| Telpa Nr. 306. | Airwell AWSI-HGF012-N11 | (tukšs)
| Telpa Nr. 307. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 308. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 313. | SAECO ASH12A1-A | (tukšs)
| Telpa Nr. 314. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 315. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 316. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 317. | Tadiran | (tukšs)
| Telpa Nr. 318. | Tadiran | (tukšs)
| Telpas Nr. 311 | LG inverterV | (tukšs)
| Telpas Nr. 312. | LG inverterV | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Dispečeru centrs (03B01) | Serveru sadalne | Rittal Top Therm Sk 3383.500 | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Dispečeru centrs (07B01) | Serveru sadalne | Rittal Top Therm Sk 3383.500 | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | CDP | SAECO 36000BTU | (tukšs)
| TA-8 | ASF-42AIN Sinclair | (tukšs)
|  | Midea MOU-36HN 10,5/12,0 kW | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | CDP | SAECO 36000BTU | (tukšs)
| Gaisa aizkars | (tukšs) | (tukšs)
| Telpa Nr. 303. | LG inverterV | (tukšs)
| Telpa Nr. 304. | LG inverterV | (tukšs)
XVIII. BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - katlu māja (08B01) | MDP | KRF-100GW/D | A
B
XXII. Rīga, daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa | CAMRY CR 7902 | (tukšs)
| Operātoru telpa | NEO 90-136 | (tukšs)
XXII. Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | palīg telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | (tukšs)
|  | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | (tukšs)
|  | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | (tukšs)