## References materiālu piedāvājum
Pielikums Nr.2
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājuma veidne
"References materiālu un ķīmisko reaģentu piegāde"
(identifikācijas Nr. T.I.88)
2.1. References materiālu piegāde
References materiālu piegādes kritēriji:
1. References materiāli ar izsekojamību līdz NIST un sertificēti references materiāli (SRM). References materiālu ražotājiem jānodrošina ISO 17034:2016 prasības. References materiāliem, kuri nav izsekojami līdz NIST jāizpilda norādītās prasības.
2. Sertifikātiem jāaatbilst ISO Guide 31 un ISO Guide 35 prasībām. Sertifikātus piegādāt elektroniski e-pastā.
3. DDL (drošības datu lapa, papīra formātā vai elektroniski pie pasūtīšanas).
4. Fasējumu lielums, piemērots konkrēto metožu lietošanai, oriģināliesaiņojums (nepārfasēti); Derīguma termiņš – vismaz 2/3 no derīguma termiņa, bet ne mazāks par 6 mēnešiem; Norādītais vielu tilpums/svars var veidoties no vairākiem iepakojumiem. Vielas, kurām nav pieejami prasītie iepakojumi, atļauts piedāvāt tuvāko tehniskajā specifikācijā norādīto iepakojuma svaru/tilpumu, kādu piedāvā ražotājs.
5. Norādīto preču ražotāja vietā var piedāvāt ekvivalentus, izpildot norādītā ražotāja preču sastāvu un nodrošinot tādus pašus vai garākus lietošanas derīguma termiņus.
6. Preču piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar pircēja pasūtījumiem. Preču partiju piegāde jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja rodas neparedzēti apstākļi, preču piegādātājam pircējs jābrīdina par paredzamo piegādes laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
7. Preču piegāde jānodrošina uz SIA "Rīgas ūdens" objektiem Bauskas ielā 209, Rīgā vai Dzintara ielā 60, Rīgā.
Nr. p.k | Preču nosaukums | Viena iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Orientējošais daudzums (tilpums, svars vai skaits) gadam | Pretendenta piedāvājums (Pretendentam jānorāda ražotājs, piedāvātās preces tilpums vai svars) | Pretendenta piedāvātās preces 1 iepakojuma cena, EUR bez PVN
1. | Alumīnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
2. | Alumīnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
3. | Alumīnija standarts 10000 mg/L | 100 mL | 100 mL
4. | Amonija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL
5. | Amonija sulfāts 99,9999% Suprapur® Merck | 25 g | 25 g
6. | Bora standarts, 1000 mg/l CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
7. | Buferšķīdums pH 4,00 CertiPUR® | 500 mL | 1500 mL
8. | Buferšķīdums pH 7,00 CertiPUR® | 500 mL | 2500 mL
9. | Buferšķīdums pH 10,00 CertiPUR® | 500 mL | 1500mL
10. | Cianīdu standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
11. | Cinka standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
12. | Cinka standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
13. | Cinka standartšķīdums 0,1mol/L (0,1N) | Fiksanāls | 1gab.
(1 gab.)
14. | COD standarts 1000 mg/L CRM | 100 mL | 300 mL
15. | COD standarts 50000 mg/L CRM | 100 mL | 300 mL
16. | Notekūdeņu dūņas - ekstrahējamie metāli, sertificēts references materiāls LGC 6181, ICP/AAS (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Zn) cietā formā | 100 g | 100 g
17. | Dzelzs standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 200 mL
18. | Dzelzs standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL
19. | EDTA dinātrija sāls fiksanāls 0,1 M | Fiksanāls | 2 gab.
(1 gab.)
20. | EVS standartšķīdums, KCl, 1413 µS/cm, | 1 iepakojums (20gab.x 20 mL) | 3 iepakojumi
21. | Fenola šķīdums (certified reference material) 5000µg/ml, Sigma Aldrich Kat.nr. 40063 | 1 mL | 1 mL
22. | Fenols, standarts analytical | 500 mg | 500 mg
23. | Fluorīda standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
24. | Formaldehīds IC standarts analytical | 100 mL | 100 mL
25. | Formazīna standartšķīdums, 100 NTU, Hach, kat. Nr. 2660242 | 100 mL | 400 mL
26. | Formazīna standartšķidumu komplekts (turbidimetra kalibŗēšanai, 0,1; 20; 100; 800 NDV), Hach, kat. Nr. 2659405) |  | 1 komplekts
27. | Fosfāta standarts 1000 mg/L | 500 mL | 1000 mL
28. | Hlorīdu standarts 1000 mg/L | 500 mL | 1000 mL
CertiPUR®
29. | Hroma standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
30. | ICP multielementu standarts IV CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
31. | ICP multielementu standarts XVI CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
32. | Kadmija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
33. | Kalcija standarts 1000 mg/L CertiPUR®, MERCK | 100 mL | 100 mL
34. | Kalcija standarts 1000 mg/L CertiPUR®, MERCK | 500 mL | 500 mL
35. | Kālija dihromāta fiksanāls 0,1N Titrisol® | Ampula | 2 gab.
(1 gab)
36. | Kālija hidrogenftalāts (volumetric standard) SRM CertiPUR®, MERCK | 80 g | 80 g
37. | Kālija hlorīda šķīdums (0.015 mS/cm) SRM CertiPUR®, MERCK | 5 x 100 mL | 2 kompl.
38. | Kālija jodāts (volumetric standard) SRM CertiPUR®®, MERCK | 100 g | 100 g
39. | Kālija permanganāta fiksanāls 0,02 M Titrisol® | Ampula | 3 gab.
(1 gab)
40. | Kālija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
41. | Kālija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
42. | Kālija nitrāts suprapure 99,99%,GR | 50 g | 50 g
43. | Krāsainības standarts HAZEN 500 CertiPuR | 250 mL | 500 mL
44. | L-Glutamīnskābe bioķīmijai, ≥ 99% | 250 g | 250 g
45. | Magnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
46. | Mangāna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
47. | Mangāna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
48. | Nātrija dodecilsulfāts 99% GR | 25 g | 25 g
49. | Nātrija nitrāts suprapure 99,99%,GR | 50 g | 50 g
50. | Nātrija hlorīda fiksanāls 0,1M Titrisol® | Ampula | 2 gab.
(1 gab)
51. | Nātrija karbonāta fiksanāls 0,05M Titrisol® | Ampula | 1 gab.
(1 gab)
52. | Nātrija nitrīts ≥ 98 %, GR | 100 g | 100 g
53. | Nātrija oksalāts SRM | 60 g | 60g
54. | Nātrija salicilāts ≥ 99,5% GR | 250 g | 250 g
55. | Nātrija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
56. | Nātrija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL
57. | Nātrija tiosulfāta fiksanāls, 0,1M Titrisol® | fiksanāls | 1gb.
(1 gab)
58. | n-Dekāns, analītiskais standarts, ≥99 % Sigma Aldrich kat. Nr.442669 | 1mL | 1 mL
59. | n-Heksadekāns, ≥ 99,5% Merck kat. Nr. 8.20633 | 5 mL | 5 mL
60. | n-Tetrakontāns, analītiskais standarts, ≥95% Sigma Aldrich kat. Nr 87087 | 1g | 1 g
61. | Niķeļa standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
62. | Nitrāta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL
63. | Nitrīta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1500 mL
64. | Sālsskābes fiksanāls 0,1M Titrisol® | Ampula | 8 gab
(1 gab)
65. | Sērskābes fiksanāls 0,05M Titrisol® | Ampula | 2 gab
(1 gab)
66. | Sulfāta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1500 mL
67. | Svina standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
68. | Vara standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
69. | Antimona standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
70. | Arsēna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
71. | Dzīvsudraba standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
72. | Selēna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL
73. | Minerāleļļas standartšķīdums, A un B tipa maisījums, koncentrācija 10 g/L heptānā (ISO 9377-2), CPA Chem Kat. Nr. F675870 | 10 ml | 10 ml
74. | n-Alkānu standartšķīdums no 16 komponentēm (ISO 9377-2), 50 mg/L heksānā CPA Chem Kat. Nr. F109781 | 5 mL | 5 mL
75. | References standarts dīzeļ:smēreļlas maisijums ( 1:1) (ISO 9377-2) CPA Chem Kat. Nr. F109631 | 1 mL | 1 mL
76. | Kvalitātes kontroles standartšķīdums no minerāleļļām, 2 komponentes, 1000 mg/L acetonā, CPA Chem Kat. Nr. F145091 | 5 ml | 20 ml
77. | Kvalitātes kontroles standartšķīdums florisila pārbaudei no minerāleļļām, 2 komponentes, 1000 mg/L heksānā, CPA Chem Kat. Nr. F109651 | 5 mL | 5 mL
78. | Fenola šķīdums ūdenī (certified reference material) 1000mg/L Labsert PL100.1000W | 100ml | 100ml
79. | Kālija permanganāta šķīdums 0,02M, Titripur® | 1000 mL | 1000 mL

## Ķīmisko reaģentu piedāvājums
Pielikums Nr.2
Finanšu piedāvājuma veidne
"References materiālu un ķīmisko reaģentu piegāde"
(identifikācijas Nr. T.I.88)
2.2. Ķīmisko reaģentu piegāde
Ķīmisko reaģentu piegādes kritēriji:
1. Norādītā reaģentu tīrība;
2. Piemērots fasējums, ražotāja oriģinālfasējums (nepārfasēts);
3. Kvalitātes sertifikāts. Sertifikātus piegādāt elektroniski e-pastā;
4. DDL (drošības datu lapa, papīra formātā vai elektroniski pie pasūtīšanas);
5. Derīguma termiņš – vismaz 2/3 no derīguma termiņa, bet ne mazāks par 6 mēnešiem;
6. Norādītais vielu tilpums/svars var veidoties no vairākiem iepakojumiem. Vielas, kurām nav pieejami prasītie iepakojumi, atļauts piedāvāt tuvāko tehniskajā specifikācijā norādīto iepakojuma svaru/tilpumu, kādu piedāvā ražotājs.
7. Preču piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar pircēja pasūtījumiem. Preču partiju piegāde jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja rodas neparedzēti apstākļi, preču piegādātājam pircējs jābrīdina par paredzamo piegādes laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
8. Preču piegāde jānodrošina uz SIA "Rīgas ūdens" objektiem Bauskas ielā 209, Rīgā vai Dzintara ielā 60, Rīgā.
Nr.p.k | Preču nosaukums | Reaģenta tīrības pakāpe | Viena iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Orientējošais daudzums (tilpums, svars vai skaits) gadam | Pretendenta piedāvājums (Pretendentam jānorāda ražotājs, piedāvātās preces tilpums vai svars) | Pretendenta piedāvātās preces 1 iepakojuma cena, EUR bez PVN
1. | 1,10-fenantrolina monohidrāts | p.a. | 5g / 10g | 30 g
2. | 1-naphthyl-phosphate disodium salt | p.a. | 1g | 2 g
3. | 2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-Triazīns. | p.a. | 5 g | 5 g
4. | 4,5 Dihidroksi-2,7-naftalēn -disulfoskābes dinātrija sāls (hromatropskābes diNa sāls). 2 H2O 98% | p.a. | 100 g | 100 g
5. | Smeg Acidglass C2 | - | 5 L | 4 iep.
6. | 4-Aminoantipirīns | p.a. | 50 g | 50 g
7. | Alizarīna kompleksons, ind. | p.a. | 5 g | 5 g
8. | Amonija hidroksīds, 25 % | p.a. | 1000 mL | 10 L
9. | Amonija hlorīds Merck Kat.Nr. 1.01145 | Emsure®, ACS, ISO Reag | 500 g/ 1000 g | 8 kg
10. | Amonija molibdāts tetrahidrāts | p.a. | 500 g | 1000 g
11. | Askorbīnskābe | p.a. | 250 g | 1,5 kg
12. | b-glicerofosfāta nātrija sāls pentahidrāts | p.a. | 100g | 100 g
13. | Bārija difenilamīna sulfonāts (DFD) | p.a. | 5 g | 5 g
14. | Bārija hlorīds dihidrāts, Merck kat.Nr. 1.01719 | Emsure® | 500 g/100 g | 500 g
15. | Borskābe | p.a. | 1000 g | 5 kg
16. | Bromkrezola zaļais | - | 10 g | 10 g
17. | Smegg Deterliquid I2 | - | 5 L | 10 iep.
18. | Devarda kausējums | p.a. | 250 g | 250 g
19. | D+glikoze, b/ūd, 97,5% | p.a. | 250 g | 250 g
20. | Dzīvsudraba sulfāts | p.a. | 100 g | 200 g
21. | Dzelzs hlorīda heksahidrāts | p.a. | 100 g | 100 g
22. | EDTA dinātrija magnija sāls, hidrāts | p.a. | 25g | 25g
23. | EDTA dinātrija sāls, dihidrāts | p.a. | 500 g | 4 kg
24. | EDTA dinātrija sāls, 0,1 M | p.a. | 1000 mL | 2000 mL
25. | Eriohrommelnais, ind. | - | 25 g | 25 g
26. | Etiķskābe konc. > 99,8% | p.a. | 1000 mL | 10 L
27. | Fast Blue B salt -Dye content ~95% |  | 5 g | 20 g
28. | Fenolftaleīns, ind. | - | 50 g | 50 g
29. | Fenols | p.a. | 500 g | 500 g
30. | Florisils, 60-100 mesh, kolonnu hromatogrāfijai | - | 1000 g | 5 kg
31. | Formaldehīds 36-38% | p.a. | 1000 mL | 1000 mL
32. | Glicerīns | p.a. | 1000 mL | 1000 mL
33. | Glicīns | p.a. | 100 g | 100 g
34. | Heksametilēntetramīns (Urotropīns) | p.a. | 500 g | 8 kg
35. | Hidroksilamonija hlorīds | p.a. | 250 g/500 g | 2,5 kg
36. | Jods krist. ≥99,8% | p.a. | 100 g | 100 g
37. | Kadmija granulas, izmēri 0,3-1,6 mm, Merck, kat. Nr. 1.02001. | Emsure® | 250 g | 1000 g
38. | Kalcija hlorīds | p.a. | 1000 g | 1000 g
39. | Kalkonkarboksilskābe,metālindikators,ind. (HSN) | p.a. | 5 g | 5g
40. | Kālija antimonil tartrāta hemihidrāts | p.a. | 100g | 100 g
41. | Kālija bromāts | p.a. | 100 g | 100 g
42. | Kālija bromīds | p.a. | 100 g | 200 g
43. | Kālija dihidrogenfosfāts | p.a. | 500 g | 1,5 kg
44. | Kālija dihromāts | p.a. | 500g | 500 g
45. | Kālija dihromāts | tehn. | 1000g | 1000g
46. | Kālija heksacianoferāts(III) | p.a. | 500 g | 1000 g
47. | Kālija hidrogenfosfāts | p.a. | 500 g | 500 g
48. | Kālija hidroksīds | p.a. | 500 g | 500g
49. | Kālija hlorīds | p.a. | 1000g | 2 kg
50. | Kālija hromāts | p.a. | 100 g | 100g
51. | Kālija jodīds | p.a. | 250 g/500 g | 4 kg
52. | Kālija nātrija tartrāts | p.a. | 500 g | 1000 g
53. | Kālija nitrāts; Merck, kat. Nr. 1.05063.0500 | Emsure® | 500 g | 500 g
54. | Kālija persulfāts, ≥99 % , Merck, kat. Nr. 1.05091 | Emsure® | 250 g | 3 kg
55. | Kālija sulfāts | p.a. | 500 g | 2 kg
56. | Kobalta dihlorīda heksahidrāts, ≥99% | GR | 10 g | 10 g
57. | Ksilenol oranžais indikators | 5 g | 5 g
58. | Lantāna nitrāts heksahidrāts | p.a. | 100 g | 100 g
59. | Magnija hlorīds heksahidrāts | p.a. | 250g/500g | 1 kg
60. | Magnija modifier AAS, c(Mg)=10.0±0.2 g/L, Mg(NO3)2·6H20 slāpekļskābē 17% | For graphite fumace | 50 mL | 50 mL
61. | Magnija sulfāts heptahidrāts, ≥99 % Merck Kat.Nr.1.05886 | Emsure ACS | 500 g/1000g | 50 kg
62. | Metanols hromatatogrāfijai, Merck, kat Nr. 34885-2.5L-M | ≥99.9% | 2,5 L | 2,5 L
63. | Metilēnzilais ,ind. | - | 25 g | 25 g
64. | Metiloranžs, ind. | - | 25 g | 25 g
65. | Metilsarkanais, ind. | - | 25 g | 25 g
66. | Mikrokristāliskā celuloze, daļiņu izmērs 20 µm, Sigma Aldrich kat Nr. S3504 |  | 500 g | 500 g
67. | Mora sāls (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O | p.a. | 250g/500g | 2 kg
68. | N-(1-Naftil)etilēndiamīna dihidrohlorīds | p.a. | 5 g | 25 g
69. | N,N-Dietil-1,4-fenilēndiamonija sulfāts (DFD) | p.a. | 100 g | 100 g
70. | Nātrija acetāts, trihidrāts | p.a. | 500 g | 5 kg
71. | Nātrija citrāts dihidrāts | p.a. | 500 g | 5 kg
72. | Nātrija dihlorizocianourāts, dihidrāts | p.a. | 25 g | 100 g
73. | Nātrija dodecilsulfāts | p.a. | 100 g | 100 g
74. | Nātrija fluorīds | p.a. | 25 g | 25 g
75. | Nātrija hidrogenfosfāts b/ūd | p.a. | 500 g | 1500 g
76. | Nātrija hidrogenfosfāts heptahidrāts | p.a. | 100 g | 200 g
77. | Nātrija hidrogenkarbonāts | p.a. | 500g | 500 g
78. | Nātrija hidroksīds | p.a. | 1000g | 100 kg
79. | Nātrija hlorīds | p.a. | 500 g | 2 kg
80. | Nātrija karbonāts b/ūd | p.a. | 500 g | 2 kg
81. | Nātrija nitrīts | p.a. | 100 g | 100 g
82. | Nātrija nitroprusīds, dihidrāts | p.a. | 100 g | 100 g
83. | Nātrija salicilāts | p.a. | 500 g | 6 kg
84. | Nātrija sulfāts b/ūd | p.a. | 5 kg | 150 kg
85. | Nātrija sulfāts, bezūdens granulētais organisko savienojumu mikrodaudzumu noteikšanai, Merck Kat.Nr. 1.06639 | Emsure® | 500g | 5 kg
86. | Nātrija sulfāts, bezūdens, Merck Kat.Nr. 1.06649 | Emsure® | 1000 g | 8 kg
87. | Nātrija sulfīts | p.a. | 100 g | 100 g
88. | Nātrija tiosulfāta pentahidrāts | p.a. | 500 g | 3 kg
89. | n-Aliltiourīnviela | for syntesis | 50g | 50g
90. | Ortofosforskābe, 85 % | p.a. | 1000 mL | 15 L
91. | pH indikatorstrēmeles pH 0-14 Universālindikators | - | 50/100 gab./iepak. | 2000 gab
92. | Nitrātu/nitrītu teststripi. 10-500 mg/L NO3 ,1-80 mg/L NO2. | - | 100 gab./iep. | 1 iepakojums (100 gab)
93. | Palādija modifikators AAS c(Pd)=10.0±0.2 g/L, Pd(NO3)2/HNO3 ca. 15 % | For graphite furnace AAS | 50 mL | 50mL
94. | Pirokatehīnvioletais, ind. | - | 5 g | 10 g
95. | Salicilskābe | p.a. | 250 g | 250 g
96. | Sālsskābe 35% | p.a. | 1000 mL | 15 L
97. | Sālsskābe,0,1 M | fiksanāls | ampula (1 gab). | 4 gab.
98. | Sērskābe | tehn. | 2000 mL | 60 L
99. | Sērskābe, 95-97% | p.a. | 1 L/ 2,5 L | 120 L
100. | Silikagels 100 CC, kolonnu hromatogrāfijai | 0,063-0,2 mm | 500 g | 2 kg
101. | Skudrskābe, 85% | p.a. | 1000 mL | 1 L
102. | Slāpekļskābe, 65 % | For trace analysis | 1 L | 2 L
103. | Slāpekļskābe, 65% | p.a. | 1 L/2,5 L | 25 L
104. | Stearilstearāts,>98.0% (GC), Sigma Aldrich Kat.nr. 85775 | Emsure® | 5 g | 5 g
105. | Stearīnskābe, ≥97% Merck kat. Nr.8.00673 | for syntesis | 500 g | 500 g
106. | Stearīnskābe, ≥98,5% SigmaAldrich S4751-5 | GC | 5 g | 5 g
107. | Sudraba nitrāts | p.a. | 50 g | 100 g
108. | Sudraba sulfāts | p.a | 50 g | 100 g
109. | Sulfanilamīds, ≥98 % | p.a. | 100 g | 500 g
110. | Titāna dioksīds | p.a. | 100 g | 100 g
111. | Trietanolamīns | p.a. | 100 mL | 100 mL
112. | Ūdeņraža peroksīds, 30-35 % | p.a. | 1000 mL | 1000 mL
113. | Vara sulfāts pentahidrāts | p.a. | 500 g | 3 kg
114. | pH ektroda tīrīšanas šķīdums regulārai apkopei |  | 500 mL | 500 mL
115. | 3M KCl ar AgCl , pH elektroda uzpildīšanai |  | 100 mL | 200 mL
116. | WTW oksim. elektrolīta šķ. |  | 50 mL | 150 mL
117. | WTW oksim.tīrīš.šķ. |  | 30 mL | 90 mL
118. | BoroVer 3 Boron Reagent, HACH kat. Nr. 1417099 |  | 100 gab.iep. | 1 iepak (100 gb)
119. | CyaniVer 3 Cyanide Reagent, HACH, kat. Nr. 2106869 |  | 100 gab.iep. | 1 iepak (100 gb)
120. | CyaniVer 4 Cyanide Reagent, HACH, kat. Nr. 2106969 |  | 100 gab.iep. | 1 iepak. (100 gb)
121. | CyaniVer 5 Cyanide Reagent, HACH, kat. Nr. 2107069 |  | 100 gab.iep. | 1 iepak. (100 gb)
122. | Sulfide 1 reagent, HACH, kat. Nr. 181632 |  | 100 mL | 1 iepak.
123. | Sulfide 2 reagent, HACH, kat. Nr. 181732 |  | 100 mL | 1 iepak.
124. | Lovibond COD VARIO VIALS 0-1500 mg/L |  | 25 gab.iepak. | 160 komplekti (4000 gab.)
125. | Lovibond COD VARIO VIALS 0-150 mg/L |  | 25 gab.iepak. | 100 komplekti (2500 gab.)
126. | Mucasol® |  | 5l | 10l
127. | Snoop Liquid Leak Detektor, SigmaAldrich Kat.Nr. 20434 |  | 236 ml | 236 ml
128. | Lantāna hlorīds heptahidrāts, SigmaAldrich Kat.Nr.203521 | 99.99% trace metals basis | 100g | 100g
129. | Kālija bromāts, SigmaAldrich Kat.Nr.104912 | EMSURE ACS,ISO | 250g | 500g
130. | Kālija bromīds SigmaAldrich Kat.Nr.104904 | Suprapur | 100g | 500g
131. | Amonija hidroksilhlorīds SigmaAldrich Kat.Nr.104619 | for analysis (≤0,000001%Hg) ACS,ISO, | 250g | 250g
132. | Nātrija borhidrīds, tīrības pakāpe, SigmaAldrich Kat.Nr.106371 | for inorganic trace analysis | 100g | 500g
133. | Fosfāta modifikators AAS NH4H2PO4, 100±2 g/L in H2O, SigmaAldrich Kat.Nr.107290 | For graphite furnace AAS | 50ml | 50ml
134. | Peroksīda strēmeles(0-25mg/l) |  | 50/100 gab iep | 100 gab
135. | Silikagels ar mitruma indikatoru, granulēts | Tehn. | 1000 g | 2000 g