| Rīgā |  |
| --- | --- |
| 08.11.2021. |  |  | Nr. | 9855/15.2-16 |  |  | DG BALTIC SIA Kazdangas ielā 14, Rīgā, LV-1004 inga.kardele@dgbaltic.lv |
| Uz | 03.11.2021. |  | Nr. | 54 |  |  |  |
| Pieteikums Nr. 4553-2021 |  |  |  |  |  |  |  |

Objekta "Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

"Daugavgrīva" teritorijas nožogojuma

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

būvniecības dokumentācijas

izstrādei īpašumā Dzintara ielā 60, Rīgā

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minēta objekta  būvniecības dokumentācijas izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

- Uzrādīt esošo vidējā (P < 0,4 MPa) spiediena pazemes gāzesvadus un gāzes iekārtas.

Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Rīgas iecirknī.

- Nepieciešamības gadījumā projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju, lai izvērtētu gāzesvadu aizsardzības pasākumus.

- Veicot nožogojuma būvniecības dokumentācijas izstrādi, ievērot LBN 008-14 prasības.

- Topogrāfija jāsaskaņo GASO Rīgas iecirknī.

- Izstrādāto būvniecības dokumentāciju jāsaskaņo GASO:

- Rīgas iecirknī.

- Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jāiesniedz būvniecības dokumentācijas ģenplāna lapas kopiju un būvniecības dokumentāciju digitālā veidā (DWG)

- Vienlaicīgi GASO informē, ka minēto zemes īpašumu šķērso arī elektroaizsardzības iekārtas kabelis.

- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā: Esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa.

## Komercpilnvarnieks

## Gāzapgādes attīstības departamenta

## Projektu saskaņošanas daļas vadītājs                 			                   	T. Strazdiņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

J. Kobenko 67369983

gazapgades.departaments@gaso.lv