08.11.2021. Nr.Nr.30FAD.04/15/01/3838

Uz 03.11.2021. Nr.58

SIA “DG Baltic”

Kazdangas iela 14, Rīga, LV-1004

e-pasts: inga.kardele@dgbaltic.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojekta izstrādei objektam ”Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas nožogojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, adrese: Dzintara iela 60, Rīga.

Jūsu iesniegumam pievienotajā “Projektējamā žoga novietnes shēmā” norādītajā darbu veikšanas zonas tuvumā, Rīgā, Dzintara ielā, kā arī gar norādītās teritorijas robežu no Rojas ielas puses, atrodas LVRTC elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) komunikācijas – sakaru kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie kabeļi (turpmāk – Trase).

Tādēļ objekta ”Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” teritorijas nožogojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” būvprojektam, kā arī būvdarbu veikšanai šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:

1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC Trase, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība;

2. Objekta būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par projektu saskaņošanas kārtību atrodama LVRTC interneta mājas lapā:

https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/ ;

3. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja. Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsagatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā lejupielādējamo pieteikuma formu:

https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegsana/ ;

4. Rakšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas;

5. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinuma saņemšanai jāiesniedz LVRTC objekta izpilddokumentācijas eksemplārs digitālā veidā, dwg vai dgn formātā.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Fizisko dzīslu daļas vadītājs Romāns Višņakovs

Saskaņā ar 30.12.2020. pilnvaru Nr. 83

Sudmale 28355625

iveta.sudmale@lvrtc.lv