## Koptāme
Finanšu piedāvājums
ATKLĀTA KONKURSA “FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/177)
Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāju uzstādīšana un integrēšana ABB sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2022/177, kurā ir iekļautas visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, t.sk., darbinieku algas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas Pakalpojuma izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ izmaksas (EUR), bez PVN
1 | KSS 116 | 0
2 | KSS 113 | 0
3 | KSS 106 | 0
Kopā: |  | 0
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ |  | 0
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

## L1 - KSS 116
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Objekta nosaukums |  |  | KSS 116
Objekta adrese |  |  | Meldru iela 3b, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA
1.1 |  | Frekvenču pārveidotāju “ACQ580-01-073A-4+B056+C218+F316+J429+P932+R700” uzstādīšana | kompl. | 3
1.2 |  | Esošās mīkstās palaišanas iekārtas demontāža | kompl. | 3
1.3 |  | Frekvences pārveidotāja vietējo vadību izveide, komplektā ar slēdžiem, signāla lampiņām un signāla kabeļiem | kompl. | 3
1.4 |  | Frekvenču pārveidotāju pieslēgšana pie esošās stacijas automātikas | kompl. | 3
1.5. |  | PROFINET paplašinājuma modulis “CM579-PNIO-XC” esošam PLK "AC500 PM583-2ETH-XC" | gab. | 1
2. |  | PROGRAMĒŠANAS DARBI
2.1 |  | Programmējamā loģiskā kontroliera “PLK” un operatora paneļa “HMI” programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | 800xA SCADA vadības sistēmas programmēšanas darbi | kompl. | 1
3. |  | KABEĻI UN VADI
3.1 |  | Barošanas kabelis CU 4x16mm2 no esošiem motora aizsardzības automātslēdžiem līdz frekvences pārveidotājiem (Kabeļa garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā), komplektā ar kabeļa uzgaļiem un stiprinājumiem | kompl. | 1
3.2 |  | PROFINET kabelis no esošās sūkņu stacijas automātikas sadalnes “VAS01” līdz frekvences pārveidotājiem (garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā), komplektā ar PROFINET konektoriem | kompl. | 1
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termo caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | NOBEIGUBA DARBI UN DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L2 - KSS 113
LOKĀLĀ TĀME Nr. 2
FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Objekta nosaukums |  |  | KSS 113
Objekta adrese |  |  | Vitrupes ielā 29, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA
1.1 |  | Frekvenču pārveidotāju “ACQ580-01-039A-4+B056+C218+F316+J429+P932+R700” uzstādīšanas darbi | kompl. | 2
1.2 |  | Esošās mīkstās palaišanas iekārtas demontāža | kompl. | 2
1.3 |  | Frekvences pārveidotāja vietējo vadību izveide, komplekta ar slēdžiem, signāla lampiņām un signāla kabeļiem | kompl. | 2
1.4 |  | Frekvenču pārveidotāju pieslēgšana pie esošās stacijas automātikas | kompl. | 2
1.5 |  | PROFINET paplašinājumā modulis “CM579-PNIO-XC” esošam PLK "AC500 PM583-2ETH-XC" | gab. | 1
2. |  | PROGRAMĒŠANAS DARBI
2.1 |  | Programmējamā loģiska kontroliera “PLK” un operatora paneļa “HMI” programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | 800xA SCADA vadības sistēmas programmēšanas darbi | kompl. | 1
3. |  | KABEĻI UN VADI
3.1 |  | Barošanas kabelis CU 4x10mm2 no esošiem motora aizsardzības automātslēdžiem līdz frekvences pārveidotājiem (Kabeļa garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā), komplektā ar kabeļa uzgaļiem un stiprinājumiem | kompl. | 1
3.2 |  | PROFINET kabelis no esošās sūkņu stacijas automātikas sadalnes “VAS01” līdz frekvences pārveidotājiem (garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā), komplektā ar PROFINET konektoriem | kompl. | 1
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termo caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
4. |  | NOBEIGUBA DARBI UN DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## L3 - KSS 106
LOKĀLĀ TĀME Nr. 3
FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA UN INTEGRĒŠANA ABB SISTĒMĀ
Objekta nosaukums |  |  | KSS 106
Objekta adrese |  |  | Ilzenes iela 1E, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. |  | FREKVENČU PĀRVEIDOTĀJU UZSTĀDĪŠANA
1.1 |  | Frekvenču pārveidotāju ABB “ACS880-07-0820A-3+B055+C179+E202+E208+P904+R700” uzstādīšanas darbi | kompl. | 1
1.2 |  | Esošās frekvences "ABB ACS607 " pārveidotāja demontāžas darbi | kompl. | 1
1.3 |  | Frekvences pārveidotāja vietējo vadību izveide, komplekta ar slēdžiem, signāla lampiņām un signāla kabeļiem | kompl. | 1
1.4 |  | Frekvenču pārveidotāju pieslēgšana pie esošās stacijas automātikas | kompl. | 1
2. |  | PROGRAMĒŠANAS DARBI
2.1 |  | Programmējamā loģiska kontroliera “PLK” un operatora paneļa “HMI” programmēšanas darbi | kompl. | 1
2.2 |  | 800xA SCADA vadības sistēmas programmēšanas darbi | kompl. | 1
3. |  | KABEĻI UN VADI
3.1 |  | Sūkņa elektrodzinēja kabelis "3 x SUBCAB S3x95+3x50/3+2S(2x0,5)" komplekta ar jaunu sūkņa pievienojuma blīvslēga komplektu (Kabeļa garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā) | kompl. | 1
3.2 |  | PROFIBUS - DP kabelis no esošās sūkņu stacijas automātikas sadalnes “VAS01” līdz frekvences pārveidotājiem (garumu precizēt objektā, apsekošanas laikā), komplektā ar PROFIBUS - DP konektoriem | kompl. | 1
3.3 |  | Palīgmateriāli (kontrolkabeļi, skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termo caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
3.4. |  | Kabeļtrepe 400mm; korozijas keategorija ne zemāka par C4 ar montāžu (garumu precizēt objektā apsekošanas laikā) | kompl. | 1
4. |  | NOBEIGUBA DARBI UN DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
4.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
4.3 |  | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE