Par atklātu konkursu

“Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā”

Nr.RŪ-2022/188

Rīgā, 2022.gada 28.septembrī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā un sadzīves kanalizācijas izbūve komercapbūves ēku jaunbūvei, Juglas iela 95, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/188), turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

Jautājums Nr.1:

1.iepirkuma daļa, “Sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma starp akām K20572 un K20571 pārbūve Lubānas ielā, Rīgā”.
Projekta daļā par Lubānas ielas seguma atjaunošanas darbiem ir noradīts seguma tips 2a.
Bet atbilstoši RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTA 30.01.2017.g. rīkojuma Nr. DS-17-14-rs šī ielas posmam ir cits seguma tips - 1a.
Lūdzam precizēt šī brauktuves posma atjaunošanas tipu, atbilstoši RD SD prasībām.

Atbilde Nr.1:

Lubānas ielas seguma atjaunošanas darbiem seguma tips 1a

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 10.1.pielikumā un 12.pielikumā, lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.