| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Analītisko svaru piegāde” (identifikācijas Nr.95) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2022.gada 28.septembris, plkst.14.00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv, tālr.67088365. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” AŪKKL vadītāja - Dzeramā ūdens kontroles grupas vadītāja Anda Puļķe, e-pasta adrese: anda.pulke@rigasudens.lv, tālr.67088342. |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2022.gada 28.septembrim plkst.14.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Iepirkuma priekšmets ir analītisko svaru piegāde SIA “Rīgas ūdens” Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas vajadzībām.

Analītiskie svari paredzēti: reaģentu svēršanai, sausā atlikuma un suspendēto vielu noteikšanai, kā arī automātisko pipešu, dozatoru, digitālo birešu un mērtrauku kalibrēšanai.

Piegādes adrese: Bauskas iela 209, Rīga.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Pretendenta parakstīts Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē saskaņā ar Pielikumu.

ATLASES PRASĪBAS:

Pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošinās analītisko svaru piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju – finanšu piedāvājumu veidni. (Pielikumā).

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts uzaicinājumā norādītajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma cenu.

PIELIKUMĀ:

Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne dalībai tirgus izpētē “Analītisko svaru piegāde” uz 2 (divām) lapām.

Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA –

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Analītisko svaru piegāde”

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Analītisko svaru piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preces piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

- Piedāvājam nodrošināt Preces kas ietver visas ar Preces piegādi, uzstādīšanu un esošās iekārtas demontāžu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

| Sastāvdaļas vai tehniskie parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Analītiskie svari – 1 gab. |  |  |  |
| - Ražotājs un modelis | _ |  |
| - Analītiskie svari: | Paredzēts: - reaģentu svēršanai; - sausā atlikuma un suspendēto vielu noteikšanai; - automātisko pipešu, dozatoru, digitālo birešu un mērtrauku kalibrēšanai. |  |
| - Svēršanas diapazons: | līdz 220 g |  |
| - Minimālā nolasījuma iedaļa: | 0,1 mg |  |
| - Platformas izmērs: | Ø 7-9 cm |  |
| - Izmērs: | Jāvar novietot uz galdā iebūvētas platformas, kuras izmērs ir 25cm x 30cm. Skatīt 1. attēlu. |  |
| - Analītisko svaru kalibrēšana: | Iekšējā kalibrēšana |  |
| - Linearitāte: | ± 0,2 mg |  |
| - Stabilizācijas laiks: | 2 līdz 3 sekundes |  |
| - Barošanas avots: | 220-240V / 50Hz |  |
| - Garantija: | - gadi |  |
| - Papildus prasības: | - Lietošanas instrukcija latviešu valodā; - CE sertifikāts; - Iekārtas piegāde. |  |
| Cena EUR, bez PVN: |  |  |

1.attēls

Galds ar iebūvētu platformu analītiskajiem svariem

- Iekārtas piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti:

  - Iekārtas tehniskā dokumentācija;

  - Iekārtas garantijas apliecība;

  - Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā;

  - Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam.

- Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādes un uzstādīšanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Preces piegādes termiņš: <dienu skaits>.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.