| Apraksts: | SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Gāzes apkures katlu tehniskā apkope un remonts” (identifikācijas Nr.97) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2022.gada 21.septembrim plkst.14:00 |
| Kontaktpersonas: | Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere e-pasts: inga.lutere@rigasudens.lv tālr. 67088365. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Tehniskā departamenta galvenais enerģētiķis Jānis Kurkulītis, e-pasts: janis.kurkulitis@rigasudens.lv; tālr. 26339484 |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē, līdz 2022.gada 21.septembra plkst.14:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Gāzes apkures katlu tehniskās apkopes un remontu darbu pakalpojumi.

OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam ir iespēja veikt gāzes apkures katlu apskati, iepriekš piesakoties pie SIA “Rīgas ūdens” galveno enerģētiķi Jāni Kurkulīti (tel. 26339484).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Finanšu piedāvājuma forma atbilstoši darba uzdevumam.

- Pretendenta apstiprināta licences/sertifikāta, kura/-š apliecina tiesības veikt gāzes apkures katlu tehnisko apkopi un remontus, kā arī dabasgāzes cauruļvadu remontus, kopija.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

- Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar pretendentu uz 36 mēnešiem, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

- Apmaksas noteikumi – apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no abu līguma slēdzēju pušu parakstīta pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas, pamatojoties uz uzņēmēja iesniegto rēķinu.

PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1 – Pakalpojumu tehniskā specifikācija uz 2 lp.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 lp.

Pielikums Nr.1

Pakalpojumu tehniskā specifikācija

- Pakalpojumu apraksts:

  - Veikt pakalpojumu tehniskās specifikācijas 3.punktā norādīto gāzes apkures katlu tehnisko apkopi 1 (vienu) reizi gadā pirms apkures sezonas sākuma. Iesniegt Pasūtītājam rakstisku atskaiti par apkopes pakalpojuma specifikācijā minēto darbu izpildi un atzinumu par apkures katlu derīgumu ekspluatācijai.

  - Veikt gāzes apkures katlu un dabasgāzes cauruļvadu remonta pakalpojumus, kuru nepieciešamība konstatēta, veicot apkopes darbus. Šādi remonta darbi veicami atbilstoši apkopes darbu ietvaros sastādītajam defektācijas aktam un saskaņā Pasūtītāju saskaņoto remonta darbu tāmi un termiņu. Remonta darbu izpildes kārtība noteikta pakalpojumu tehniskās specifikācijas 5.punktā.

  - Veikt gāzes apkures katlu un dabasgāzes cauruļvadu avārijas remonta pakalpojumu. Reaģēšanas laiks (Uzņēmējs izbrauc pie Pasūtītāja un uzsāk remontu ) – ne ilgāk kā 6 (sešu) stundu laikā.

- Tehnisko apkopju ietvaros veicamie darbi:

  - Apkures sistēmas vispārējā stāvokļa pārbaude.

  - Apkures sistēmas vizuālā funkcionālā pārbaude.

  - Gāzes un ūdens cauruļvadu pārbaude pēc kritērijiem:

    - hermētisms;

    - redzamā korozija;

    - nolietojuma pazīmes.

  - Degkameras tīrīšana.

  - Jonizācijas strāvas mērīšana.

  - Gāzes pieslēguma spiediena (plūsmas spiediena) mērīšana.

  - Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude.

  - Gāzes puses hermētiskuma pārbaude darba režīmā.

  - Oglekļa monoksīda (CO) satura mērīšana bez gaisa piekļuves.

  - Iekārtas spiediena pārbaude:

    - izplešanās tvertnes priekšspiediens;

    - pilns spiediens.

  - Sadegšanas gaisa padeves un atgāzu izvadīšanas kanālu darbības un drošības pārbaude.

  - Regulatora ieregulējumu lietotāja vajadzībām pārbaude.

  - Apsekošanas darbu gala pārbaude, mērījumu un kontroles rezultātu dokumentēšana.

  - Nepieciešamības gadījumā defektācijas akta sagatavošana un iesniegšana.

  - Citi apkopes darbi saskaņā ar ražotāja nosacījumiem.

- Pasūtītāja gāzes apkures katlu saraksts:

  - Ūdens sagatavošanas un padeves dienests,  PŪ “Baltezers-Zaķumuiža”

| N.p.k. | Adrese, gāzes apkures katla marka | Raksturojums | Jauda kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sūkņu stacijas iela 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus, GB 162-80 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures sistēma ar Logomatic 4121 automātiku | 80 |
| 2. | Sūkņu stacijas iela 14, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus, GB 162-100 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures sistēma ar Logomatic 4121 automātiku | 100 |
| 3. | Sūkņu stacija "Baltezers"-Garāža, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus Logomax, U 054-24 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 24 |
| 4. | Sūkņu stacija "Baltezers"-Galdnieka cehs, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus Logomax, U 052-24 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 24 |
| 5. | Sūkņu stacija "Baltezers"-Darbnīca, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus, U 052-24 Turbo | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 24 |
| 6. | Sūkņu stacijas iela 13, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus, GB 112-43 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 43 |
| 7. | Sūkņu stacijas iela 6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus Logomax Turbo, U 052-24 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 24 |
| 8. | Alderu iela 25, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164, Buderus, GB 162-100 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta ar Logomatic RC automātiku | 100 |
| 9. | Rīgas ūdens bāze, Garkalnes nov., LV-2164, Logano plus GB312 | Stacionārs gāzes apkures katls | 160 |

  - Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļa

| N.p.k. | Adrese, gāzes apkures katla marka | Raksturojums | Jauda kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Mazā Matīsa iela 2, Rīga Junkers Suprastar KN 81 | Stacionārs gāzes apkures katls | 80 |
| 11. | Z.A.Meierovica bulv.1, Rīga BOSH GC2300iW 24 P23 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 24 |

  - Ūdens sagatavošanas un padeves dienests

| N.p.k. | Adrese, gāzes apkures katla marka | Raksturojums | Jauda kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Jaunciema gatve 326, Rīga Junkers Cerasmart ZBR 35 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 28 |
| 13. | Jaunciema gatve 326, Rīga Junkers Cerasmart ZBR 35 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 28 |
| 14. | Jaunciema gatve 326, Rīga Junkers Cerasmart ZBR 35 | Pie sienas stiprināma gāzes apkures iekārta | 28 |

Pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājuma veidne

2022.gada ___.___________

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Gāzes apkures katlu tehniskā apkope un remonts” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt pakalpojumu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

- Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Pakalpojumu un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

2.1. Apkopes pakalpojuma cenas atšifrējums:

| Nr. | Iekārtas nosaukums | Apkopes pakalpojuma izmaksas 1 (vienam) kalendārajam gadam EUR (bez PVN) | Apkopes pakalpojuma izmaksas 3 (trīs) kalendārajiem gadiem EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdens sagatavošanas un padeves dienests, PŪ “Baltezers-Zaķumuiža” (Garkalnes novads) |  |  |  |
|  | Muzejs Buderus, GB 162-80 |  |  |
|  | Muzejs Buderus, GB 162-100 |  |  |
|  | Garāžas Buderus Logomax U 054-24 |  |  |
|  | Galdnieku darbnīca Buderus Logomax U 052-24 |  |  |
|  | Darbnīca noliktava Buderus, U 052-24 Turbo |  |  |
|  | Darbnīca laboratorija Buderus, GB 112-43 |  |  |
|  | Klubs Buderus Logomax Turbo, U 052-24 |  |  |
|  | Sūkņu stacija Buderus, GB 162-100 |  |  |
|  | Atdzelžošanas stacija Logano plus GB312 |  |  |
| Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļa |  |  |  |
|  | Junkers Suprastar KN 81 (Mazā Matīsa iela 2) |  |  |
|  | BOSH GC2300iW 24 P23 (Z.A.Meierovica bulv.1) |  |  |
| Ūdens sagatavošanas un padeves pienests (Jaunciema gatve 326) |  |  |  |
|  | Junkers Cerasmart ZBR 35 |  |  |
|  | Junkers Cerasmart ZBR 35 |  |  |
|  | Junkers Cerasmart ZBR 35 |  |  |
|  | Kopā, EUR (bez PVN): |  |  |

  - Remonta darbu izmaksas*:

| Nr. | Nosaukums | Provizoriskais izsaukumu skaits (3 gadu laikā)** | Provizoriskais remontu darba stundu skaits (3 gadu laikā)** | Vienas darba stundas izmaksas, EUR bez PVN | Kopējās darba stundu izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remonta darbi | 12 | 81 |  |  |
| 2. | Avārijas darbi | 15 | 30 |  |  |
| Kopā, EUR (bez PVN): |  |  |  |  |  |

* Darbu izmaksas neiekļaujot materiālus

** Norādītajiem apjomiem ir informatīvs raksturs.

- Papildus noteikumi:

  - Par pakalpojumu sniegšanas laikā atklātiem gāzes apkures katlu bojājumiem jāsastāda defektācijas aktu, norādot tajā atklātos bojājumus, remonta darbu veikšanai nepieciešamās rezerves daļas un to izmaksas, kā arī remonta darbu izpildes termiņus;

  - Remonta darbus, t.sk., avārijas darbu, jāuzsāk tikai pēc tam, kad Pasūtītāja atbildīgā persona ir saskaņojusi defektācijas aktā norādītos remonta darbus un to izmaksas, kā arī Pasūtītāja atbildīgā persona ir vienojusies ar uzņēmēja atbildīgo personu par remonta darbu izpildes termiņu;

  - Jebkuru remonta darbu veikšanai nepieciešamo rezerves daļu iegādi nodrošina uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad šādas saistības uzņēmies Pasūtītājs defektācijas aktā;

  - Par visiem darbiem jābūt sastādītam pieņemšanas-nodošanas aktam;

  - Sniegto pakalpojumu garantijas termiņš ir līdz nākamās apkopes veikšanai, bet izpildīto remonta darbu garantijas termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši.

Garantijas saistību darbība sākas no attiecīga akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Reakcijas laiks uz izsaukumu avārijas remontdarbu veikšanai ____________ (bet ne ilgāk kā 6) stundas.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta1.daļas izslēgšanas nosacījumi,

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami,

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

  - Mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei, Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā.

  - Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei.

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.