## KOPSAVILKUMS
KOPSAVILKUMS
ATKLĀTA KONKURSA KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU VENTILĀCIJAS SISTĒMU PĀRBŪVE (identifikācijas Nr.RŪ-2022/51)
Objekta nosaukums: |  | KSS 108; KSS 111; KSS 319; KSS 328
Objekta adrese: |  | Rīgā, Dambja ielā 9, Tvaika ielā 23A, Mūkusalas ielā 8, Mūkusalas ielā 84
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Ventilācijas sistēmas pārbūves izmaksas, EUR bez PVN | Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā, EUR bez PVN | Ventilācijas sistēmas izbūves izmaksas un tehnisko apkopju izmaksas kopā, EUR bez PVN
1 | KSS 108 |  |  |  | 0
2 | KSS 111 |  |  |  | 0
3 | KSS 319 |  |  |  | 0
4 | KSS 328 |  |  |  | 0
| Kopā: |  | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Koptāme
Finanšu piedāvājums
ATKLĀTA KONKURSA KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU VENTILĀCIJAS SISTĒMU PĀRBŪVE (identifikācijas Nr.RŪ-2022/51)
|  |  | Par kopējo summu (EUR): | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība (c/h): | 0
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVES izmaksas (EUR), bez PVN | Tai skaitā
|  |  | darba alga (EUR) | būvizstrādā-jumi (EUR) | mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h)
1 | KSS 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | KSS 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KSS 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KSS 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virs izdevumi ( %)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ:* |  | 0
*Summai jāsakrīt ar Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tāmē noradītajām ventilācijas sistēmu izbūves izmaksām.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Tehniskās apkopes
ATKLĀTA KONKURSA KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU VENTILĀCIJAS SISTĒMU PĀRBŪVE (identifikācijas Nr.RŪ-2022/51)
Ventilācijas sistēmu tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā
Visas cenas tiek uzrādītas EUR bez PVN.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums un objekta adrese | Tehnisko apkopju periodiskums* | Izmaksas par vienu apkopi (EUR bez PVN)
1. | KSS 108 Dambja ielā 9, Rīgā
| Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā KOPĀ (EUR bez PVN)** |  | 0
2. | KSS 111 Tvaika ielā 23A, Rīgā
| Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā KOPĀ (EUR bez PVN)** |  | 0
3. | KSS 319 Mūkusalas ielā 8, Rīgā
| Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā KOPĀ (EUR bez PVN)** |  | 0
4. | KSS 328 Mūkusalas ielā 84
| Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā KOPĀ (EUR bez PVN)** |  | 0
*apkopju periodiskums garantijas periodā atbilstoši ražotāja noteiktajam, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos, kas atbilst Tehniskajā piedāvājumā norādītajam apkopju grafikam un darbu uzskaitījumiem. Gadījumā, ja apkopes ir biežāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos, tad atļauts papildināt rindu skaitu atbilstoši nepieciešamajam apkopju skaitam.
**Summai jāsakrīt ar Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tāmē noradītajām ventilācijas sistēmu tehniskās apkopes izmaksām garantijas periodā.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## KSS 108
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Ventilāciju sistēmas izbūve
Būves nosaukums |  |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums |  |  | KSS 108
Objekta adrese |  |  | Dambja iela 9, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Ventilācijas sistēmu izbūve
1.1 |  | Ventilācijas sistēmas demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Caurumu kalšanas darbi | kompl. | 1
1.3 |  | Stiprinājumu montāža | kompl. | 1
1.4 |  | Gaisa vadu montāža | kompl. | 1
1.5 |  | Sistēmas elementu montāža | kompl. | 1
1.6 |  | Kaučuka līmējošās izolācijas montāža | kompl. | 1
1.7 |  | Atverumu aizdare | kompl. | 1
2. |  | Kabeļi un vadība
2.1 |  | Elektrības kabeļu demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Elektrības kabeļu montāža (Kabeļa garumu precizēt objektā apsekošanas laikā), | kompl. | 1
2.3 |  | Stiprinājumu un palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
2.4 |  | Vadības slēdža, (kuram ir divas pozīcijas - automātiskais režīms un manuālais režīms) montāža | kompl. | 1
2.5 |  | Automātikas bloka un apsaistes montāža | kompl. | 1
3. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana - pieņemšana
3.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana (Jābūt iekļautam Ventilācijas sistēmas - Tehniskajām aprakstam, Ekspluatācijas instrukcijai un Tehniskās apkopes instrukcijai | kompl. | 1
3.3 |  | Būvgrūžu izvešana | kompl. | 1
3.4 |  | Lietotāju apmācība | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## KSS 111
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Ventilāciju sistēmas izbūve
Būves nosaukums |  |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums |  |  | KSS 111
Objekta adrese |  |  | Tvaika iela 23A, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Ventilācijas sistēmu izbūve
1.1 |  | Ventilācijas sistēmas demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Caurumu kalšanas darbi | kompl. | 1
1.3 |  | Stiprinājumu montāža | kompl. | 1
1.4 |  | Gaisa vadu montāža | kompl. | 1
1.5 |  | Sistēmas elementu montāža | kompl. | 1
1.6 |  | Kaučuka līmējošās izolācijas montāža | kompl. | 1
1.7 |  | Atverumu aizdare | kompl. | 1
2. |  | Kabeļi un vadība
2.1 |  | Elektrības kabeļu demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Elektrības kabeļu montāža (Kabeļa garumu precizēt objektā apsekošanas laikā), | kompl. | 1
2.3 |  | Stiprinājumu un palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
2.4 |  | Vadības slēdža, (kuram ir divas pozīcijas - automātiskais režīms un manuālais režīms) montāža | kompl. | 1
2.5 |  | Automātikas bloka un apsaistes montāža | kompl. | 1
3. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana - pieņemšana
3.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana (Jābūt iekļautam Ventilācijas sistēmas - Tehniskajām aprakstam, Ekspluatācijas instrukcijai un Tehniskās apkopes instrukcijai | kompl. | 1
3.3 |  | Būvgrūžu izvešana | kompl. | 1
3.4 |  | Lietotāju apmācība | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## KSS 319
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Ventilāciju sistēmas izbūve
Būves nosaukums |  |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums |  |  | KSS 319
Objekta adrese |  |  | Mūkusalas iela 8, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Ventilācijas sistēmu izbūve
1.1 |  | Ventilācijas sistēmas demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Caurumu kalšanas darbi | kompl. | 1
1.3 |  | Stiprinājumu montāža | kompl. | 1
1.4 |  | Gaisa vadu montāža | kompl. | 1
1.5 |  | Sistēmas elementu montāža | kompl. | 1
1.6 |  | Kaučuka līmējošās izolācijas montāža | kompl. | 1
1.7 |  | Atverumu aizdare | kompl. | 1
2. |  | Kabeļi un vadība
2.1 |  | Elektrības kabeļu demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Elektrības kabeļu montāža (Kabeļa garumu precizēt objektā apsekošanas laikā), | kompl. | 1
2.3 |  | Stiprinājumu un palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
2.4 |  | Vadības slēdža, (kuram ir divas pozīcijas - automātiskais režīms un manuālais režīms) montāža | kompl. | 1
2.5 |  | Automātikas bloka un apsaistes montāža | kompl. | 1
3. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana - pieņemšana
3.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana (Jābūt iekļautam Ventilācijas sistēmas - Tehniskajām aprakstam, Ekspluatācijas instrukcijai un Tehniskās apkopes instrukcijai | kompl. | 1
3.3 |  | Būvgrūžu izvešana | kompl. | 1
3.4 |  | Lietotāju apmācība | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## KSS 328
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Ventilāciju sistēmas izbūve
Būves nosaukums |  |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS PĀRBŪVE
Objekta nosaukums |  |  | KSS 328
Objekta adrese |  |  | Mūkusalas iela 84, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2022.gada tirgus cenās | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta _______.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | materiāli | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Ventilācijas sistēmu izbūve
1.1 |  | Ventilācijas sistēmas demontāža | kompl. | 1
1.2 |  | Caurumu kalšanas darbi | kompl. | 1
1.3 |  | Stiprinājumu montāža | kompl. | 1
1.4 |  | Gaisa vadu montāža | kompl. | 1
1.5 |  | Sistēmas elementu montāža | kompl. | 1
1.6 |  | Kaučuka līmējošās izolācijas montāža | kompl. | 1
1.7 |  | Atverumu aizdare | kompl. | 1
2. |  | Kabeļi un vadība
2.1 |  | Elektrības kabeļu demontāža | kompl. | 1
2.2 |  | Elektrības kabeļu montāža (Kabeļa garumu precizēt objektā apsekošanas laikā), | kompl. | 1
2.3 |  | Stiprinājumu un palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
2.4 |  | Vadības slēdža, (kuram ir divas pozīcijas - automātiskais režīms un manuālais režīms) montāža | kompl. | 1
2.5 |  | Automātikas bloka un apsaistes montāža | kompl. | 1
3. |  | Nobeiguma darbi un darbu nodošana - pieņemšana
3.1 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana (Jābūt iekļautam Ventilācijas sistēmas - Tehniskajām aprakstam, Ekspluatācijas instrukcijai un Tehniskās apkopes instrukcijai | kompl. | 1
3.3 |  | Būvgrūžu izvešana | kompl. | 1
3.4 |  | Lietotāju apmācība | kompl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.