## TS_FP
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija – Tehniskā un Finanšu piedāvājuma forma
“Hach&Lange mēriekārtu apkopes rezerves daļu un materiālu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2022/206
Artikuls | Rezerves daļas un aksesuāri | Atbilstība ražotāja artikulam / specifikācijai | Plānotais apjoms iepirkuma līguma darbības laikā, gab.* | Cena par vienību EUR bez PVN, gab.** | Summa kopā, EUR bez PVN
AMTAX sc & PHOSPHAX sc, (abām ierīcēm paredzētas rezerves daļas)
LZY831 | sc-analizatora reaģenta sūknis (mainīts artikuls) |  | 2 |  | 0
LZY152 | Ventilators gaisa padevei |  | 2 |  | 0
LZY187 | Starplika sc-analizatora durvīm |  | 1 |  | 0
LZY165 | Pārplūdes trauka apakšējā daļa |  | 1 |  | 0
LZY166 | Pārplūdes trauka augšējā daļa |  | 1 |  | 0
LZY150 | Savilcējskrūve |  | 1 |  | 0
LZY177 | sc-analizatora virzuļa sūknis |  | 1 |  | 0
LZY168 | 2/2 vārsts divceļu |  | 2 |  | 0
LZY156 | sc-analizatora kameras sildītājs |  | 1 |  | 0
YAB039 | Barošanas avots 100-240 V AC |  | 1 |  | 0
LZY199 | Vārstu bloka blīvējums |  | 1 |  | 0
LZY198 | Pārplūdes trauka blīvējums |  | 1 |  | 0
YAB089 | Karte ar temperatūras sensoru |  | 1 |  | 0
LZY192 | Savienojumu komplekts 1.6 mm Amtax, Phosphax |  | 1 |  | 0
LZY111 | Savienojumu komplekts 3.2 mm Amtax, Phosphax |  | 1 |  | 0
LZY194 | Caurulīte 1.6mm (2 m) sc-analizatoram |  | 1 |  | 0
LZY153 | sc-analizatora gaisa recirkulācijas ventilators |  | 1 |  | 0
LZY170 | sc-analizatora pārveidošanas komplekts no 1 kanāla uz 2 kanālu sistēmu |  | 1 |  | 0
Analizators amonija satura noteikšanai AMTAX
LXV421.99.13011 | Iekārta AMTAX sc (0,05-20 mg/l NH4-N) |  | 1 |  | 0
LCW865 | Komplekts reaģents (2.5 l), standarts CAL1 (1.9 l), standarts CAL2 (1.9 l) |  | 20 |  | 0
LCW865 | Art. BCF1009, reaģents, 2.5 l |  | 1 |  | 0
LCW865 | Art. BCF1010, standartšķīdums 1, 1.0 mg/L, 1.9 l |  | 1 |  | 0
LCW865 | Art. BCF1011, standartšķīdums 2, 10.0 mg/L, 1.9 l |  | 1 |  | 0
LCW868 | Komplekts: elektrolīts AMTAX sc + kapes elektrodam (3+3) |  | 10 |  | 0
LCW867 | Tīrīšanas šķidrums Amtax sc (250 ml) |  | 50 |  | 0
LZY069 | Elektrods |  | 8 |  | 0
LZY154 | Filtru komplekts (2 gab.) |  | 22 |  | 0
LZY182 | Motors maisītājam Amtax sc |  | 1 |  | 0
LZY184 | AMTAX sc mērīšanas kivete |  | 1 |  | 0
LZY196 | AMTAX sc blīvju komplekts |  | 1 |  | 0
LZP365 | Magnētiņš mērkamerai (8x3 mm) |  | 1 |  | 0
LZY200 | Speciāli darba rīki elektrodam |  | 1 |  | 0
Fosfātu satura noteikšanas analizators PHOSPHAX sc
LXV422.99.13001 | Iekārta PHOSPHAX sc (0.05-15 mg/l PO4-P) |  |  |  | 0
LCW869 | Reaģents Phosphax sc (2L) |  | 12 |  | 0
LCW870 | Tīrīšanas šķīdums Phosphax sc, (1L) |  | 9 |  | 0
LCW810 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 10 mg/l PO4-P (1L) |  | 1 |  | 0
LZY185 | PHOSPHAX sc mērīšanas kivete |  | 1 |  | 0
LZY183 | PHOSPHAX sc vārstu bloks (vārstus ieskaitot) |  | 1 |  | 0
LZY197 | PHOSPHAX sc blīvējumu komplekts |  | 1 |  | 0
LZY181 | Sūkņa galva gaisa sūknim |  | 2 |  | 0
Mēriekārta nitrātu satura noteikšanai NITRATAX plus sc
LXV417.99.20001 | Iekārta NITRATAX plus (0.1-50.0 mg/L NO2+3-N) |  | 1 |  | 0
LZX426 | Blīvējumu komplekts |  | 6 |  | 0
LZX572 | Blīvējumu komplekts |  | 10 |  | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) |  | 10 |  | 0
LZX012 | Tīrītāju slotiņu komplekts (2 mm) (5 gab.) |  | 5 |  | 0
LCW825 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 50 mg/L NO3 (1L) |  | 1 |  | 0
LZX182 | Nitratax sc sensora motors |  | 5 |  | 0
LZX453 | Nitratax sc sensora impulsu lampa |  | 1 |  | 0
LZX504 | Nitratax sc sensora tīrītāja rezerves daļu komplekts |  | 1 |  | 0
LZX657 | LZX504 Nitratax sc sensora filtru komplekts |  | 1 |  | 0
LZX849 | Kabeļa pagarinājuma komplekts, 10 m |  | 1 |  | 0
LZX858 | Nitratax sc sensora mērlogu komplekts |  | 1 |  | 0
LZX860 | Nitratax sc sensora mērlogu blīvju komplekts Art. LZX859 |  | 1 |  | 0
VAA406 | Nitratax sc sensora mērloga izņemšanas atslēga |  | 1 |  | 0
FILTRAX sc (0-900 ml/h)
LXV294.99.02000 | Iekārta FILTRAX sc (0-900 ml/h) |  | 1 |  | 0
LZX018 | Rem. komplekts FILTRAX (iekļauti arī LZX667 un LZX017) |  | 11 |  | 0
LZX677 | Filtra modulis, standartelements |  | 26 |  | 0
LZX768 | Sildītājs |  | 1 |  | 0
LZX027 | Ventilators |  | 1 |  | 0
LZV205 | Gaisa vārsts, divceļu |  | 5 |  | 0
LZX674 | Parauga caurule 20 m, apsildāma, 230 V |  | 1 |  | 0
LZX024 | Kompresors 230 V |  | 1 |  | 0
SOLITAX sc (0.001-50 g/l); (0.001-4000 NTU/FNU)
LXV423.99.00100 | Iekārta SOLITAX sc (0.001-50 g/l), (0.001-4000 NTU/FNU) |  | 2 |  | 0
YAB036 | Vadības (analogā) plate |  | 1 |  | 0
YAB013 | Galvenā plate |  | 1 |  | 0
YAB014 | Barošanas plate |  | 1 |  | 0
YAB037 | Tīrītāja plate |  | 1 |  | 0
LZX050 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) |  | 13 |  | 0
LZX421 | Blīvējumu komplekts |  | 13 |  | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) |  | 13 |  | 0
246149 | Duļķainības standartšķīdums NTU 4000, (500 ml) |  | 1 |  | 0
SONATAX sc (0.2 m-12 m)
LXV431.99.00001 | Iekārta SONATAX sc (0.2 m-12 m) |  | 3 |  | 0
LZY714.99.00100 | Caurules uzgalis-kape, PVC Sonatax |  | 10 |  | 0
LZY349 | O-Ring 146x4.5 NBR Sonatax sc |  | 5 |  | 0
LZY350 | Blīvējums, 5.5x9x2 Sonatax |  | 5 |  | 0
LZY351 | Kabeļu blīvējumu komplekts, O-Ring 13x1.5, 12x1.5 |  | 5 |  | 0
LZX411 | Kabeļa blīvējuma ieliknis |  | 5 |  | 0
LZX303 | Mitruma absorbētājs Sonatax sc |  | 10 |  | 0
YAB091 | Pamatplate komplektā ar motoru |  | 1 |  | 0
LZY346 | Korpusa dibens (with Transd. & PT100) |  | 1 |  | 0
LZY344 | Sonatax sc tīrītājs magnetizēts |  | 1 |  | 0
LZY345 | Sonatax sc tīrītāja stiprinājums-skrūve |  | 1 |  | 0
LZX328 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) |  | 16 |  | 0
LZX303 | Mitruma absorbētājs priekš SONATAX |  | 16 |  | 0
LDO2 (0.1-20.00 mg/L)
LXV416.99.20001 | Skābekļa sensors LDO2 (0.1-20.00 mg/L) |  | 1 |  | 0
9021150 | Skābekļa sensora LDO2 kape |  | 1 |  | 0
Kontrolieris sc1000, PM, 6 SENS, no I\O PROFIBUS
LZX962 | Gaisa ventilators |  | 1 |  | 0
Kontrolieris sc200, 2 Digital, 24 VDC
9222900 | Kontroliera sc200 priekšējais panelis (bez elektronikas) |  | 1 |  | 0
Paraugu ņēmējs Buhler 4010
BU4011.52.11641 | Paraugu ņēmējs Buhler 4010 |  | 1 |  | 0
BM900435 | Dzesēšanas sistēma, ar pārklājumu, 230 V |  | 1 |  | 0
Sensors amonija noteikšanai A-ISE sc
LZY694 | Amonija sensora kārtridžs A-ISE/N-ISE/AN-ISE sc |  | 1 |  | 0
Rezerves daļas un reaģenti laboratorijas mēriekārtām
5811200 | LDO elektroda kape |  | 1 |  | 0
LZW9402.99 | ORP standartšķīdums, 220 mV, 125 ml |  | 1 |  | 0
TESTOMAT 2000
152005 | Indikatoršķīdums cietības noteikšanai, TH 2005, dH 0.05-0.50 |  | 2 |  | 0
08350=C=004 | Sensors pH noteikšanai 8350.4 pH 0-14 |  | 1 |  | 0
Skābekļa analizators Polymetron 9582sc
09185=A=3500 | Membrānu komplekts (4gab.) |  | 1 |  | 0
09181=A=3600 | Elektrolīts etalons 25ml |  | 1 |  | 0
Summa kopā, bez PVN |  |  |  |  | 0
*Plānotajam apjomam ir tikai informatīvs raksturs, līguma darbības laikā norādītie daudzumi katrai pozīcijai var atšķirties. **Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, Preces piegādi, ieskaitot transporta izmaksas līdz noteiktajai Preces piegādes vietai, iekraušanas/izkraušanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), nodevas, ar garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nekvalitatīvas, bojātas un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces apmaiņas izmaksas (ja tādas būs nepieciešamas), ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām saistītās izmaksas un citas ar Preces piegādes savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
Gadījumā, ja SIA “Rīgas ūdens” rodas nepieciešamība iegādāties citus, augstāk neminētas ražotāja Hach&Lange GmbH mēriekārtu apkopes rezerves daļas un materiālus, Pretendents tām piemēro cenu atlaidi <procenti, bet ne mazāk kā 15 procenti> % apmērā no preču klāstā noteiktajām cenām.
Pasūtītājs līguma ietvaros var iegādāties citus, augstāk neminētus ražotāja Hach&Lange GmbH procesa mēriekārtu materiālus vai rezerves daļas par summu, kas Līguma darbības periodā nepārsniedz EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>