| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Testēšanas pakalpojumi” |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 10.janvāris, plkst.14.00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas sagādniece- saimniecības pārzine Signe neija, e-pasta adrese: signe.neija@rigasudens.lv, tālr.67088345. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” AŪKKL vadītāja - Dzeramā ūdens kontroles grupas vadītāja Anda Puļķe, tālr.67088342, e-pasta adrese: anda.pulke@rigasudens.lv. |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 10.janvāra plkst.14.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Pakalpojums “Testēšanas pakalpojumi” (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šī uzaicinājuma darba uzdevumā - tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām.

ATLASES PRASĪBAS:

Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie finanšu, tehnoloģiskie un cilvēkresursu apjomi un kapacitāte, lai nodrošinātu Pakalpojumu solītajos termiņos un teicamā kvalitātē.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta aizpildīts piedāvājums saskaņā ar 1.pielikumā esošo  piedāvājuma formu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

  - Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība noteiktajām prasībām.

  - Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko preces piedāvājuma cenu.

LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens”  slēgs līgumu līdz summai EUR 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sasniegšanai ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma prasībām un piedāvātā pakalpojuma cena, būs viszemākā.

PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1 - Pretendenta piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Testēšanas pakalpojumi” uz 5 (piecām) lapām.

Pielikums Nr.1

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Testēšanas pakalpojumi”

2023.gada ___.___________

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Testēšanas pakalpojumi” (turpmāk – Pakalpojums).

- Pretendents piedāvā nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Uzaicinājuma “Darba uzdevuma – tehniskās specifikācijas” prasībām.

Darba uzdevums - tehniskā specifikācija

Dzeramā ūdens, virszemes ūdens, notekūdeņu un dūņu paraugu testēšana

- Pakalpojumu vispārīgs apraksts

Pakalpojuma sniedzējam jābūt akreditētam Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā institūcijā pēc standarta ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina testēšana sekojošiem rādītājiem:

| Rādītājs | Paraugu skaits |
| --- | --- |
| Alumīnijs (Al) | 1 |
| Antimons (Sb) | 15 |
| Arsēns (As) | 100 |
| Bārijs | 1 |
| Benzols | 1 |
| Dzīvsudrabs (Hg) | 100 |
| Pesticīdi | 1 |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) | 1 |
| Salmonellas | 1 |
| Selēns (Se) | 15 |
| Tetrahloretilēns un trihloretilēns | 1 |
| Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) | 12 |
| Monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (BTEX indekss, - toluols, etilbenzols, ksiloli) | 12 |
| Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO) | 12 |

*Norādītais paraugu skaits ir informatīvs, piegādātais paraugu skaits var atšķirties

  - Testēšanas metodēm jābūt iekļautām Pakalpojuma sniedzēja akreditācijas sfērā.

  - Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina paraugu sagatavošana un mineralizācija.

  - Pakalpojuma sniedzējam jāinformē SIA “Rīgas ūdens” par nepieciešamo parauga konservēšanas metodi.

  - Pakalpojuma sniedzējam jāsaglabā un pēc testēšanas jāatdod iepakojums, kurā SIA “Rīgas ūdens” paraugu piegādājis.

  - Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina iespēja SIA “Rīgas ūdens” pārstāvim piekļuvi SIA “Rīgas ūdens” piegādāto paraugu testēšanai, ja radīsies tāda nepieciešamība (rezultātu iesniegšanas termiņš 10 darba dienas).

  - Testēšanas metodēm jānodrošina:

    - Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 4. pielikuma prasības.

    - Ministru kabineta noteikumu Nr.362  “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 2. pielikuma prasības.

    - Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 1. un 2. pielikuma prasības.

- Noslēgtā līguma darbības termiņš būs līdz līguma summas EUR 9200,00 (deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sasniegšanai.

- Informācija par Izpildītāja laboratoriju

1.tabula

| Pakalpojuma sniedzējs: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorijas akreditācijas apliecības Nr.: |  |  |  |  |  |
| Paraugu piegādes adrese: |  |  |  |  |  |
| Paraugu pieņemšanas dienas un laiks: |  |  |  |  |  |
| 4.Testēšanas pakalpojumu sniegšanas noteikumi un izmaksas Paraugs - dzeramais ūdens 2.tabula |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzglabāšanas nosacījumi līdz piegādei laboratorijā (cik ilgi var uzglabāt paraugu no parauga ņemšanas brīža, vai paraugs jākonservē): |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamais parauga tilpums testēšanai: |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu ņemšanas trauka materiāls: |  |  |  |  |  |  |
| Nosakāmais parametrs | Metode/princips |  |  | Metodes Nr. akreditācijas sfērā | Vienas testēšanas cena euro bez PVN* |  |  |
| Arsēns, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzīvsudrabs, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimons, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Selēns, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugs - virszemes ūdens 3.tabula |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzglabāšanas nosacījumi līdz piegādei laboratorijā (cik ilgi var uzglabāt paraugu no parauga ņemšanas brīža, vai paraugs jākonservē): |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamais parauga tilpums testēšanai: |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu ņemšanas trauka materiāls: |  |  |  |  |  |  |
| Nosakāmais parametrs | Metode/princips |  |  | Metodes Nr. akreditācijas sfērā | Vienas testēšanas cena eur bez PVN* |  |  |
| Antimons (Sb) |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsēns (As) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bārijs |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzols |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzīvsudrabs (Hg) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesticīdi |  |  |  |  |  |  |  |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Salmonellas |  |  |  |  |  |  |  |
| Selēns (Se) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrahloretilēns un trihloretilēns |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugs - dūņas 4.tabula |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzglabāšanas nosacījumi līdz piegādei laboratorijā (cik ilgi var uzglabāt paraugu no parauga ņemšanas brīža, vai paraugs jākonservē): |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamais parauga tilpums testēšanai: |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu ņemšanas trauka materiāls: |  |  |  |  |  |  |
| Nosakāmais parametrs | Metode/princips |  |  | Metodes Nr. akreditācijas sfērā | Vienas testēšanas cena eur bez PVN* |  |  |
| Arsēns, mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumīnijs, mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzīvsudrabs, mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimons, mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Selēns, mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraugs - notekūdens 5.tabula |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzglabāšanas nosacījumi līdz piegādei laboratorijā (cik ilgi var uzglabāt paraugu no parauga ņemšanas brīža, vai paraugs jākonservē): |  |  |  |  |  |  |
| Nepieciešamais parauga tilpums testēšanai: |  |  |  |  |  |  |
| Paraugu ņemšanas trauka materiāls: |  |  |  |  |  |  |
| Nosakāmais parametrs |  | Metode/princips |  | Metodes Nr. akreditācijas sfērā | Vienas testēšanas cena eur bez PVN* |  |  |
| Arsēns, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzīvsudrabs, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimons, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Selēns, mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (BTEX indekss, - toluols, etilbenzols, ksiloli) |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO) |  |  |  |  |  |  |  |

* - Cenā jāiekļauj parauga sagatavošana, mineralizācija, testēšana un testēšanas protokola sagatavošana u.c. izdevumi, kuri veido kopējo cenu.

- Piekrītam apmaksas noteikumiem (kas tiks iekļauti līgumā) - 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

- Apliecinām, ka:

  - visa tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - uzaicinājuma prasības, tai skaitā Darba uzdevuma – tehniskās specifikācijas nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti: |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums, vieta: |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses: |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.