| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana” (identifikācijas Nr. T.I.14) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 1.marts, plkst.14.00 |
| Kontaktpersonas: | Stratēģiskās plānošanas daļas energoefektivitātes inženieris Antons Kolmičkovs; tālr. +371 67088338, e-pasts: antons.kolmickovs@rigasudens.lv Tehniskā departamenta galvenais enerģētiķis Jānis Kurkulītis; +371 26339484, e-pasts: janis.kurkulitis@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē, līdz 2023.gada 1.martam, plkst.14:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Energoaudita pakalpojumi SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrāde ar tehniski-ekonomisko aprēķinu (turpmāk – Pakalpojumi) atbilstoši Tehniskajai specifikācijas (Pielikums Nr.1) noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pilnais Tirgus izpētes priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts Tehniskajā specifikācijā.

Pakalpojuma izpildes termiņš:

- Pakalpojuma izstrādes maksimālais termiņš līdz 2023. gada 20. decembrim ieskaitot.

- Energoaudita pārskata pirmās versijas saskaņošanas ar Pasūtītāju maksimālais termiņš līdz 2023. gada 30. jūnijam ieskaitot.

- Energoaudita pārskata gala versijas saskaņošanas ar Pasūtītāju maksimālais termiņš līdz 2023. gada 30. augustam ieskaitot.

Pretendents nodrošina, ka Pakalpojumu veic piedāvājumā norādītie speciālisti.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:

- Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

- Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendents ir juridiskā persona, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu energoauditoru reģistrā un atbilstoša Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām.

- Pretendenta rīcībā ir Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumu Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” 7.3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošs tehniski kompetents personāls un aprīkojums tehnisko un administratīvo uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar uzņēmuma energoaudita un tā pārskata sagatavošanas procedūrām.

- Pretendents uzdevuma izpildei var nodrošināt sertificēto specialistu ēku energoefektivitātes jomā, kuram:

  - kvalifikācijas prasības atbilst Ministru kabineta 2018. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”;

  - reģistrēts Latvijas Republikas Neatkarīgu ekspertu reģistrā, kurš atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma panta 5.punktam ir energoauditors vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energosertifikāciju, pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas;

  - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) ir pieredze vismaz 3 (trīs) ēku (katras ēkas ēku kopējā platība ne mazāk kā 3000 m²) energoauditu veikšanā un energosertifikātu sagatavošanā.

- Pretendents uzdevuma izpildei var nodrošināt sertificēto specialistu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā, kuram:

  - kvalifikācijas prasības atbilst Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;

  - spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā;

  - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas) ir pieredze vismaz 3 (trīs) ēku (katras ēkas platība ne mazāk kā 1000 m²) efektīvās apvienotās ventilācijas apkures-dzesēšanas sistēmas projektēšanā, izmantojot vides ģeotermālo enerģiju (siltumsūknis).

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Pielikuma Nr.2 veidnei. Piedāvājuma cenā (euro) jāiekļauj visas iespējamas ar saistītās izdevumi un izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Pakalpojumu.

- Ārvalstu Pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.

Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

- Informācija par piedāvātajiem speciālistiem.

Katra speciālista pieejamības apliecinājums un informācija par pieredzi saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

Par Pretendenta piedāvātā Neatkarīgā eksperta ēku energoefektivitātes jomā un Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas jomas specialista sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas sertifikātu reģistrā (www.bis.gov.lv).

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

- Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” tiks noslēgts līgums par energoaudita pakalpojumiem ar energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrādi ar tehniski-ekonomisko aprēķinu, ja tā piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām ar zemāko cenu. Ja pretendentu iesniegto finanšu piedāvājums ir vienāds, izvēlas piedāvājumu, kur norādītiem specialistiem pieredze (apmierinošo auditēto ēku skaita) ir lielāka.

- Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektus, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

- Apmaksas noteikumi – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.

PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija (Darba uzdevums auditoram) uz 8 (astoņām) lapām;

Pielikums Nr.2 – Piedāvājuma tirgus izpētei veidne uz 3 (trīs) lapas;

Pielikums Nr.3 – Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

(Darba uzdevums auditoram)

- Projekta nosaukums:

  - Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana 2023.

- Pasūtītājs:

  - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens”, vienotais reģistrācijas nr. 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, Latvija.

- Objektu saraksts, kuriem plānots veikt energoauditu:

  - ŪSS “Daugava-1” – “Ūdens ņemšanas sūkņu stacija”, Bērzmente, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (ŪSS – Ūdens Sūkņu Stacija)

  - ŪSS “Remberģi”  − “Remberģi”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137

  - ŪSS “Ziemeļblāzma” – Jaunciema gatve 326, Rīga, LV-1015

  - ŪSS “Imanta” – Kleistu iela 11A, Rīga, LV-1067

  - ŪSS “Baltezers-2” – “Sūkņu stacija Baltezers II”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137

  - “KSS 210” – Ilūkstes iela 14, Rīga, LV-1082 (KSS – Kanalizācijas Sūkņu Stacija)

  - “KSS 108” – Dambja iela 9, Rīga, LV-1005

  - “KSS 319” – Mūkusalas iela 8, Rīga, LV-1048

  - “KSS 332” −Spulgas iela 6, Rīga, LV-1058

  - “KSS 315” – Imantas 15. līnija 10, Rīga, LV-1029

- Līguma priekšmets, apraksts un apjoms:

  - Līguma priekšmets – SIA „ Rīgas ūdens” pārvaldībā esošo ēku energoaudita veikšana, energosertifikātu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde, t.sk. nepieciešamo ieguldījumu apjomu noteikšana to realizēšanai un atpelnīšanās periodu aprēķins.

  - Šīs tirgus izpēte ietvaros paredzēts noslēgt līgumu par sertificēta energoauditora darbu ar energosertifikāta izstrādi objektiem, kas iekļauj: ŪSS “Daugava-1” un ŪSS “Remberģi”. Obligāti apskatāmie infrastruktūras elementi šiem objektiem ir norobežojošās konstrukcijas (pamati, ēkas cokols, fasāde, jumts, bēniņi, pagraba pārsegums, logi, durvis, vārti, jumts); ventilācijas sistēma; apkures un karstā ūdens sistēma (siltuma avots, ārējā un iekšējā siltuma sadalīšana, radiatori); iekštelpu un teritorijas apgaismojums. Nepieciešams, veikt termogrāfiskās testēšanu ar verificētu termogrāfijas kameru. Balstoties uz energoaudita datiem izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas programmu (pasākumu minimālām tehniskām prasībām, aktuālām tirgus cenām un apjomu jeb būvizmaksu aplēsi).

  - Objektos ŪSS “Ziemeļblāzma”, ŪSS “Imanta” un ŪSS “Baltezers-2” tirgus izpētes ietvaros paredzēts veikt pētījumu par efektīvāko inženierkomunikāciju sistēmas ēkas nepieciešamās darba temperatūras uzturēšanu iekštelpā apkures periodā, izvērtējot pieslēgšanos pie centralizētā siltumtīkla vai izvērtējot vides enerģijas (siltumsūkni) izmantošanas iespējas. Balstoties uz izpētes rezultātiem izstrādāt provizoriskā risinājuma piedāvājuma aprakstu ar minimālām tehniskām prasībām, aktuālām tirgus cenām un apjomu (būvizmaksu aplēsi) apkures sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai.

  - Tirgus izpētes darbu apjomā ieiet sertificēta siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (turpmāk – AVK) specialista darbs ar mērķi veikt pētījumu par energoefektīvās apvienotās ventilācijas apkures-dzesēšanas tehnoloģijas izmantošanas iespējām, izmantojot vides ģeotermālo enerģiju (siltumsūkni), objektiem, kas iekļauj: KSS 210, KSS 108, KSS 319, KSS 332, KSS 315. Balstoties uz izpētes rezultātiem izstrādāt risinājuma piedāvājuma aprakstu ar minimālām tehniskām prasībām, aktuālām tirgus cenām un apjomu (būvizmaksu aplēsi) AVK sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai.

- Pieejamā informācija par objektiem

  - Pasūtītājs pēc auditora vai Uzņēmēja pārstāvja pieprasījuma izsniedz informāciju, kura ir pieejama par objektiem atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumam Nr.1.

  - Pretendentam ir iespēja iepazīties ar objektiem dabā, pēc iepriekšējās pieteikšanās un saskaņojot laiku ar Pasūtītaja kontaktpersonu.

  - Pasūtītājs garantē datu apkopošanu un nodošanu Pretendentam par enerģijas patēriņu (MWh), kopējo vai pa mēnešiem, atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām sākot ar 2019. gadu.

- Prasības objektu apsekošanas darbiem

  - Uzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas pieprasa no Pasūtītāja Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.

  - Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas saskaņo ar Pasūtītāju Tehniskā specifikācijā (Pielikums Nr.1) līguma priekšmetā nosaukto objektu apsekošanas grafiku un uzsāc apsekošanu pēc Tehniskās specifikācijas 6. punkta prasībām ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma slēgšanas veic Pasūtītaja līguma apjomā noteikto objektu apsekošanu klātienē (objektiem, kuriem līguma apjomā noteikta energosertifikāta izstrāde, nepieciešams veikt arī būves vispārīgo vizuālo apskati bez atsegumu veikšanas).

  - Ēku un inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa būves vispārīgo vizuālo apskati Uzņēmējs veic un apraksta saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”). Apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Sagatavot tehnisko atzinumu par iespēju noteikto energoefektivitātes pasākumu apvienošanai ar nepieciešamajiem konservācijas darbiem, kā arī veikt provizorisko izmaksu aprēķinu šiem darbiem.

  - Apsekošanas laikā Uzņēmējs veic arī ēkas norobežojušo konstrukciju mērījumus precizē materiālus, ja Pasūtītāja informācija nav pieejama vai nav precīza, ka arī precizē iekštelpu klimata prasības, veic siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu, sniedz iespējamo bīstamības risku novērtējumu, ar kritisko elementu fotofiksāciju.

  - ŪSS “Daugava-1” un ŪSS “Remberģi” objektiem Uzņēmējs veic ēku (gan no iekšpuses, gan ārpuses) un pārvadu (apkures un siltā ūdens tīklu) termogrāfisko testēšanu ar verificēto termokameru. Termogrāfisko testēšanu Uzņēmējs veic vismaz pēc 7 (septiņām) kalendārām dienām pēc apkures ieslēgšanas uz objekta. Veicot termogrāfisko testēšanu, jāņem vērā ārā apstākļi. Termogrāfisko testēšanas rezultātu ziņojumu Uzņēmējs sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. decembrim ieskaitot.

  - Uzņēmējs apsekošanas rezultātā sagatavo Apsekošanas ziņojumu un pievieno to Energoaudita pārskatam. Apsekošanas ziņojums satur vismaz informāciju par ēkas norobežojušo konstrukciju tipu, lielumus, materiālu un stāvokli; informāciju par ēkas vispārējo ēkas norobežojušo konstrukciju siltumtehnisko stāvokli (siltuma starojošie būvelementu laukumi, termiskie tilti); AVK sistēmas vispārējo tehnisko stāvokli, informāciju par ēkas iekštelpu klimatu, patēriņa regulēšanas sistēmas raksturojumu un visu šo raksturlielumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu prasībām, ievērojot ēkas atrašanas vietas un klimata apstākļus.

- Prasības energoaudita darbiem (objektiem nr. 1.-2.)

  - Veicot energoauditu, siltumtehnisko aprēķinu un sagatavojot ēku energoefektivitātes sertifikātus, Uzņēmējs ievēro normatīvo aktu prasības, kas aprakstītas:

    - Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi”;

    - Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”;

    - Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””;

    - “Energoefektivitātes likuma”, “Ēku energoefektivitātes likuma” un Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 “Būvklimatoloģija””.

  - Energoaudita rezultātā Uzņēmējs sagatavo Energoaudita pārskatu, kur ietver apsekošanas ziņojumu, ēkas energosertifikātu, ēkas norobežojošo konstrukciju, apkures un ventilācijas sistēmas siltumfizikas aprēķinus un energoefektivitātes uzlabošanas programmu (termogrāfijas apskates pārskats iesniedzams atsevišķi). Izpētei izmantojamiem un izsekojamiem izeju datiem jābūt atbilstošiem reālajiem esošajiem ekspluatācijas apstākļiem, piem., dati par ēku enerģijas patēriņu, gaisa plūsmām ventilācijas iekārtām, iekštelpu un ārtelpu temperatūrām atbilstoši reālajam ekspluatācijas laikam. Aprēķinu dati ir reprezentatīvi, lai varētu pārbaudīt to pareizību un ticamību.

  - Energoaudita pārskatu Uzņēmējs sagatavo un saskaņo Pasūtītāju pirmā versijā līdz 2023. gada 30. jūnijam (ieskaitot) un gala versijā līdz 2023. gada 30. augustam (ieskaitot).

  - Energoaudita pārskatā jāiekļauj energoefektivitātes uzlabošanas programmu ar vismaz 3 (trijiem) energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, un ir ar vislielāko novērtēto enerģijas ietaupījumu vai ekonomisko atdevi un to pamatojumus.

  - Izstrādājot energoefektivitātes pasākumus, Uzņēmējs ievēro iekštelpu klimata prasības, kas iesniegtas no Pasūtītaja, vai noteiktas apsekošanas laikā, piemērām personāla komforta temperatūra, automātikas darbībai nepieciešamā minimālā temperatūra, rasošanas nepārtrauktībai nepieciešamā temperatūra.

  - Energoefektivitātes uzlabošanas programmā apsvērt vismaz tādus pasākumus, kas atbilst obligāti apskatāmo infrastruktūras elementu energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas ietaupījuma veicināšanai, nomaiņai vai papildus aprīkojuma uzstādīšanai, piemēram: norobežojošo konstrukciju siltināšana vai nomaiņa (pamati, ēkas cokols, fasāde, jumts, bēniņi, pagraba pārsegums, logi, durvis, vārti, jumts); ventilācijas sistēmas energoefektivitātes uzlabošana; apkures un karstā ūdens sistēmas energoefektivitātes uzlabošana (siltuma avots, ārējā un iekšējā siltuma sadalīšana, radiatori); iekštelpu un teritorijas apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvo. Ūdens sūkņu stacijas sūkņu darbības efektivitāti nerēķināt.

  - Veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehniski-ekonomisko aprēķinu, pēc iespējas, balstīties uz dzīves cikla izmaksu analīzi, nevis uz vienkāršiem atmaksāšanās periodiem, lai ņemtu vērā kapitālieguldījumu ikgadējās izmaksas, ietaupītās enerģijas izmaksas (Circular Carbon Economy), uzturēšanas un apkopes ikgadējās izmaksas, ikgadējais enerģijas patēriņa ietaupījums ilgtermiņā, ilgtermiņa ieguldījumu atlikušās vērtības, diskonta likmes, un risku cenu sadārdzinājumam (pēc metodikas aprakstītās A. Kubeles 2019. gada pētījumā “Energoefektivitātes potenciāla vērtēšana” vai līdzvērtīgās).

  - Iesniedzot uzņēmuma energoaudita pārskatu, realizējamiem energoefektivitātes pasākumiem jānorāda informācija atbilstoši zemāk minētajai tehniski ekonomiskā pamatojuma formai atbilstoši adresei (par energoefektivitātes pasākumiem, ne pa ēkām):

| Energo-efektivitātes pasākums | Pasākuma apraksts | Enerģijas ietaupījums (MWh/gadā) | Investīciju ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN | Ietaupītas enerģijas izmaksas (EUR/MWh) | Investīciju atpelnīšanas periods (gadi)2 | Emisiju ietaupījums (tCO2/ gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,000 |  | 0,00 | 0 | 0,000 |
| …. |  |  |  |  |  |  |

2 – Noapaļojot uz augšu

  - Plānojamais “Investīciju ieguldījuma apjoms pasākuma realizēšanai, EUR bez PVN” jāsagatavo, izstrādājot provizorisko risinājuma piedāvājuma aprakstu ar minimālām tehniskām prasībām, tirgus cenām un apjomu (būvizmaksu aplēsi) un shematiskos plānus (piemēram, pieslēgšanās pie centralizētā siltumtīkla, siltumsūkņa kontūra izvietošana, ventilācijas sistēmas izmaiņas, izmaiņas apkures sistēmā). Pievienot cenu/izmaksu pieņēmumus un aprēķinus, t.sk. auditoram jānosaka kopējās izmaksas iekārtu (piemēram, ventilācijas) nomaiņai un izvietojuma plānu (shēmas), jāizstrādā projekta tehniski ekonomiskos pamatojumus. Energoaudita ziņojuma aprēķinus un energoefektivitātes pasākumu programmu pievienot elektroniskā tabulu formātā (*.xls vai ekvivalents), pārliecinoties, ka Pasūtītājam ir programmnodrošinājuma iespējas iesniegta datu formāta lasīšanai.

  - Darba apjomu saraksta aprēķinu veic, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumus Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasības, aizpildot vismaz LBN 501-17  9. pielikumu “Darbu apjomu saraksts”.

  - Uzņēmējam jāizstrādā risku analīzi ar prognozējamām sekām, ja pasākumi netiks realizēti, un jādod priekšlikumi tālākai rīcībai ieteikto energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

  - Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot tehnisko specifikāciju.

- Prasības pētniecības darbam (objektiem 3.-10.)

  - Pētnieciskajā darbā par ŪSS “Ziemeļblāzma”, ŪSS “Imanta” un ŪSS “Baltezers-2” objektu efektīvāko inženierkomunikāciju sistēmas ēkas nepieciešamās darba temperatūras uzturēšanu iekštelpā apkures periodā, izvērtējot pieslēgšanos pie centralizētā siltumtīkla vai vides ģeotermālās enerģijas (siltumsūkni) izmantošanas iespējas.

  - Pētnieciskajā darbā par KSS 210, KSS 108, KSS 319, KSS 332, KSS 315 objektu efektīvāko inženierkomunikāciju sistēmas ēkas energoefektīvās apvienotās ventilācijas apkures-dzesēšanas tehnoloģijas izmantošanas iespējām, izmantojot vides ģeotermālo enerģiju (siltumsūkni).

  - Uzņēmējs veic izvērtēšanu efektīvākai un izdevīgākai tehnoloģijas izvēlei, pamato tehnoloģijas izvēli ar tehniski-ekonomiskajiem rādītājiem un izveido ziņojumu par noteiktā ŪSS vai KSS efektīvāko tehnoloģisko risinājumu.

  - Tehnoloģiska risinājuma ziņojumā jāietver vismaz tehnoloģijas aprakstu; shematisko plānu; tehnisko aprēķinu, kas balstās uz esošajiem ŪSS un KSS klimatiskajiem radītājiem; provizorisko risinājuma piedāvājuma aprakstu ar minimālām tehniskām prasībām, izmaksām un apjomu (būvizmaksu aplēsi); ka arī aprēķināt investīciju atpelnīšanas periodu, ievērojot turklāt tehniskās specifikācijas 7.8.-7.11.  punktu prasības.

  - Izstrādājot tehnoloģisko risinājumu Uzņēmējs paredz, ka iekštelpu temperatūra ražošanas telpās ir vismaz 5°C (KSS ražošanas telpās 5-6°C robežās), automātikas darbībai nepieciešamā minimālā temperatūra un gaisa apmaiņa ir tāda, lai ēkas iekštelpās nesasniegtu rasas punktu, bet personāla pastāvīgas un īslaicīgās uzturēšanas telpās iekštelpu temperatūru uztur komforta līmenī atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.338 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”” normatīvo aktu prasībām.

  - Izstrādājot tehnoloģisko risināju Uzņēmējs seko principiem “energoefektivitāte pirmajā vietā” un “nenodari pāri”, ievēro vides un tehnoloģiskie riski, veic risku analīzi un prognozē tehnoloģiskā risināja kaitējumu (videi, cilvēkiem, ēkai vai iekārtam) un sekas, ja ir riski un varbūtība, ka kaitējums varētu rasties.

Tehniskās specifikācijas pielikumā:

- Objektu saraksts, kuriem plānots veikt energoauditu.

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Objektu saraksts, kuriem plānots veikt energoauditu

| N.p.k. | Adrese | Būves kadastra nr. | Platība, m2 | Stāvu sk. | Gads | Būv-tilp., m3 | Personāls | Iekš. Temp. | Apkure | AVK | Enerģ. Apkurei, MWh/g | Par objektu pieejamā informācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes sūkņu stacijas (būvju galvenais izmantošanas veids – Rūpnieciskās ražošanas ēkas 1251) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | “Ūdens ņemšanas sūkņu stacija”, Bērzmente, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | 8070 012 0283 001 | 2746,4 | 3/1 | - ≈ 30% fiz. Noliet. | 43794 | Jā | min. 5°C + autom. Pers. | Elektr. | Dab. | 76,6 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); nav BKU; ēkas stāvu plāns (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); tehniskās apsekošanas atzinums; ēkas būtiskie enerģijas patērētāji (jaudas✔); pastāvīgas/īslaicīgas personāla uzturēšanas un automātikas bloka izvietošanas plāns (klimata prasības ✔); |
| 2. | “Remberģi”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | 8060 005 0059 003 | 503 | 1/1 | 1945 77% fiz. Noliet. | 3311 | Nē | min. 5°C + autom. | Elektr. | Dab. | 54,8 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); Zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; ēkas stāvu plāns (būvkonstrukciju lielumi ✔); |
| 3. | Jaunciema gatve 326, Rīga, LV-1015 | 0100 113 0291 003 | 524,3 | 1/0 | 1984 12% fiz. Noliet | 4182 | Nē | min. 5°C + autom. | Gāze | Dab. | 13,8 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); Zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); ēkas stāvu plāns (būvkonstrukciju lielumi ✔); elektriskās shēmas |
| 4. | Kleistu iela 11A, Rīga, LV-1067 | 0100 080 2028 012 | 335,3 | 1/0 | 1976 20% fiz. Noliet | 2255 | Nē | min. 5°C + autom. | Elektr. | Dab. | 57,6 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); elektriskās shēmas |
| 5. | “Sūkņu stacija Baltezers II”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | 8060 003 0249 002 | 82,7 | 2/2 | - 15% fiz. Noliet | 437 | Nē | min. 5°C + autom. | Elektr. | Dab. | 89,0 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); Zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns(materiāls ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔); |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas (būvju galvenais izmantošanas veids – Rūpnieciskās ražošanas ēkas 1251) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ilūkstes iela 14, Rīga, LV-1082 | 0100 121 1080 001 | 994,5 | 1/1 | 1983 30% fiz. Noliet. | 5777 | Nē | 5-6°C | Elektr. | Meh. | 46,0 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); ēkas stāvu plāns; ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔); ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju grafiks |
| 7. | Dambja iela 9, Rīga, LV-1005 | 0100 017 2028 006 | 747,3 | ½ | - 35% fiz. Noliet. | 4783 | Nē | 5-6°C | Elektr. | Meh. | 7,1 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); ēkas stāvu plāns (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta; ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju grafiks |
| 8. | Mūkusalas iela 8, Rīga, LV-1048 | 0100 050 0166 001 | 357,2 | 1/1 | 1989 10% fiz. Noliet | 2267 | Nē | 5-6°C | Elektr. | Meh. | 8,4 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju grafiks |
| 9. | Spulgas iela 6, Rīga, LV-1058 | 0100 107 2062 001 | 313,4 | 1/1 | 1989 10% fiz. Noliet | 2405 | Nē | 5-6°C | Elektr. | Meh. | 53,9 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); zemes robežu plāns; apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju grafiks |
| 10. | Imantas 15. līnija 10, Rīga, LV-1029 | 0100 093 0159 001 | 323,1 | 1/0 | 1989 10% fiz. Noliet | 2336 | Nē | 5-6°C | Elektr. | Meh. | 47,4 | Teritorijas Inženiertīklu shēma (ĢIS); apsaimniekošanas plāns (materiāls ✔); būves tehniskās inventarizācijas lieta (būvkonstrukciju lielumi ✔ sienu biezumi ✔); ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju grafiks |

Pielikums Nr.2

Piedāvājums tirgus izpētei “Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana” (identifikācijas Nr. T.I.14)

2023.gada . <datums>,<mēnesis>

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana” (identifikācijas Nr. T.I.14, turpmāk – Pakalpojums), piedāvā nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši uzaicinājuma, tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar šādu piedāvājumu, kas ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

- Piedāvājam Pakalpojumu sniegt par finanšu piedāvājumā norādīto summu:

| Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma cena, EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertificēts ūdenssaimniecības objektu infrastruktūras ēku energoaudits ar energosertifikāta izstrādi SIA “Rīgas Ūdens” ŪSS “Daugava-1” un ŪSS “Remberģi” objektiem saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma, tā pielikumos, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām. |  |  |
| 1.1. | ŪSS “Daugava-1”− “Ūdens ņemšanas sūkņu stacija”, Bērzmente, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 | <…> |  |
| 1.2. | ŪSS “Remberģi”− “Remberģi”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | <…> |  |
| 2. | Pētījums par efektīvāko inženierkomunikāciju sistēmas ēkas nepieciešamās darba temperatūras uzturēšanu iekštelpā apkures periodā, izvērtējot pieslēgšanos pie centralizētā siltumtīkla vai izvērtējot vides enerģijas (siltumsūkni) izmantošanas iespējas, SIA “Rīgas Ūdens” objektos ŪSS “Ziemeļblāzma”, ŪSS “Imanta” un ŪSS “Baltezers-2” ar provizoriskā risinājuma piedāvājuma aprakstu: minimālām tehniskām prasībām, aktuālām tirgus cenām un apjomu (būvizmaksu aplēsi) apkures sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma, tā pielikumos, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām. |  |  |
| 2.1. | ŪSS “Ziemeļblāzma” – Jaunciema gatve 326, Rīga, LV-1015 | <…> |  |
| 2.2. | ŪSS “Imanta” – Kleistu iela 11A, Rīga, LV-1067 | <…> |  |
| 2.3. | ŪSS “Baltezers-2” – “Sūkņu stacija Baltezers II”, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | <…> |  |
| 3. | Pētījums par inženierkomunikāciju sistēmas ēkas energoefektīvās apvienotās ventilācijas apkures-dzesēšanas tehnoloģijas izmantošanas iespējām, izmantojot vides ģeotermālo enerģiju (siltumsūkni), SIA “Rīgas Ūdens” objektiem KSS 210, KSS 108, KSS 319, KSS 332, KSS 315 ar provizoriskā risinājuma piedāvājuma aprakstu: minimālām tehniskām prasībām, aktuālām tirgus cenām un apjomu (būvizmaksu aplēsi) apvienotās ventilācijas apkures-dzesēšanas sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājuma, tā pielikumos, Tehniskās specifikācijas un saistošo normatīvo aktu prasībām. |  |  |
| 3.1. | KSS 210 – Ilūkstes iela 14, Rīga, LV-1082 (KSS – Kanalizācijas Sūkņu Stacija) | <…> |  |
| 3.2. | KSS 108 – Dambja iela 9, Rīga, LV-1005 | <…> |  |
| 3.3. | KSS 319 – Mūkusalas iela 8, Rīga, LV-1048 | <…> |  |
| 3.4. | KSS 332 −Spulgas iela 6, Rīga, LV-1058 | <…> |  |
| 3.5. | KSS 315 – Imantas 15. līnija 10, Rīga, LV-1029 | <…> |  |
| Kopā, EUR bez PVN: |  |  | <…> |  |
| PVN, 21%: |  |  | <…> |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN: |  |  | <…> |  |

- Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu piedāvājam veikt <(skaits cipariem un vārdiem)> (ne ilgāk kā 280 (divsimt astoņdesmit) kalendāra dienu laikā) no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pakalpojuma izpildi, Pakalpojuma izpildes nodrošināšanu veiks (ja pretendents balstās uz citu uzņēmuma kvalifikāciju, pievienot uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, vienošanās līguma kopiju):

  - Neatkarīgs ēku energoefektivitātes specialists atbilstoši pretendentu prasībām: <speciālista vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.< sertifikāta numurs>;

  - Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas specialists atbilstoši pretendentu prasībām: <speciālista vārds, uzvārds>, sertifikāta Nr.< sertifikāta numurs>;

- Ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

  - piesakās piedalīties tirgus izpētei “Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana” (identifikācijas Nr. T.I.14);

  - visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās;

  - uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu sniegšanai;

  - tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu sniegšanai norādītajā laikā un apjomā;

  - apņemas veikt pakalpojumu atbilstoši iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam; piekrīt tirgus izpētes uzaicinājumā izvirzītajām prasībām un garantē uzaicinājumā noteikto apjoma izpildi.

Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. Pretendenta bankas rekvizīti. Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:. Paraksts:. Datums, vieta. Juridiskā un pasta adreses, tālruņu numuri, e pasta adreses.

Pielikumā: - Speciālistu pieejamības apliecinājums, uz <lapu skaits> lapām.

Pielikums Nr.3

Speciālista pieejamības apliecinājums

# Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Energoefektivitātes paaugstināšanas izvērtēšana” (identifikācijas Nr. T.I.14), turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par Energoaudita pakalpojumiem SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), ar energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrādi ar tehniski-ekonomisko aprēķinu, ja tā piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām, apņemos veikt <Speciālista loma>  pienākumus atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājuma un saistošo normatīvo aktu prasībām.

Profesionālā pieredze, kas apliecina <speciālista > atbilstību tirgus izpētes uzaicinājuma noteiktajām pretendentu prasībām:

| N. p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums (t.s. kopēja ēkas telpu platība, izbūves gads, izmantošanas veids, kopējais tilpums un citi) | Speciālista ieguldījums | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Speciālista vārds, uzvārds> <Sertifikāta numurs>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Plašāku pieejamo informāciju par līguma priekšmetā ietverto objektu skatīt Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr.1

Ekspluatācijā nodošanas gads un fiziskais nolietojums atbilstoši būves tehniskās inventarizācijas lietai

Nosaka, vai ēkas telpās uzturas personāls.

Nosaka pieļaujamo telpas iekšējo temperatūru, kas netraucē sūkņu stacijas ražošanas procesa nepārtrauktai norisei.

Dokumentus Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam pēc pieprasījuma.