| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Automātikas rezerves daļu piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.2023/11) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs, tālr. 25752599, e-pasts: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr. 26766933, e-pasta adrese: janis.klavins@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Automātikas rezerves daļu piegāde saskaņā ar šī uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne saskaņā ar pielikumu.

- 2.  Dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preču piegāde uz SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta piedāvājumu atbilstība tehniskajai specifikācijai.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Automātikas rezerves daļu piegāde” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām.

Pielikums

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Automātikas rezerves daļu piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

- Tehniskā specifikācija: Automātikas rezerves daļu piegāde

  - Darbu apraksts:

Kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas darbību nodrošina vairāki vadības sistēmas komponenti (kontrolieri, vadības bloki, datu pārraides iekārtas un t.t.) un ar katru gadu vadības sistēmas komponentu skaits pieaug. Lai paaugstinātu automātisko vadības sistēmu darbības stabilitāti un mazinātu iespējamo avāriju rezultātā radušos darbības pārtraukuma vai dīkstāves riskus, ir nepieciešams uztaisīt galveno automatizācijas komponentu iekšējo uzkrājumu. Iepirkuma ietvaros nepieciešams piegādāt automātisko vadības sistēmu rezerves daļas atbilstoši zemāk noradītajām tehniskām prasībām.

  - Automātikas rezerves daļas komplektā tehniska specifikācijā:

| Nr. p.k. | Produktu kods | Iekārtas apraksts | Mēr-vienība | Dau-dzums | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1SAP340300R0271 | Procesora modulis: (PM583-ETH-XC) Atmiņa 1MB. Komunikācijas porti: 1 x Ethernet, 2 x RS232/485, 1 x FBP. Displejs. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |
| 2. | 1SAP311100R0270 | Termināla pamatne: AC500 TB511-ETH-XC V2. 1 slots sakaru modulim. 1 x Ethernet. 2 x seriāli porti RS232/RS485. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |
| 3. | 1SAP341000R0278 | Procesora modulis: (PM5650-2ETH-XC) Atmiņa 80 MB. Komunikācijas porti: 2 x Ethernet, 1 x RS232/485, 1 x CAN. Displejs. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |

| 4. | 1SAP311300R0278 | Termināla pamatne: AC500 TB5610-2ETH-XC V3. 1 slots sakaru modulim. 2 x Ethernet porti. 1 x seriālais interfeiss. 1 x CAN interfeiss. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 1SAP331000R0278 | Procesora modulis: (PM5630-2ETH-XC) Atmiņa 8 MB. Komunikācijas porti: 2 x Ethernet, 1 x RS232/485, 1 x CAN. Displejs. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 2 |  |
| 6. | 1SAP450700R0001 | Digitālais/analogais I/O modulis: DA501-XC 16 DI: 24 VDC. 4 AI: U, I, RTD. 2 AO: U, I. 8 konfigurējams DI/DO: 24VDC 0,5A. 1-vads. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 5 |  |
| 7. | 1SAP412000R0001 | Termināla pamatne: TU516-XC Analogiem un 24 VDC digitālajiem moduļiem. Atsperu termināļi. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 5 |  |
| 8. | 1SAP370901R0101 | Sakaru modulis: CM579-PNIO-XC PROFINET IO RT kontrolieris. 2 x Ethernet. Slēdzis. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |
| 9. | MOXA EDS-408A | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators EDS-408A, 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), vai ekvivalents | gab. | 2 |  |
| 10. | PHOENIX CONTACT TRIO-UPS/1AC/24DC/5 | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta: PHOENIX CONTACT TRIO-UPS/1AC/24DC/5 24V DC, 5A, bez akumulatoriem vai ekvivalents | gab. | 1 |  |
| 11. | 1SAP540710R0001 | Vadības panelis: CP6407 7" TFT skārienekrāns, 64 K krāsas, 800 x 480 pikseļi, Chromium Browser | gab. | 1 |  |
| 12. | RB912R-2nD-LTm | Mikrotik LtAp mini RB912R-2nD-LTm vai ekvivalents | gab. | 2 |  |

  - Piegādes adrese: Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga

  - Citas prasības: Piegādājamo iekārtu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Finanšu piedāvājums:

  - Automātikas rezerves daļu piegāde:

| Nr.p.k. | Produktu kods | Iekārtas apraksts | Mer-vienība | Dau-dzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1SAP340300R0271 | Procesora modulis: (PM583-ETH-XC) Atmiņa 1MB. Komunikācijā porti: 1 x Ethernet, 2 x RS232/485, 1 x FBP. Displejs. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |  |
| 2. | 1SAP311100R0270 | Termināla pamatne. AC500 TB511-ETH-XC V2. 1 slots sakaru modulim. 1 x Ethernet. 2 x seriāli porti RS232/RS485. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |  |
| 3. | 1SAP341000R0278 | Procesora modulis: (PM5650-2ETH-XC) Atmiņa 80 MB. Komunikācijā: 2 x Ethernet, 1 x RS232/485, 1 x CAN. Displejs. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |  |
| 4. | 1SAP311300R0278 | Termināla pamatne: AC500 TB5610-2ETH-XC V3. 1 slots sakaru modulim. 2 x Ethernet porti. 1 x seriālais interfeiss. 1 x CAN interfeiss. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 3 |  |  |
| 5. | 1SAP331000R0278 | Procesora modulis: (PM5630-2ETH-XC) Atmiņa 8 MB. Komunikācijā: 2 x Ethernet, 1 x RS232/485, 1x CAN. Displejs. Ekspluatācijai agresīva vide. | gab. | 2 |  |  |
| 6. | 1SAP450700R0001 | Digitālais/analogais I/O modulis: DA501-XC 16 DI: 24 VDC. 4 AI: U, I, RTD. 2 AO: U, I. 8 konfigurējams DI/DO: 24VDC 0,5A. 1-vads. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 5 |  |  |
| 7. | 1SAP412000R0001 | Termināla pamatne: TU516-XC Analogiem un 24 VDC digitālajiem moduļiem. Atsperu termināļi. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 5 |  |  |
| 8. | 1SAP370901R0101 | Sakaru modulis: CM579-PNIO-XC PROFINET IO RT kontrolieris. 2 x Ethernet. Slēdzis. Ekspluatācijai agresīvā vide. | gab. | 1 |  |  |
| 9. | MOXA EDS-408A | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators EDS-408A, 8x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |
| 10. | PHOENIX CONTACT TRIO-UPS/1AC/24DC/5 | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta: PHOENIX CONTACT TRIO-UPS/1AC/24DC/5 24V DC, 5A, bez akumulatoriem vai ekvivalents. | gab. | 1 |  |  |
| 11. | 1SAP540710R0001 | Vadības panelis: CP6407 7" TFT skārienekrāns, 64 K krāsas, 800 x 480 pikseļi, Chromium Browser. | gab. | 1 |  |  |
| 12. | RB912R-2nD-LTm | Mikrotik LtAp mini RB912R-2nD-LTm vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |

  - Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preču piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.

  - Apliecinām, ka:

    - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

    - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

    - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

    - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

    - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.