| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde” (identifikācijas Nr.T.I.2023/13) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta automātisko vadības sistēmu inženieris Sergejs Krečikovs, tālr. 25752599, e-pasts: sergejs.krecikovs@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr. 26766933, e-pasta adrese: janis.klavins@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 17.februāra plkst.12.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

- 2. Dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preču piegāde uz SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta piedāvājumu atbilstība tehniskajai specifikācijai.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde” Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas:

Tehniskā specifikācija: Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde

- Darbu apraksts:

Kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā procesa vadības sistēmas darbību nodrošina vairākas vadības sistēmas datortehnikas un datu pārraides tīkla infrastruktūras iekārtas. Sakarā ar vadības sistēmas paplašinājuma darbiem un jauno datortehnikas un komunikācijas iekārtu skaita pieaugumu, esošas UPS (nepārtrauktās barošanas bloks) iekārtas ir pārslogotas. Lai paaugstinātu automātisko vadības sistēmu darbības stabilitāti un mazinātu iespējamo avāriju rezultātā radušos darbības pārtraukuma vai dīkstāves riskus, nepieciešams piegādāt jaunas UPS iekārtu komplektus atbilstoši zemāk noradītajām tehniskām prasībām.

  - Nepārtrauktas barošanas bloku tehniskā specifikācija:

| Nr. p.k. | Produktu kods | Iekārtas apraksts | Mēr-vienība | Dau-dzums | Pretendenta piedāvātās Preces parametri (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4NWP100150R0001 | UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA vai ekvivalents | gab. | 2 |  |
| 2. | 4NWP100152R0001 | External battery module 11RT G2 6-10 kVA vai ekvivalents | gab. | 4 |  |
| 3. | 4NWP100110R0001 | Winpower SNMP Card PowerValue vai ekvivalents | gab. | 2 |  |
| 4. | 4NWP100111R0003 | Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA vai ekvivalents | gab. | 2 |  |
| 5. | 4NWP100111R0004 | Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA EBM vai ekvivalents | gab. | 4 |  |

  - Piegādes adrese: Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga

  - Citas prasības: Piegādājamo iekārtu garantijas laiks ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Finanšu piedāvājums:

  - Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde:

| Nr. p.k. | Produktu kods | Iekārtas apraksts | Mēr-vienība | Dau-dzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4NWP100150R0001 | UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |
| 2. | 4NWP100152R0001 | External battery module 11RT G2 6-10 kVA vai ekvivalents | gab. | 4 |  |  |
| 3. | 4NWP100110R0001 | Winpower SNMP Card PowerValue vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |
| 4. | 4NWP100111R0003 | Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA vai ekvivalents | gab. | 2 |  |  |
| 5. | 4NWP100111R0004 | Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA EBM vai ekvivalents | gab. | 4 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |  |

  - Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preču piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

  - Preču piegādes termiņš: <dienu skaits>.

  - Apliecinām, ka:

    - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

    - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

    - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preču garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču piegādi un uzstādīšanu apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

    - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

    - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.