| Apraksts: | SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti „Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielas 1E rupjo frakciju smalcinātāju tehniskās apkopes un remonti” (identifikācijas Nr. T.I-2023/8) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 15.februāra plkst.13:00 |
| Kontaktpersona: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta Kanalizācijas sūkņu staciju profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr.29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē, līdz 2023.gada 15.februāra plkst.13:00 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pastu ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E izvietoto četru rupjo frakciju smalcinātāju apkopes un remonts, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām (skat. pielikuma 1.punktu).

Piedāvājuma sagatavošana:

Pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, objektu un iekārtu apsekošana ir obligāta. Pretendentu, kuri nebūs apsekojuši objektu un iekārtas klātienē, piedāvājumi netiks izskatīti.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

# Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

DARBU ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jāsaskaņo un jānodrošina nepieciešamo darbu veikšana atbilstoši piedāvājumā iesniegtajam tehnisko apkopju un remontu grafikam par visu Līguma darbības periodu.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājuma prasībām.

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu.

PIELIKUMĀ:

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne dalībai tirgus izpētē “Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielas 1E rupjo frakciju smalcinātāju tehniskās apkopes un remonti” uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija – Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Kanalizācijas sūkņu stacijas Ilzenes ielas 1E rupjo frakciju smalcinātāju tehniskās apkopes un remonti” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt pakalpojumu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

- Pretendents piedāvā nodrošināt un veikt Tehniskajā spefikācijā – finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu ar  visām Pakalpojuma sniegšanai un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītām izmaksām, tai skaitā transporta izmaksām:

  - četru smalcinātāju tehniskās apkopes 2 (divu) gadu periodā:

| Smalcinātāja modelis, sērijas Nr. | Smalcinātāja atrašanās vieta | Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši ražotāja noteiktajam (pretendents norāda savā piedāvājumā) | Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi (pretendents norāda savā piedāvājumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| DR01 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr.WAA.3132.0005 | KSS 106, Ilzenes ielā 1E, Rīgā |  |  |
| DR02 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0004 | KSS 106, Ilzenes ielā 1E, Rīgā |  |  |
| DR03 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0006 | KSS 106, Ilzenes ielā 1E, Rīgā |  |  |
| DR04 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0003 | KSS 106, Ilzenes ielā 1E, Rīgā |  |  |

1.2. Smalcinātāju (1.1.punktā norādīto) tehnisko apkopju veikšanas periodā (2 gadu laikā) radušos bojājumu novēršanai un smalcinātāju darbības atjaunošanai nepieciešamos remonta darbus.

2. Smalcinātāju (1.1.punktā norādīto) tehnisko apkopju un remonta darbu veikšanai Pretendents izmanto ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

3. Smalcinātāju (1.1.punktā norādīto)  bojājumu rašanās gadījumā vai bojājumus konstatējot tehnisko apkopju laikā, Pretendents apņemas nekavējoties uzsākt Remonta darbus bojājumu novēršanai un smalcinātāju darbību atjaunot __________ (pretendents norāda savā piedāvājumā iespējami ātrāko termiņu, kurā viņš varētu novērst bojājumus) darba dienu laikā no Pasūtītāja izsaukuma veikšanas vai smalcinātāju bojājumu konstatēšanas tehniskās apkopes laikā dienas.

4. Finanšu piedāvājums:

| Nosaukums |  | Tehnisko apkopju skaits 2 (divu) gadu periodā | Cena par vienu tehnisko apkopi, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnisko apkopju izmaksas 2 (divu) gadu periodā | DR01 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr.WAA.3132.0005 |  |  |  |
|  | DR02 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0004 |  |  |  |
|  | DR03 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0006 |  |  |  |
|  | DR04 Vogelsang XRipper XRG186-1040QD-HCD, sērijas Nr. WAA.3132.0003 |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

| Nosaukums | Vienība | Cena par vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Remonta darbu (3.punktā minēto) izmaksas | 1 stunda |  |
| Viena remonta darbu izsaukuma transporta izmaksas | 1 gab. |  |

Rezerves daļu saraksts un cenas – jānorāda rezerves daļu saraksts, kuras var būt nepieciešamas profilaktisko vai remonta darbu laikā ar  to cenām. Pretendents apliecina, ka minētās cenas būs spēkā visā Līgumā noteiktajā profilaktisko apkopju un remontu periodā.

| Rezerves daļas nosaukums | Vienība | Cena par vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2 (divi) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Apmaksa tiek veikta pēc katras tehniskās apkopes vai iekārtu remonta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc  Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

  - Apliecinām, ka:

    - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

    - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījum;

    - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

    - pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Pakalpojumu saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Pakalpojuma garantijas termiņu 12 (divpadsmit) mēnešus no Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas apliecinošu dokumentu parakstīšanas;

    - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

    - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā pakalpojuma sniegšanai.

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.