| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēti “LED spuldžu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. T.I.19) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023.gada 10.marts, plkst.14.00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas speciāliste Inga Lutere, tālr.67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” galvenais enerģētiķis Jānis Kurkulītis, tālr. 67088406, e-pasta adrese: janis.kurkulitis@rigasudens.lv. |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023.gada 10.martam, plkst.14.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Iepirkuma priekšmets ir LED spuldžu piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām šādos objektos:

- Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga;

- Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests, Ziepniekkalna iela 70, Rīga;

- Ūdens stacija "Daugava", Bauskas iela 209, Rīga;

- Bioloģiskā attīrīšanas stacija "Daugavgrīva", Dzintara iela 60, Rīga;

- Pārvalde,  Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga;

- Pazemes ūdensgūtve "Baltezers-Zaķumuiža", sūkņu stacija “Baltezers”, Ādažu novads.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīts Tehniskā specifikācijā – Finanšu piedāvājuma veidnē saskaņā ar Pielikumu.

- Ražotāja testa pārskatus par piedāvātajām LED spuldzēm.

ATLASES PRASĪBAS:

Pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošinās LED spuldžu piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

PAKALPOJUMU IZPILDES ORGANIZĀCIJA:

Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” noslēgs līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju, kura piedāvājums atbilst uzaicinājuma prasībām un piedāvātais pakalpojums ir ar zemāko kopējo piedāvājuma summu.

Līguma izpildes termiņš:  3 (trīs) mēneši.

Apmaksas noteikumi: apmaksa par sniegto pakalpojumu tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz saņemto rēķinu.

Piedāvājumā drīkst iekļaut papildinformāciju, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājumu.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Tehniskā specifikācija –finanšu piedāvājuma veidne (1.pielikums).

Pielikumā:

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma uz 3 (trīs) lapām.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne

“LED spuldžu piegāde un uzstādīšana”

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “LED spuldžu piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā  minēto.

- Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā specifikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Pakalpojuma nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā ceļa izmaksas līdz Pasūtītāja norādītajam Pakalpojuma sniegšanas objektam.

- Tehniskā specifikācija

  - Darba sastāvs:

    - Nepieciešams piegādāt LED spuldzes;

    - Uzstādīšanas vieta - iekštelpās, griestos stiprināmas;

    - Elektrības pieslēgums 220-240V/50 Hz.

  - Prasības:

    - Pielietojamiem materiāliem, iekārtām  jāatbilst Eiropas Savienības sertifikācijas prasībām;

    - LED spuldzes garantēts kalpošanas laiks ne zemāks par 3 gadiem un 15000h;

    - LED spuldžu kvalitāti un enerģijas patēriņu(kWh/1000h) jāapliecina ar  ražotāja testa pārskatu;

    - LED spuldzes un gaismas paneļi (jaunie, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), kuras izgatavotas sākot ar 2022.gadu;

    - LED spuldzes un gaismas paneļi jābūt vismaz A+ sezonālā energoefektivitātes klase;

    - Piegāde notiek atsevišķi katrai struktūrvienībai (norādīts 2.4.punktā).

  - Tehniskie parametri:

| LED spuldžu apraksts |  | Tehniskā specifikācija/ražotājs, modelis |
| --- | --- | --- |
| Jauda | 8,5 W vai analogs | OSRAM vai analogs |  |
| Cokols | E27 |  |  |
| Elektroenerģijas klase | Ne zemāk kā A+ | Ne zemāk kā A+ |  |
| Temperatūra | -20 +40oc |  |  |
| Gaismas tonis | Neitrāli balts, ne mazāk | 3500K |  |
| Gaismas plūsma | Ne mazāk | 800Lm |  |
| LED spuldžu apraksts |  | Tehniskā specifikācija/ražotājs, modelis |
| Jauda | 8,5 W vai analogs | OSRAM vai analogs |  |
| Cokols | E27 |  |  |
| Elektroenerģijas klase | Ne zemāk kā A+ | Ne zemāk kā A+ |  |
| Temperatūra | -20 +40oc |  |  |
| Gaismas tonis | Neitrāli balts, ne mazāk | 3500K |  |
| Gaismas plūsma | Ne mazāk | 800Lm |  |
| Gaismas stara leņķis | Ne mazāk | 3600 |  |
| Izmēri | Ne lielāki | L<=108 mm, D<= 60 mm |  |

| LED spuldžu apraksts |  | Tehniskā specifikācija/ražotājs, modelis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jauda | 13 W vai analogs | OSRAM vai analogs |
| Cokols | E27 |  |
| Elektroenerģijas klase | Ne zemāk kā A+ | Ne zemāk kā A+ |
| Temperatūra | -20 +40oc |  |
| Gaismas tonis | Neitrāli balts, ne mazāk | 4100K |
| Gaismas plūsma | Ne mazāk | 1500Lm |

| LED paneļu apraksts |  | Tehniskā specifikācija/ražotājs, modelis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jauda | 36 W vai analogs | OSRAM vai analogs |
| Elektroenerģijas klase | Ne zemāk kā A+ | Ne zemāk kā A+ |
| Temperatūra | -20 +50oc |  |
| Gaismas tonis | Neitrāli balts | 3000K |
| Izmērī 600x600x32 mm | 600x600x32 mm |  |
| Gaismas plūsma | Ne mazāk | 4300Lm |
| Laba atspīdumu samazināšana | UGR < 19 |  |

  - LED spuldžu un paneļu piegādes adreses

| Piegādes adrese | LED spuldzes, patrons E27, 8,5w | LED spuldzes, patrons E27, 8,5w ar gaismas stara leņķi 3600 | LED spuldzes, patrons E27, 13w | Gaismeklis LED paneļi 40w, 600x600mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilzenes iela 1E, Rīga | 10 | 10 |  |  |
| Ziepniekkalna iela 70, Rīga |  |  |  | 38 |
| Bauskas iela 209, Rīga | 30 | 30 |  | 30 |
| Dzintara iela 60, Rīga | 1010 | 430 |  | 89 |
| Meierovica bulvāris 1, Rīga | 40 | 60 | 34 | 133 |
| Sūkņu stacija “Baltezers”, Ādažu novads | 100 | 100 | 10 | 22 |
| Kopā: | 1190 | 630 | 44 | 312 |

- Finanšu piedāvājums:

| Preces/pakalpojuma nosaukums | Vienību skaits | Cena par vienību, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| LED spuldzes 8,5 W | 1190 |  |  |
| LED spuldzes 8,5 W ar gaismas stara leņķi ne mazāk 3600 | 630 |  |  |
| LED spuldzes 13W | 44 |  |  |
| Gaismas paneļi 36W 600x600mm | 312 |  |  |
| Kopā, EUR bez PVN: |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |
| Pavisam kopā, EUR ar PVN: |  |  |  |

- Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc pakalpojuma saņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa,

  - uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi,

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā pakalpojumu izpildei.

- Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma izpildei.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.