## Koptāme
8.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
ATKLĀTAM KONKURSAM "Personāla telpu un sanitāro telpu remonts Z.A.Meierovica bulvārī 1, Rīgā", (identifikācijas Nr. RŪ-2023/30)
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1. | Personāla telpu un sanitāro telpu remonts administratīvajās ēkās ar kadastra apz. 0100 009 0025 003; 0100 009 0025 005; 0100 009 0025 006
2. | Sanitāro telpu remonts administratīvajā ēkā ar kadastra apz. 0100 009 0025 003
| KOPĀ | 0
PVN (21%)
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Objekta nosaukums: |  | Personāla telpu un sanitāro telpu remonta darbi Z.A.Meierovica bulvārī 1, Rīgā
Objekta adrese: |  | Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīgā
[6 empty] | Par kopējo summu, EUR | 0
[6 empty] | Kopēja darbietilpība, c/h. | 0
Nr. p.k | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | LOK-1 | Personāla telpu un sanitāro telpu remonts administratīvajās ēkās ar kadastra apz. 0100 009 0025 003; 0100 009 0025 005; 0100 009 0025 006 | 0
2 | LOK-1 | Sanitāro telpu remonts administratīvajā ēkā ar kadastra apz. 0100 009 0025 003 | 0
|  | KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_%)
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa (_%)
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## LOK-1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi, personāla telpas un sanitārās telpas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: |  | Personāla telpu un sanitāro telpu remonts administratīvajās ēkās ar kadastra apz. 0100 009 0025 003; 0100 009 0025 005; 0100 009 0025 006
Adrese: |  | Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2023/30
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Sagatavošanas darbi (t.sk. telpas Nr.27, 28, 29, 30 ar kopējo platību 8,80 m2 administratīvajā ēkā ar kadastra apz. 0100 009 0025 003)
|  | Visu remontējamo telpu atbrīvošana no to aprīkojuma | kompl. | 1
|  | Sadzīves un materiālu noliktavas konteinera uzstādīšana | kompl. | 1
|  | Pārvietojamā sanitārā mezgla uzstādīšana | kompl. | 1
I |  | Administratīvā ēka 0100 009 0025 003
| 1. | Personāla telpa, telpa Nr.1 ar platību 3,30 m2
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 3.3
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža | m2 | 3.3
Sienas
|  | Esošo sienas flīžu nokalšana | m2 | 34.1
|  | Sienu izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 34.1
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 34.1
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana | m2 | 34.1
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 7.6
|  | Esošās durvju ailas paplašināšana, pārsedzes uzstādīšana (b=1m) | kompl. | 1
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 3.3
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 3.3
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 3.3
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 3.3
Logi, durvis
|  | Esošo durvju bloka demontāža 2,1x0,87m (H) | gab. | 2
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, krāsotas) 2,1x0,90m | gab. | 2
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 2
|  | Durvju atdure | gab. | 2
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 4
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Gluda caurule D20 | m | 10
|  | Gaismeklis, LED 27W, apaļš | gab. | 2
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | kompl. | 1
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 20
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 25
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 50
|  | Dūmu detektori | gab. | 1
|  | El.boileris 15l | gab | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes un klozetpoda demontāža | kompl. | 2
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana, invalidiem, 60 cm. Ražotājs "VITRA" vai analogs. | kompl. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 1
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti, klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi, keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana, keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi, roku balstu komlekts priekš invalīdiem. Ražotājs "IFO" vai analogs. | kompl | 1
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošā stāvvada | kompl. | 3
|  | Kanalizācijas caurule D100 | m | 2
|  | Kanalizācijas caurule D50 | m | 5
|  | Augstā ūdens izvads priekš ūdens stacijas | kompl. | 1
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 9
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Ventilācija
|  | Nosūces ventilācijas izbūve (100mm) un pieslēgšana pie esošiem tīkliem. | m | 15
|  | Ventilācijas kanālu difuzori piekārto griestu konstrukcijā | gab. | 2
|  | Lokana caurule ( 100mm) | m | 15
|  | Griestu ventilatoru (100mm) demontāža | kompl. | 1
|  | Kanalu ventilātors(100mm) | kompl. | 1
Palīgmateriāli
| 2. | Personāla telpa Nr.9 ar platību 7,80m2
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 7.8
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža. | m2 | 7.8
Sienas
|  | Sienu apdare ar ģipškartonu divas kārtas uz metāla karkasa (H=3,0m) ar skaņas izolāciju 50mm | m2 | 35.4
|  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana. | m2 | 35.4
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana | m2 | 9.8
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 4.2
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 7.8
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 70mm) | m2 | 7.8
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 7.8
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 7.8
Durvis
|  | Esošo durvju bloku demontāža 2,1x0,8m | gab | 2
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, krāsotas) 2,1x0,8m | gab | 1
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, krāsotas) 2,1x0,9m | gab. | 1
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 2
|  | Durvju atdure | gab. | 2
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes demontāža | kompl. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana | kompl. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 1
|  | Kanalizācijas un ūdensvada pievadu montāža (kalšanas darbi sienā) pievienošanās pie esošā stāvvada | kompl. | 1
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 10
|  | Kanalizācijas caurules (ø 50) un pievadu montāža | m | 5
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 8
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Elektrības slēdžu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a | gab. | 6
|  | Gaismekļi LED paneļi 40W, 600x600mm | gab. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
II |  | Administratīvā ēka 0100 009 0025 005
| 3. | Sanitārais mezgls, telpas Nr.39, 40, 41 ar kopējo platību 4,70 m2
Grīdas
|  | Esošā kanalizācijas nosegkastes ar flīžu segumu demontāža (20x20) cm | m2 | 3.6
|  | Jaunas kanalizācijas nosegkastes (mitrumizturīgs finieris) ar flīžu segumu izveide (20x20) cm | m2 | 3.6
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 3.6
|  | Nosegkastes flīzēšana, šuvošana | m2 | 3.6
|  | Revīzījas lūkas izveide | gab. | 2
| 4. | Personāla telpas Nr.42, 43 ar kopējo platību 40,40 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu remonts, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 121.4
Griesti
|  | Esošo ģipškartona griestu remonts, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 40.4
III |  | Administratīvā ēka 0100 009 0025 006
| 5. | Gaitenis, telpas Nr.1, 7, 9, 16, 20, 22, 23 ar kopējo platību 46,50 m2
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 46.5
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža. | m2 | 46.5
Sienas
|  | Esošo sienu remonts, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 134.2
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (lamināts) | m2 | 46.5
|  | Esošās grīdas pamatnes demontāža (betons) | m2 | 46.5
|  | Grīdas betona pamatnes (ar stiegrojumu) izveide (b=10cm) | m2 | 46.5
|  | Grīdu izlīdzinošās kārta ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 46.5
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 46.5
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 46.5
|  | Flīžu grīdlīstes uzstādīšana (h=10cm) | m2 | 16.2
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 12
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 8
|  | Elektrības slēdžu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a | gab. | 8
|  | Gaismekļi LED paneļi 40W, 600x600mm | gab. | 12
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 6. | Sanitārie mezgli, telpas Nr.10, 11 ar kopējo platību 6,7 m2
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes un klozetpoda demontāža | gab. | 4
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana, 60 cm. Ražotājs "ĪFO" vai analogs. | gab. | 2
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | gab. | 2
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti.Ražotājs "CERSANIT" vai analogs. | gab. | 2
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | gab. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## LOK-1_
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi, sanitārās telpas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: |  | Sanitāro telpu remonts administratīvajā ēkā ar kadastra apz. 0100 009 0025 003
Adrese: |  | Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2023/30
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I |  | Administratīvā ēka 0100 009 0025 003
| 1. | Sanitārais mezgls, telpas, Nr.27, 28, 29, 30 ar kopējo platību 8,80 m2
|  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde sanitārā mezgla pārplānošanai | kompl. | 1
Sienas
|  | Esošo nenesošo starpsienu demontāža | m2 | 14
|  | Jaunu starpsienu izveide (b=75mm) uz metāla karkasa ar ģipškartonu divās kārtas uz metāla karkasa (H=2,8m) ar skaņas izolāciju 50mm | m2 | 16.1
|  | Esošo sienas flīžu nokalšana | m2 | 56.2
|  | Sienu izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 56.2
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 56.2
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana | m2 | 56.2
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 12.8
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 8.8
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts (mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 8.8
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 8.8
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m | 20.8
|  | Flīžu grīdlīstes uzstādīšana (h=10cm) | gab. | 1
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu ar konstrukcijām demontāža | m2 | 8.8
|  | Piekārto griestu ar konstrukcijām montāža. | m2 | 8.8
Logi, durvis
|  | Esošo durvju bloku demontāža 2,1x0,97m (H) | gab. | 4
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, krāsotas) 2,1x0,7m | gab. | 3
|  | Durvju bloka montāža (finierētas, krāsotas) 2,1x0,9m | gab. | 1
|  | Durvju bloku ailu apdare no abām pusēm | gab. | 4
|  | Durvju atdure | gab. | 4
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 15
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a demontāža | gab. | 13
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | m | 25
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 8
|  | Gaismeklis, apaļš demontāža | kompl. | 15
|  | Gaismeklis, LED 27W, apaļš | m | 20
|  | Kabelis NYM 3x2,5mm² | kompl | 2
|  | Kabelis NYM 3x1,5mm² | gab. | 2
|  | El.boileris demontāža | gab. | 1
|  | El.boileris 15l | m | 120
|  | Dūmu detektori | m | 80
Ventilācija
|  | Pieplūdes un nosūces ventilācijas izbūve (100mm) un pieslēgšana pie esošiem tīkliem. | kompl. | 2
|  | Ventilācijas kanālu difuzori piekārto griestu konstrukcijā | kompl. | 2
|  | Dūmu detektori | kompl. | 2
|  | Kondicioniera un apsaistes atslēgšana (uz remonta laiku), atpakaļpieslēgšana | gab. | 2
|  | Palīgmateriāli | gab. | 2
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Esošās roku mazgātnes un klozetpoda demontāža | gab. | 4
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana, 60 cm. Ražotājs "ĪFO" vai analogs. | kompl. | 2
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 2
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti.Ražotājs "CERSANIT" vai analogs. | kompl. | 2
|  | Klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi | kompl. | 2
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošā stāvvada | kompl. | 2
|  | Kanalizācijas caurule D100 | m | 15
|  | Kanalizācijas caurule D50 | m | 15
|  | Kanalizācijas caurules D100 demontāža | m | 15
|  | Kanalizācijas caurules D50 demontāža | m | 12
|  | Pāreja D50 D100 | gab. | 3
|  | Fasondaļas D50 | gab. | 10
|  | Revizīja D100 | gab. | 3
|  | Fasondaļas D100 | gab. | 8
|  | Ūdens ņemšanas vieta priekš apkopējas | kompl. | 1
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 30
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja:
Pārbaudīja:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.