- 12.pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai - darba uzdevumam, 11.pielikumā pievienotajam Būvprojektam, kā arī Nolikuma 2.3.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam.

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

  - Darbu organizācijas apraksts, kurā jānorāda Darbu veikšanas secība, piesaistītie resursi (speciālisti, strādnieki, tehnika) un kuram jāpievieno laika grafiks, kas nav jāpiesaista konkrētiem datumiem.

  - Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu sarakstu (atbilstoši Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai) atbilstoši zemāk norādītajai veidnei, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai  atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.

Būvizstrādājumu saraksts

| Nr. | Nosaukums | Ražotājs | Ražotāja valsts | Piegādātājs | Marka | Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asfaltbetona AC 11surf |  |  |  |  |  |
| 2 | Asfaltbetona AC 8surf |  |  |  |  |  |
| 3 | Dolomīta šķembas fr.0/45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ietvju / ielu apmales dažādi izmēri |  |  |  |  |  |
|  | Zemes darbi |  |  |  |  |  |
| 5 | Smilts, filtrācijas koeficients Kf > 1 m/dnn. |  |  |  |  |  |
|  | Ūdensvada tīkla izbūve: |  |  |  |  |  |
|  | Ūdensvads: |  |  |  |  |  |
| 6 | PE caurule De110 SDR17/PN10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Atloku servisa aizbīdnis DN100 (pazemes), PN10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Atloku servisa aizbīdnis DN500, PN10, ar apvadlīniju Dn50 |  |  |  |  |  |
| 9 | El. met. likums De110 dažādi leņķi, PN10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Atloku trejgabals Dn500x100x500, PN10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Atloku adapt.univers. Dn500, PN10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Apvalkcaurule De200 PP, SN8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektromet. Īscaurule ar atloku De110/Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Elektromet. dubultuzmava De110, PN10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cauruļvads D500 kaļamais ķets, atbilstoši EN 545 (vai ekvivalents) prasībām, spiediena klase PN ≥ 10, ārējās virsmas pārklājumam (Zn-Al) jābūt ar masu ne mazāku par 400g/m2 un epoksīda krāsojumu atbilstoši EN 14901 (vai ekvivalents), EN 545 (vai ekvivalents), zilā krāsas tonī RAL 5005 vai ekvivalentā, saskaņā ar RAL-GZ 662, ko apliecina GSK vai citas līdzvērtīgas ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts, iekšējās virsmas cementa pārklājumam jāatbilst EN 545 (vai ekvivalents), ISO 4179 (vai ekvivalents) prasībām blīvēm ir jābūt izgatavotām no EPDM atbilstoši EN 681-1 (vai ekvivalents) prasībām |  |  |  |  |  |
| 16 | Enkurejoša savienojuma uzmava Dn500, PN10 |  |  |  |  |  |
|  | Komercuzskaites mēraparātu mezgli: |  |  |  |  |  |
| 17 | Dzelzsbetona aka DN3000 no saliekamiem elementiem un rūpnieciski ražotu akas pamatni , kas atbilst LVS EN 1917 (vai ekvivalents) prasībām ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem,blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL (vai ekvivalents), lietojamā betona klase C25/30,ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200, un hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem. |  |  |  |  |  |
| 18 | Adapt. PVC/PE caurulei, enkur. Dn100, D110mm, PN10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Trejgabals atloku Dn100x65x100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Trejgabals atloku Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Krustgabals atloku Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Betona atbalsts 100mm x 200mm x 400mm (h) |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretvārsts atloku Dn100; Dn65, PN10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaļama ķeta pāreja Dn65 x Dn25(1''), Dn100 x Dn65 |  |  |  |  |  |
| 25 | Atloku aizbīdnis Dn65, Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kaļama ķeta īsсaurule ar atlokiem Dn100, L=200mm, PN10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Līkums atloku Dn65/90°, PN10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kaļama ķeta uzliekamais atloks met. cauruļvadiem Dn65, Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 29 | Īscaurule ar atloku Dn65, Dn100, PN10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Vārsts Dn100, PN10, 230V, ar elektropiedziņu |  |  |  |  |  |
| 31 | Adapteris universālais atloku Dn65, PN10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Vītņu misiņa pāreja 1'' x 1/2'' |  |  |  |  |  |
| 33 | Cinkota tērauda caurule 1 '' L<400mm |  |  |  |  |  |
| 34 | Vītņu misiņa krustgabals 1'' |  |  |  |  |  |
| 35 | Plūsmas filtrs 1'' (plombējamais) |  |  |  |  |  |
| 36 | Lodveida ventilis 1/2'' 40 bar ar tauriņrokturi |  |  |  |  |  |
| 37 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar verificēts |  |  |  |  |  |
| 38 | Daudzstrūklu komercuzskaites mēraparāts Dn25 |  |  |  |  |  |
| 39 | Ūdens skaitītāja Dn25 pieslēguzgriežņu kpl. (2gab) 1''ā./1 1/4''ie. |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- Iekārtām, tehnoloģiskiem mezgliem un materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.

- Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

- Izbūvējot ārējos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpošanas) robežās, jāievēro būvprojektā un interneta vietnē https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem izvirzītās prasības materiāliem. Interneta vietnē izvirzītās prasības ir prioritāras attiecībā pret būvprojektā norādītajām prasībām.