## KSS Eksporta iela 2B
Pielikums Nr. 1
LOKĀLĀ TĀME Nr. 3
Aizbīdņu nomaiņa
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Kanalizāijas sūkņu stacija
Objektu nosaukumi |  |  | KSS 101
Objektu adreses |  |  | Eksporta iela 2B, Rīga
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
I | Aizbīdņa nomaiņa KSS 101 Eksporta iela 2B
1 | Aizbīdņa montāžas darbi un materiāli
1.1 | Aizbīdnis ar AUMA elektropiedziņu | kompl. | 1
1.2 | Aizbīdņa ar AUMA elektropiedziņu uzstādīšana uz pašteces ieplūdes kolektora KSS krajrezervuāra pusē | gab | 1
2 | Eletrifikācijas montāžas darbi un materiāli
2.1 | Elektrības kabeļis 1 kV, Cu-4x2,5 un tā montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos un aizsargcaurules | m | 22
2.2 | P/e gofrētā aizsargcaurule caurule Ø20 mm | m | 20
2.3 | Izbūvētā un esošā elektrības/vadības kabeļa pieslēgšana pie aizbīdņiem un elektrības sadales skapī | objekti | 1
II | Pārbaudes un izpilddokumentācija
1.1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, saskaņošna un iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) |  |  |  |  | 0
Virsizdevumi__%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa__%
[11 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Piezīmes: 1. 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.