## RU
Nolikuma 9.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17
''Būvizmaksu noteikšanas kārtība''
L O K Ā L Ā T Ā M E
BAS "Daugavgrīva"
Objekta nosaukums: BAS "Daugavgrīva"
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga |  | Elektro sadales, kabeļu trepju un kabeļu trases nomaiņa
Nr. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
|  |  |  | Laika norma | Darba algas st.likme | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā
|  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Demontējami materiāli:
1.1. | Kabelis Al 4x150 ar stiprinājumiem | m. | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Montāžas materiāli:
2.1. | Kabelis AXPK 4x150 ar stiprinājumiem | m. | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pārbaudes, izpilddokumentācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā, t.sk. soc.nod. 23,59% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visizdevumi (…%), EUR
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (... %), EUR
| PAVISAM KOPĀ, EUR | [12 empty] | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = darba alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.