## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
Būves nosaukums: |  | Filtraku Nr.12; Nr.36; Nr.39; Nr.41 un Nr.89 remontdarbi Zaķumuižā
Objekta adrese: |  | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers- Zaķumuiža"
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa | 0
|  | KOPĀ | 0
| PVN 21% |  | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas ar PVN |  | 0
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, ja tādi tiek plānoti, kas saistīti ar objekta būvniecību ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Objekta nosaukums: | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
|  | Būves nosaukums: | Filtraku Nr.12; Nr.36; Nr.39; Nr.41 un Nr.89 remontdarbi Zaķumuižā
|  | Objekta adrese | Pazemes ūdensgūtve "Baltezers- Zaķumuiža"
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
| Nr. | Būvdarbu veids vai | Tāmes | Tai skaitā
| P.k. | konstruktīvā elementa nosaukums | izmaksas | darba | būv- | mehānismi | Darbietilpība
|  |  |  | alga | izstrādājumi |  | (c/h)
| 1 | Lokālā tāme Nr.1; fiktraka Nr.12 | 0
| 2 | Lokālā tāme Nr.2; fiktraka Nr.36 | 0
| 3 | Lokālā tāme Nr.3; fiktraka Nr.39 | 0
| 4 | Lokālā tāme Nr.4; fiktraka Nr.41 | 0
| 5 | Lokālā tāme Nr.5; fiktraka Nr.89 | 0
|  | KOPĀ | 0
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
|  | KOPĀ | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## LOK-1
Lokālā tāme Nr.1; filtraka Nr.12
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.12 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumuiža"
| Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.12 remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 5,5 m dziļumam | m3 | 30
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
4 | Būvgrāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 30
5 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
6 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl | 1
9 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
10 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab | 1
11 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab | 1
12 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab | 4
13 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab | 1
14 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
15 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl | 1
16 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
17 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
18 | Dezinfekcija | obj. | 1
19 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
Paraksts:
Datums, vieta
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-2
Lokālā tāme Nr.2; filtraka Nr.36
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.36 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumiža"
| Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.36 remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 3,5 m dziļumam | m3 | 20
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 20
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
8 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 5
9 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
10 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
12 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
13 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
14 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
15 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
17 | Dezinfekcija | obj. | 1
18 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
Paraksts:
Datums, vieta
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-3
Lokālā tāme Nr.3; filtraka Nr.39
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.39 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumuiža"
| Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.39 remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 25
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 25
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
8 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
9 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
10 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
12 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
13 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
14 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
15 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
17 | Dezinfekcija | obj. | 1
18 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
Paraksts:
Datums, vieta
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-4
Lokālā tāme Nr.4; filtraka Nr.41
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.41 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumuiža"
| Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.41 remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 25
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 25
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
8 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
9 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab. | 1
10 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab. | 1
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab. | 4
12 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab. | 1
13 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
14 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 1
15 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
17 | Dezinfekcija | obj. | 1
18 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
Paraksts:
Datums, vieta
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-5
Lokālā tāme Nr.5; filtraka Nr.89
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Filtrakas Nr.89 remontdarbi Zaķumuižā
| Objekta adrese | PU "Zaķumuiža"
| Tāme sastādīta 2023.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Filtrakas Nr.89 remontdarbi Zaķumuižā
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 3,5 m dziļumam | m3 | 20
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | st. | 5
4 | Būvgrāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 20
5 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
6 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl | 1
9 | PP caurule kapei, t.sk. montāža | m | 3
10 | Atloku aizbīdņa peldošā kape, t.sk. montāža | gab | 1
11 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gab | 1
12 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gab | 4
13 | Atloku aizbīdnis Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gab | 1
14 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 3
15 | Šahtas sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl | 1
16 | Kāta pagarinātājs aizbīdnim Dn150, t.sk. montāža | gab. | 1
17 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 3
18 | Dezinfekcija | obj. | 1
19 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gab. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
Paraksts:
Datums, vieta
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE