## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras būvprojekta izstrāde teritorijai starp Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu, Gustava Zemgala gatvi un Ķelnes ielu
Būves nosaukums: Transporta infrastruktūra un inženiertīkli
Objekta adrese: Rīga, pilsētas Ziemeļu rajonā, Mežaparka apkaimes teritorija, kuru ierobežo Gustava Zemgala gatve - Ķīšezera iela - Kokneses prospekts - Ķelnes iela
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve | 0
| 2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu, saskaņā ar Rīgas domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”Maksa par transporta būvju izmantošanu, saskaņā ar Rīgas domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
| KOPĀ |  | 0
| PVN 21% |  | 0
| Kopā ar PVN 21% |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastadīta ____ g. ____.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem (1. KĀRTA)
Objekta nosaukums: Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras būvprojekta izstrāde teritorijai starp Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu, Gustava Zemgala gatvi un Ķelnes ielu
Būves nosaukums: Transporta infrastruktūra un inženiertīkli
Objekta adrese: Rīga, pilsētas Ziemeļu rajonā, Mežaparka apkaimes teritorija, kuru ierobežo Gustava Zemgala gatve - Ķīšezera iela - Kokneses prospekts - Ķelnes iela
Nr. p.k. | Kods tāmes Nr. | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbaietilpība (c/h)
|  |  | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi
| ŪDENSVADS 1. KĀRTA | 0
| PAŠTECES SADZĪVES KANALIZĀCIJA 1 . KĀRTA | 0
| KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_____%)
t.sk. darba aizsardzība (____%)
Peļņa (_____%)
| PAVISAM KOPĀ: | 0
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, satiksmes organizēšanu un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas.
Sastādīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
5.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas

## U1_1.kārta
Lokālā tāme Nr.1
Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie ūdensvada tīkli. Dažādi darbi.
(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras būvprojekta izstrāde teritorijai starp Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu, Gustava Zemgala gatvi un Ķelnes ielu
Būves nosaukums: Transporta infrastruktūra un inženiertīkli
Objekta adrese: Rīga, pilsētas Ziemeļu rajonā, Mežaparka apkaimes teritorija, kuru ierobežo Gustava Zemgala gatve - Ķīšezera iela - Kokneses prospekts - Ķelnes iela
Tāme sastādīta 202___.gada cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. Tāmes tiešās izmaksas | [6 empty] | 0 |  | euro
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv-izstrādā-jumi | mehā-nismi | kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādā-jumi | mehā-nismi | summa
ŪDENSVADS
Būvlaukuma sagatavošana, satiksmes organizācija, segumu demontāža un seguma atjaunošana posmos, kur tiek būvēta iela, nav iekļauta ŪKT darbu apjomos
1. KĀRTA
CAURUĻVADI
Polietilēna PE100-RC elektrometināma ūdensvada caurule OD225 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2, ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni) montāža un iebūve būvgrāvī
1 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 8.6
2 | Dziļums 2.0 - 2,5 m | m | 100.7
Polietilēna PE100-RC elektrometināma ūdensvada caurule OD160 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2, ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni) montāža un iebūve būvgrāvī
3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 134.3
4 | Dziļums 2.0 - 2,5 m | m | 396.6
Polietilēna PE100-RC elektrometināma ūdensvada caurule OD110 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2, ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni) montāža un iebūve būvgrāvī
5 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 54.2
6 | Dziļums 2.0 - 2,5 m | m | 70.7
DN150mm kaļamā ķeta ūdensvada caurules (saskaņā ar EN545) montāža un iebūve būvgrāvī
7 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 2.5
8 | Polietilēna apvalkcaurules PE100-RC elektrometināma ūdensvada caurule OD355 un izbūve ar horizontāli vadāmās urbšanas metodi, apvalkcaurules noslēga montāža, HDPE distanceru montāža saskaņā ar rasējumu UKT-13 | m | 23.8
9 | Polietilēna PE100-RC elektrometināma ūdensvada caurule OD225 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2, ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni), montāža un iebūve iepriekš izbūvētā apvalkcaurulē | m | 23.8
ARMATŪRA UN VEIDGABALI
Pazemes tipa atloku aizbīdnis (PN10) ar fiksēta garuma pagarinātājkātu stacionāro kapi un montāža
10 | DN300 mm | gb. | 1
11 | DN200 mm | gb. | 2
12 | DN150 mm | gb. | 7
13 | DN100 mm | gb. | 4
Ūdensvada atloku aizbīdnis un montāža
14 | DN200 mm | gb. | 1
15 | DN150 mm | gb. | 1
16 | DN80 mm | gb. | 1
PE segmentēts līkums, PN10 un montāža
17 | 66° OD225 mm | gb. | 1
18 | 49° OD225 mm | gb. | 1
19 | 11° OD225 mm | gb. | 1
20 | 60° OD160 mm | gb. | 1
21 | 58° OD160 mm | gb. | 1
22 | 10° OD160 mm | gb. | 1
23 | 11° OD160 mm | gb. | 1
24 | 38° OD160 mm | gb. | 1
25 | 15° OD160 mm | gb. | 1
26 | 44° OD110 mm | gb. | 1
27 | 45° OD110 mm | gb. | 1
Kaļamā ķeta atloku līkums 90° ar balstu (vertikāli) un montāža
28 | DN100, PN10 | gb. | 4
Kaļamā ķera uzmavu līknis, pašenkurojošs PN10 un montāža
29 | DN150, 45° | gb. | 4
PE elektrometināms līknis un montāža
30 | OD160, 90° | gb. | 1
31 | OD110, 90° | gb. | 1
PE elektrometināma noslēgtapa un montāža
32 | OD110mm, PN10 | gb. | 1
Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10 un montāža
33 | DN300/200 mm | gb. | 1
34 | DN200/80 mm | gb. | 1
35 | DN200/150 mm | gb. | 1
36 | DN200/100 mm | gb. | 1
37 | DN150/100 mm | gb. | 3
38 | DN150/50 mm | gb. | 1
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava (dažadu un/vai vienādu materiālu cauruļu savienošanai) un montāža
39 | DN300 mm | gb. | 2
Ķeta atloku pāreja un montāža
40 | DN200/150, PN10 | gb. | 1
41 | DN150/100, PN10 | gb. | 1
Ķeta īscaurule atloks-gludais gals un montāža
42 | DN300mm, PN10 | gb. | 2
Sabīdāmais atloku veidgabals un montāža
43 | DN200mm, PN10 | gb. | 1
PE īscaurule ar rotējošu tērauda atloku, PN10 un montāža
44 | OD225/DN200 mm | gb. | 8
45 | OD160/DN150 mm | gb. | 8
46 | OD110/DN100 mm | gb. | 11
Elektrometināma dubultuzmava, PN10 un montāža
47 | OD225 mm | gb. | 6
48 | OD160 mm | gb. | 12
49 | OD110 mm | gb. | 4
50 | Atslēgstieņu/kapju atbalsta plāksne un montāža | gb. | 14
51 | PE caurules OD 225 mm posma siltumizolācijas un montāža. Divdaļīga putupolistirola čaula 50 mm biezums. L=4x1.2m. | m | 4.8
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, montāža iebūves dziļums:
52 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | gb. | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm un montāža, iebūves dziļums:
53 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kpl. | 1
d630/500mm PP gofrēta aka un montāža
54 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kpl. | 1
Vāki
55 | Kaļamā ķeta, "stacionāra tipa" vāks, ar eņģi, d700mm, slodze 400kN, neventilējams, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku un izbūve zaļajā zonā, būvizstrādājumu nodrošina SIA "Rīgas ūdens" | gb. | 2
56 | d500mm ķeta lūka ar akas vāku 400kN, izbūve zaļajā zonā, ar apbetonējumu, ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku, būvizstrādājumu nodrošina SIA "Rīgas ūdens" | kpl. | 1
HIDRANTI
57 | Virszemes tipa hidrants, DN100 mm, PN16 un montāža | gb. | 4
ZEMES DARBI
58 | Tranšejas rakšana | m³ | 1848
59 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve ar pievestu grunti | m³ | 35
60 | Cauruļvada apbēruma izbūve ar pievestu grunti | m³ | 403
61 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 163
62 | Tranšejas aizbēršana ar vietējo grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 750
63 | Liekās grunts transports uz atbērtni | m³ | 1098
64 | Augsnes virskārtas noņemšana izvešana un utilizācija | m2 | 360
65 | Augsnes virskārtas atjaunošana horizontālās virsmās, zāliena sēšana, augu zeme 15cm biezumā | m2 | 360
DAŽĀDI
Citi darbi
66 | Atgaisošanas vārsts un montāža | gb. | 1
67 | PE ūdensvada trases signālkabelis ar piekļuves punktiem zem aizbīdņu kapēm un izbūve | m | 786.3
68 | Brīdinājuma lenta un izbūve virs ūdensvada | m | 786
69 | Polietilēna ūdensvada caurules OD110 spiediena pārbaude | m | 786
70 | Polietilēna ūdensvada caurule OD110 dezinfekcija | m | 786
71 | Tranšejas sienu stiprināšana | m | 786
72 | Aizbīdņu plāksnītes un uzstādīšana | gb. | 5
73 | Hidrantu plāksnītes un uzstādīšana | gb. | 4
74 | Izpildmērījumu sagatavošana | kpl. | 1
75 | Trases nospraušana | m | 786
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.
Sastādīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
5.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas

## K1_1.kārta
Lokālā tāme Nr. 2
Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie kanalizācijas tīkli. Dažādi darbi.
(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras būvprojekta izstrāde teritorijai starp Kokneses prospektu, Ķīšezera ielu, Gustava Zemgala gatvi un Ķelnes ielu
Būves nosaukums: Transporta infrastruktūra un inženiertīkli
Objekta adrese: Rīga, pilsētas Ziemeļu rajonā, Mežaparka apkaimes teritorija, kuru ierobežo Gustava Zemgala gatve - Ķīšezera iela - Kokneses prospekts - Ķelnes iela
Tāme sastādīta 202__.gada cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. Tāmes tiešās izmaksas | [6 empty] | 0 |  | euro
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums | Mēr-vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv-izstrādā-jumi | mehā-nismi | kopā | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | būv-izstrādā-jumi | mehā-nismi | summa
PAŠTECES SADZĪVES KANALIZĀCIJA
Būvlaukuma sagatavošana, satiksmes organizācija, segumu demontāža un seguma atjaunošana posmos, kur tiek būvēta iela, nav iekļauta ŪKT darbu apjomos
1. KĀRTA
CAURUĻVADI
Pašteces kanalizācijas gludsienu polipropilēna (PP) caurules OD250, (SN8, atbilstoši LVS EN 13476-2), montāža un iebūve būvgrāvī
1 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | m | 54.9
2 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 214
3 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 158.3
4 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 128
5 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 169.9
6 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 12.6
7 | Polietilēna PE100-RC elektrometināma caurule OD250, (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-1, LVS EN 12201-2, ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni), montāža un iebūve iepriekš izbūvētā apvalkcaurulē | m | 22.1
8 | Tērauda apvalkcaurule 355x5mm un izbūve ar caurspiešanas metodi, apvalkcaurules noslēga montāža, HDPE distanceru montāža saskaņā ar rasējumu UKT-14 | m | 22.1
VEIDGABALI
Aizsargčaula PP caurulei un iebūve grodu akas sienā
9 | OD250mm | gb. | 49
Krītcaurule un montāža (krītcaurule izvietota akā)
10 | OD250mm, h = 1.3 - 1.6 m. | klp | 3
Noslēgtapa un montāža
11 | OD250mm | gb. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm un montāža, iebūves dziļums:
12 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 7
13 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kpl. | 5
14 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kpl. | 1
Saliekamās dzelzsbetona grodu aka d1000mm un montāža, iebūves dziļums:
15 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kpl. | 3
16 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 6
17 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 1
Vāku iebūve
18 | Kaļamā ķeta, "stacionāra tipa" vāks, ar eņģi, d700mm, slodze 400kN, neventilējams, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku un izbūve bruģakmens segumā, būvizstrādājumu nodrošina SIA "Rīgas ūdens" | gb. | 17
19 | Kaļamā ķeta, "stacionāra tipa" vāks, ar eņģi, d700mm, slodze 400kN, neventilējams, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku un izbūve zaļajā zonā, būvizstrādājumu nodrošina SIA "Rīgas ūdens" | gb. | 6
ZEMES DARBI
20 | Tranšejas rakšana | m³ | 2663
21 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve ar pievestu grunti | m³ | 42
22 | Cauruļvada apbēruma izbūve ar pievestu grunti | m³ | 471
23 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 533
24 | Tranšejas aizbēršana ar vietējo grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 1267
25 | Liekās grunts transports uz atbērtni | m³ | 1396
26 | Augsnes virskārtas noņemšana izvešana un utilizācija | m2 | 508
27 | Augsnes virskārtas atjaunošana horizontālās virsmās, zāliena sēšana, augu zeme 15cm biezumā | m2 | 508
DAŽĀDI
28 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 463
29 | Tranšejas sienu stiprināšana | m | 737.8
30 | Pieslēgums esošai sadzīves kanalizācijai | vieta | 1
Citi darbi
31 | Brīdinājuma lenta un izbūve virs kanalizācijas pašteces cauruļvada | m | 737.8
32 | Izpildmērījumu sagatavošana | kpl. | 1
33 | Trases nospraušana | m | 759.8
34 | Pašteces kanalizācijas caurules OD250 skalošana un CCTV inspekciju | m | 759.8
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [12 empty] | 0
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.
Sastādīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja ______ (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
5.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas