Par atklāta konkursa

“Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve”  nolikumu

(identifikācijas Nr.RŪ-2023/139)

Rīgā, 2023.gada 7.jūlijā

Uzdotais jautājums Nr.1:

Par piedāvājumu iesniegšanas termiņu

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.1.1. punktu pretendentam piedāvājums konkursam jāiesniedz līdz 2023. gada 18. jūlija plkst. 11:00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot nolikuma 4.3. punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības. Savukārt Pasūtītāja mājas lapas Iepirkuma sadaļā noteikts, ka Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 17.07.2023. plkst. 11:00.

Atbilde Nr.1:

Lūdzam skatīt Grozījumus Nr.1 ar kuriem tiks precizēti atklāta konkursa nolikuma 4.1.1. un 11.1.punkti.

Uzdotais jautājums Nr.2:

Par horizontāli vadāmās urbšanas pieredzi

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.4. punkta c) apakšpunktu un 8.5.1. b) apakšpunktu pretendentam un tā piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam cita starpā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) pilsētā vai apdzīvotā vietā ir jābūt izpildījušam vai attiecīgi vadījušam vienu būvdarbu vai būvniecības līgumu, kura ietvaros veikta ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada izbūve ar horizontāli vadāmo urbšanu ar diametru vismaz 300 mm.

Ņemot vērā to, ka ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada cauruļvada izbūve ar horizontāli vadāmo urbšanu ir līdzvērtīga ārējā ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada aizsargčaulas (aizsargcaurules) izbūvei ar horizontāli vadāmo urbšanu, kā arī to, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums” 1. punktam Iepirkuma projekta ietvaros jāizbūvē apvalkcaurule ar horizontāli vadāmo metodi, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.4. punkta c) apakšpunkta un 8.5.1. b) apakšpunkta prasībām pretendentam un tā piesaistītajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam pieredzi pieļaujams apliecināt arī ar ārējā (centralizētā) ūdensvada vai kanalizācijas spiedvada aizsargčaulas (aizsargcaurules) ar diametru vismaz 300 mm būvdarbiem ar horizontāli vadāmo urbšanu.

Atbilde Nr.2

Lūdzam skatīt Grozījumus Nr.1 ar kuriem tiks precizētas atklāta konkursa nolikuma 8.4. un 8.5.1. punktā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

Uzdotais jautājums Nr.3:

Par ceļu būvdarbu vadītāju

Iepirkuma nolikuma 8.5.1. punktā cita starpā noteikts, ka par pretendenta piedāvāto speciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja un, ja attiecināms, darba aizsardzības koordinatora) būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

Ņemot vērā, ka Iepirkuma priekšmets neiekļauj ceļu būvdarbu veikšanu, lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka pretendentiem atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām nav jāpiedāvā sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs kvalifikācijas prasību izpildes apliecināšanai.

Atbilde Nr.3:

Lūdzam skatīt Grozījumus Nr.1 ar kuriem tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā izvirzītajās kvalifikācijas prasībās.