	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Industriālo metāla durvju ( 5 gab.) piegāde un nomaiņa BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.”

(identifikācijas Nr. T.I.2023/68)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	02.08.2023.

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķis Vairis Eglītis

e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv, tālr.  67088523, mob.tel. 27833254        


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 02.08.2023. 15:00. nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Industriālo metāla durvju ( 5 gab.) piegāde un nomaiņa BAS “Daugavgrīva” teritorijā saskaņā ar pielikumā Nr.1 pievienoto Tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
Pakalpojumu izpildes laiks ir 60 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
ATLASES PRASĪBAS:
Pretendentam jāiesniedz: informācija par Pretendenta iepriekšējos trīs gados veiktajām Metāla durvju nomaiņu (vismaz 5 durvis vienā objektā, piegāde un uzstādīšana). 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Aizpildīta tehniskā specifikācija

2. Finanšu piedāvājuma veidne

3. Pretendenta parakstīts piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

4. Pretendenta pieredzes un veikto darbu saraksts.

OBJEKTU APSKATE

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta apskate. Objekta apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” Mehāniskā dienesta ražošanas tehniķi Vairi Eglīti (tālr.  67088523, mob.tel. 27833254  , e-pasta adrese: vairis.eglitis@rigasudens.lv).
VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

1. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši pielikumā Nr.2 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.

2. Pretendents var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus. 
PIELIKUMĀ:

1. Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma uz 6 lapām. 
2. Piedāvājuma veidne uz 1 lapas.

Pielikums Nr.1

Darba uzdevums
Darba sastāvs:
Industriālo metāla  durvju ( 5 gab.) nomaiņa
Objektu atrašanās vieta: Rīga, Dzintara iela 60, “Daugavgrīva”.
BAS “Daugavgrīva”, Dzintara ielā 60, veikt veco durvju demontāžu un to vietā uzstādīt zemāk norādītajai specifikācijai atbilstošas industriālās durvis.

Specifikācija: 

1.1. Ražošanas korpuss – garāžas lit.006  (10B04)  - 1 gab.

	Nosaukums
	Apraksts, pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Metāla  durvju nomaiņa uz metāla iekšdurvīm, siltinātām, ar slēdzējmehānismu, pašaizvēršanas mehānismu
	Daudzums
	1 gab.
	

	[image: image1.jpg]



	Durvju izmēri:

Augstums

Platums
	1,92 m

1,60 m
	

	
	Vēršanas virziens
	Dv - 1
	

	
	Durvju kārba
	Izgatavota ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn) 
	

	
	Durvju vērtne
	Pildīta ar akmens vati siltuma un skaņas izolācijai, apšūta no abām pusēm ar velmētu ne mazāku par 1.3 mm biezu tērauda loksni DC01 atbilstoši LVS NE 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, falcs 15 mm,   kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 55 mm, bet ne lielāks par 65 mm.
	

	
	Siltumcaurlaidība
	Ne zemāka par U=2.0 W/m².K

	

	
	Akustiskās īpašības Rw
	No 40 – 45 dB
	

	
	RAL tonis
	9006
	

	
	Nerūsējošā tērauda slieksnis
	25 x 40 mm, (metāla biezums ne mazāk par 1.5 mm )
	

	
	Slēdzenes tips
	ASSA  vai analogs
	

	
	Durvju rokturis
	Atverams no abām telpām, izgatavots no anodēta alumīnija
	

	
	Durvju aizvērēja mehānisms
	Aizvērējs ar standarta vērējroku (Gezze 4000 ) vai ekvivalents
	

	
	Durvju aplodas
	Cinkotas metāla aplodas krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera krāsojumu
	


1.2. Ražošanas korpuss – garāžas lit.006  (10B04)  - 1 gab.

	Nosaukums
	Apraksts, pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Metāla  durvju nomaiņa uz metāla iekšdurvīm, siltinātām, ar slēdzējmehānismu, pašaizvēršanas mehānismu
	Daudzums
	1 gab.
	

	[image: image2.jpg]



	Durvju izmēri:

Augstums

Platums
	2,20 m

0,90 m
	

	
	Vēršanas virziens
	L
	

	
	Durvju kārba
	Izgatavota ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn)
	

	
	Durvju vērtnes
	Pildītas ar akmens vati siltuma un skaņas izolācijai, apšūta no abām pusēm ar velmētu ne mazāku par 1.3 mm biezu tērauda loksni DC01 atbilstoši LVS NE 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, falcs 15 mm, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 55 mm, bet ne lielāks par 65 mm.
	

	
	Siltumcaurlaidība
	Ne zemāka par U=2.0 W/m².K

	

	
	Akustiskās īpašības Rw
	No 40 – 45 dB
	

	
	RAL tonis
	9006
	

	
	Nerūsējošā tērauda slieksnis
	25 x 40 mm, (metāla biezums ne mazāk par 1.5 mm )
	

	
	Slēdzenes tips
	ASSA  vai analogs
	

	
	Durvju rokturis
	Atverams no abām telpām, izgatavots no anodēta alumīnija
	

	
	Durvju aizvērēja mehānisms
	Aizvērējs ar standarta vērējroku (Gezze 4000 ) vai ekvivalents
	

	
	Durvju aplodas
	Cinkotas metāla aplodas krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera krāsojumu
	


1.3.  Smilšķērājs ar ēku - litr. 055 (01B04)  - 1 gab.

	Nosaukums
	Apraksts, pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Metāla durvju nomaiņa uz metāla iekšdurvīm, siltinātām, ar slēdzējmehānismu, pašaizvēršanas mehānismu
	Daudzums
	1 gab.
	

	[image: image3.jpg]



	Durvju izmēri:

Augstums

Platums
	2,10 m

0,90 m
	

	
	Vēršanas virziens
	L
	

	
	Durvju kārba
	Izgatavota ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn)
	

	
	Durvju vērtnes
	Pildītas ar akmens vati siltuma un skaņas izolācijai, apšūta no abām pusēm ar velmētu ne mazāku par 1.3 mm biezu tērauda loksni DC01 atbilstoši LVS NE 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, falcs 15 mm, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 55 mm, bet ne lielāks par 65 mm.
	

	
	Siltumcaurlaidība
	Ne zemāka par U=2.0 W/m².K

	

	
	Akustiskās īpašības Rw
	No 40 – 45 dB
	

	
	RAL tonis
	9006
	

	
	Nerūsējošā tērauda slieksnis
	25 x 40 mm, (metāla biezums ne mazāk par 1.5 mm )
	

	
	Slēdzenes tips
	ASSA  vai analogs
	

	
	Durvju rokturis
	Atverams no abām telpām, izgatavots no anodēta alumīnija
	

	
	Durvju aizvērēja mehānisms
	Aizvērējs ar standarta vērējroku (Gezze 4000 ) vai ekvivalents
	

	
	Durvju aplodas
	Cinkotas metāla aplodas krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera krāsojumu
	


1.4.   Tehniskā ūdens sūknētava - litr. 013 (09B01)  - 1 gab.
	Nosaukums
	Apraksts, pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Metāla divviru durvju nomaiņa uz metāla ārdurvīm, siltinātām, ar slēdzējmehānismu, pašaizvēršanas mehānismu
	Daudzums
	1 gab.
	

	[image: image4.jpg]



	Durvju izmēri:

Augstums

Platums
	2,10 m

1,55 m
	

	
	Augšējā daļa montējas atsevišķi, rāmī iestiklota ar 1 kameru stikla paketi, rāmis izgatavots no metāla ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn), , kas  savienots ar durvju kārbu 
	1,20 m

1,55 m
	

	
	Vēršanas virziens
	Dv - 1
	

	
	Durvju kārba
	Izgatavota ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn)
	

	
	Durvju vērtne
	Pildīta ar akmens vati siltuma un skaņas izolācijai, apšūta no abām pusēm ar velmētu ne mazāku par 1.3 mm biezu tērauda loksni DC01 atbilstoši LVS NE 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, falcs 15 mm,   kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 55 mm, bet ne lielāks par 65 mm.
	

	
	Siltumcaurlaidība
	Ne zemāka par U=1.8 W/m².K

	

	
	Akustiskās īpašības Rw
	No 40 – 45 dB
	

	
	RAL tonis
	9006
	

	
	Nerūsējošā tērauda slieksnis
	25 x 40 mm, (metāla biezums ne mazāk par 1.5 mm )
	

	
	Slēdzenes tips
	ASSA  vai analogs
	

	
	Durvju rokturis
	Atverams no abām telpām, izgatavots no anodēta alumīnija
	

	
	Durvju aizvērēja mehānisms
	Aizvērējs ar standarta vērējroku (Gezze 4000 ) vai ekvivalents
	

	
	Durvju aplodas
	Cinkotas metāla aplodas krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera krāsojumu
	


1.5.   Dūņu sūkņu stacija –lit.054 (04B01)  - 1 gab.
	Nosaukums
	Apraksts, pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri)

	Metāla durvju nomaiņa uz metāla iekšdurvīm, siltinātām, ar slēdzējmehānismu, pašaizvēršanas mehānismu
	Daudzums
	1 gab.
	

	[image: image5.jpg]



	Durvju izmēri:

Augstums

Platums
	1,90 m

1,05 m
	

	
	Vēršanas virziens
	L
	

	
	Durvju kārba
	Izgatavota ne mazāk kā no 1.3 mm bieza metāla ( Zn)
	

	
	Durvju vērtnes
	Pildītas ar akmens vati siltuma un skaņas izolācijai, apšūta no abām pusēm ar velmētu ne mazāku par 1.3 mm biezu tērauda loksni DC01 atbilstoši LVS NE 10130:2007 ar locītu malu un valcētām stiprības ribām, falcs 15 mm, kopējais vērtnes biezums ne mazāks par 55 mm, bet ne lielāks par 65 mm.
	

	
	Siltumcaurlaidība
	Ne zemāka par U=2.0 W/m².K

	

	
	Akustiskās īpašības Rw
	No 40 – 45 dB
	

	
	RAL tonis
	9006
	

	
	Nerūsējošā tērauda slieksnis
	25 x 40 mm, (metāla biezums ne mazāk par 1.5 mm )
	

	
	Slēdzenes tips
	ASSA  vai analogs
	

	
	Durvju rokturis
	Atverams no abām telpām, izgatavots no anodēta alumīnija
	

	
	Durvju aizvērēja mehānisms
	Aizvērējs ar standarta vērējroku (Gezze 4000 ) vai ekvivalents
	

	
	Durvju aplodas
	Cinkotas metāla aplodas krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera krāsojumu
	


	DURVJU BLOKA MONTĀŽA

	Veco durvju demontāža.

	Celtniecības atkritumu izvešana ( utilizācija).

	Jauna durvju  uzstādīšana ( tajā pašā dienā, kad tiek demontētas vecās durvis) esošajā ailē ar minimālām konstruktīvām spraugām, kuras tiek aizpildītas ar montāžas putām. Konstruktīvas spraugas platums nedrīkst pārsniegt 50 mm.

	Durvju nostiprināšana:

	Ja ailes materiāls, kurā ir paredzēts uzstādīt durvis, ir mīksts (ķieģelis, betons u.c.), tad stiprināšanai ir jāizmanto sienā iedziļināmi stieņi, kuri tiek piemetināti pie durvju kārbas.

Ja aiļu materiāls, kurās ir paredzēts uzstādīt durvis, ir ciets (betons, ķieģelis u.c.), tad durvju stiprināšanai jāizmanto enkurdībeļi ar minimālu garumu 120 mm.

Durvju ailes vertikālajās malās ir jāizmanto ne mazāk ka 3 stiprinājumi katrā pusē, bet apakšējā un augšējā malā – ne mazāk ka 1 stiprinājumu ja ailes platums ir vienāds vai mazāks par 1,5 m, ne mazāk ka 2 stiprinājumus ja ailes platums ir lielāks par 1,5 m, bet ir vienāds vai mazāks par 2,5 m un ne mazāk ka 3 stiprinājumus ja ailes platums ir lielāks par 2,5 m.

Gatavam durvju blokam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem.

	APDARES DARBI

	Aiļu apdare ( iekšdurvīm)  ar apmetumu (platums līdz 100 mm) un krāsošanu ēkas sienas tonī. Apmetuma slāņa biezums ne mazāk par 5 mm uz cietas virsmas un ne mazāk par 10 mm uz vājam virsmām (putas, vate, putuplasts). Ja demontāžas/montāžas darbu laikā tika sabojātas ailes vai sienas, bojātās vietas ir jāatjauno pilnā apjomā. Ar putām vai citiem montāžas/hermetizācijas materiāliem atļauts aizpildīt tikai tehnoloģiskās spraugas,  aizliegts izmantot izsisto/bojāto vietu aizpildīšanai.

	Aiļu apdare (ārdurvīm) ar metāla aplodām, krāsotas durvju krāsas tonī ar pulvera pārklājumu. Aplodas nedrīkst traucēt vērtnes brīvu atvēršanu. Aplodu malām garenvirzienā jābūt aizlocītām. Aplodas tiek stiprinātas pie durvju kārbas ar kniedēm, bet pie sienām ar dībeļiem. 


	DURVJU APRĪKOJUMS

	- visām durvīm jābūt aprīkotām ar mehāniskām aizvēršanas ierīcēm, iekšdurvīm ierīkot atdures uz grīdas – materiāls – nerūsējošais tērauds ( AISI 304) un teflons ( vietu precizēt objektā uz vietas ).

Ārdurvīm ierīkot atduri ar fiksatoru, fiksators stiprināms pie durvju ārējās puses, atdure tiek stiprināta pie lieveņa ( vietu precizēt uz vietas objektā ).

-1.,2. daļu durvīm krāsojums – pelēks (RAL 9006).

- 3. daļas durvīm krāsojums – balts ( RAL 9016).

-Ārdurvīm nepieciešams veikt pretkorozijas pasākumi: cinkošana un pulverkrāsošana. Papildus jāparedz nerūsējošā tērauda slieksni.

Durvīm relatīvi vienāda konstrukcija –viena un divas vērtnes ( skatīt katru daļu konkrēti ) , no kurām viena, šaurāka, pārsvarā ir fiksēti aizvērtā stāvoklī. Šajās durvīs ( 4 gab.) tiek iemontēts slēdzenes mezgls, kas ir pieslēgts pie BASD kopējas signalizācijas, lai nodrošinātu slēdzenes attālināto vadību jeb attiecīga personāla piekļuvi telpās. Pēc vajadzības vērtni var atvērt, lai būtu iespēja ievietot telpās lielgabarīta priekšmetus. Otrajā vērtnē iemontēts slēdzenes mezgls ar rokturi un slēdzi parastām funkcijām.

-Durvju rāmja biezumu paredzēt 110 mm. Slēdzenes tipu (raž. ASSA vai analogs) precizēt pie pasūtītāja.

-1. daļas ārdurvīm un  2. daļas durvju vērtnēm paredzēt pildījumu ar 50 mm akmens vati (blīvums ne mazāk kā 90kg/m3) akustisko un siltuma izolācijas problēmu risināšanai. Tādam pašam nolūkam jābūt blīvgumijai starp kārbu un vērtni ar poliuretāna ( PUR) blīvi pa perimetru.

-Telpās starp durvju ailēm un rāmjiem jāparedz noblīvēšanu, lai nodrošinātu ēku iekštelpu siltināšanu. 


Pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājums
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Daudzums, gab.
	Cena kopā, EUR bez PVN

	1.
	Ražošanas korpuss – garāžas lit.006  (10B04)  - 1 gab.
	1
	

	2.
	Ražošanas korpuss – garāžas lit.006  (10B04)  - 1 gab.
	1
	

	3.
	Smilšķērājs ar ēku - litr. 055 (01B04)  - 1 gab.
	1
	

	4.
	Tehniskā ūdens sūknētava - litr. 013 (09B01)  - 1 gab.
	1
	

	5.
	Dūņu sūkņu stacija –lit.054 (04B01)  - 1 gab.
	1
	

	summa kopā, EUR bez PVN
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN: 
	


1. Pretendents piedāvā nodrošināt Tehniskajā spefikācijā un finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi  un uzstādīšanu, par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas;
2. 
Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;
3. 
Preces piegādes termiņš: : <dienu skaits>.
4. 

Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta izslēgšanas nosacījumi;

4.3 Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.4. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

6. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums tirgus izpētei “Industriālo metāla durvju ( 5 gab.) piegāde un nomaiņa BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.”
(identifikācijas Nr. T.I.2023/68)

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus “Industriālo metāla durvju ( 5 gab.) piegāde un nomaiņa BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga.” (identifikācijas T.I.2023/68; turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt industriālo metāla durvju ( 5 gab.) piegāde un nomaiņa BAS ”Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga atbilstoši uzaicinājuma un tā pielikumā pievienotā līguma projekta nosacījumiem (turpmāk – Pakalpojums).

2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
3. Apliecinām, ka:

3.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

3.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

3.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

3.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu izpildei;

3.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

3.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

3.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

3.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

3.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
4. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs:
	

	Pretendenta bankas rekvizīti:
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese:
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta:
	


Pielikums Nr.4 
Informācijas veidne par Pretendenta pieredzi 

(t.sk.  pozitīva atsauksme )

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI UN VEIKTO DARBU SARAKSTS

Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> veicis šādus darbus:

	Nr.
p.k.
	Veikto darbu īss apraksts, norādot durvju izgatavošanas un montāžas vietu
	Durvju pasūtītāja nosaukums
	Veikto darbu izpildes sākuma un durvju nodošanas ekspluatācijā vai durvju pieņemšanas no Pasūtītāja puses datums
	Darbu pasūtītāja kontaktinformācija
(vārds, uzvārds, amats,

tālruņa numurs,

e-pasta adrese)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.





