## Bakterioloģiskie materiāli
2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums
tirgus izpētei "Reaģenti un materiāli bakterioloģiskajai testēšanai", id. Nr. T.I.2023/82
1. Sertificētām references tīrkultūrām jāuzrāda orģinālā celma partija un atbilstības apstiprinājums;
2. DDL (drošības datu lapa, elektroniskā formā);
3. Derīguma termiņš ir tāds, kādu to noteicis ražotājs, bet ne mazāks kā 9 (deviņi) mēneši no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas;
4. Piegādes adrese Bauskas iela 209, Rīga. Piegādātājs uzņemas atbildību par sertificēto references kultūru, vielu un materiālu uzglabāšanas nosacījumu ievērošanu līdz piegādei laboratorijā;
5. Piegādes brīdī jāiesniedz references kultūru, vielu un materiālu kvalitātes sertifikāti.
Nosaukums | Piegādātās preces iepakojuma tilpums/svars/skaits | Orientējošais daudzums (tilpums, svars vai skaits) gadam | Pretendenta piedāvājums (Pretendentam jānorāda ražotājs, piedāvātās preces tilpums/svars/skaits) | Pretendenta piedāvātās preces 1 iepakojuma cena, EUR bez PVN
Sertificētas references tīrkultūras
Escherichia coli pure culture ATCC®25922 TM KWIK STIK | gab. | 1
Enterococcus faecalis pure culture ATCC®29212 TM KWIK STIK | gab. | 1
Clostridium perfringens pure culture ATCC®13124 TM KWIK STIK | gab. | 1
Pseudomonas aeruginosa pure culture ATCC® 27853 TM* KWIK STIK | gab. | 1
Klebsiella aerogenes pure culture ATCC®13048 TM KWIK STIK | gab. | 1
Bacillus subtilis subsp. Spizizenii pure culture ATCC®6633 TM KWIK STIK | gab. | 1
Clostridium bifermentans pure culture NCTC 506 KWIK STIK | gab. | 1
Barotnes
Hromogēnais Koliformu agars - Chromogenic Coliform Agar ISO Formulation/CCA sauss, gaiši dzeltens, viendabīgs pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 6,8 ± 0,2. | 500 g | 500 g
Triptona Sojas agars - Tryptic Soy Agar/TSA - sauss pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,3 ± 0,2. | 500 g | 1000 g (2 x 500 g)
Slanet- Bartlija agars - Slanetz Bartley Agar/ SBA - sauss, dzeltens, viendabīgs, smalks pulveris, 100 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,2 ± 0,1. Barotne ar TTC piedevu. | 100 g | 200 g (2 x 100 g)
Žults Eskulīna azīda agars - Bile Esculin Azide Agar ISO Formulation/ BEA - sauss, smilškrāsas, viendabīgs, smalks pulveris, 100 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,1 ± 0,2. | 100 g | 100 g
Rauga arags - Yeast Extract Agar - sauss, smilškrāsas, viendabīgs, smalks pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,2 ± 0,2. | 500 g | 3000 (6 x 500 g)
Triptozes Sulfīta Cikloserīna agars - Tryptose Sulfite Cycloserine Agar Base/TSC - sauss, smilškrāsas, smalks, pulveris, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 7,6 ± 0,2. | 500 g | 500 g
Bakterioloģiskais peptons - piedeva mikrobioloģiskajām barotnēm | 100 g | 200 g (2 x 100 g)
Sirds smadzeņu buljons - Brain Heart Infusion Broth -smilškrāsas, viendabīgs smalks pulveris, 500 g iepakojumā, pH (25 °C) 7,4 ± 0,2. | 500 g | 500 g
DRBC Agar base - sauss, rozā krāsas pulveris, bakterioloģiskās tīrības pārbaudes veikšanai, 500 g iepakojumā, gatavās barotnes pH (25 °C) 5,6 ± 0,2. | 500 g | 500 g
Reaģenti
D-cycloserine antimicrobic supplement - blīva, balta pastila ar antibakteriālu iedarbību, kuru pievieno noautoklavētai barotnei; gatavās barotnes pH 7,6 ± 0,2 (25)°C. | 10 gab. | 30 (3 x 10 gab.)
Grama krāsu komplekts - preparātu krāsošanai, sastāv no 4 x 100 mL pudelēm: Kristālvioletais šķīdums, Lugola šķīdums, Atkrāsošanas šķīdums, Safranīna O šķīdums. | 4 x 100 mL | 2 x (4 x 100) ml
Oxi testu strēmeles - citohromoksidāzes noteikšanai | 50 gab. | 250 gb (5 x 50)
Anaerotesta teststrēmeles - anaerobās vides pārbaudei inkubācijas laikā | 100 gab. | 2000 gb (20 x 100 gb)
Imersijas eļļa - mikroskopēšanai | 100 mL | 200 mL (2 x 100 mL)
Zilais B sāls ( Fast Blue B Salt) Skābes fosfatāzes reaģenta pagatavošanai | 5 g | 10 g (2 x 5)
Palīgmateriāli mikrobioloģijā
Membrānfiltri, poru diametrs 0,45 µm - sterili, MCE materiāla filtri, filtra diametrs 0,47 mm, katrs filtrs iepakots atsevišķi | 100 gab. | 5000 gb (50 x 100 gb)
Membrānfiltri, poru diametrs 0,2 µm - sterili, MCE materiāla filtri, filtra diametrs 0,47 mm, katrs filtrs iepakots atsevišķi | gab.
Anaerocult P - maisiņš anaerobās vides nodrošināšanai 1 Petrī platē | gab. | 1000 gb (40 x 25 gb)
Anaerocult A mini - anaerobās vides nodrošināšanai (1-4) Petrī platēs. | gab. | 1000 gb (40 x 25 gb)
Bakterioloģiskās cilpas 1µl - sterilas 1µl cilpas, 20 gab/iepakojumā | gab. | 1500
Bakterioloģiskās cilpas 10µl - sterilas 10 µl cilpas, 20 gab/iepakojumā | gab. | 200
Indikatorlente tvaika sterilizatoram - indikatorlente temperatūras kontrolei autoklāva darbības laikā. | gab. | 5
Indikatorlente sausā gaisa sterilizatoram - indikatorlente temperatūras kontrolei žāvējamā skapja darbības laikā. | gab. | 3
Petrī plates 90 mm diametrā - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates | gab. | 7000
Petrī plates 60 mm diametrā - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates | gab. | 8000
Rodac plates - sterilas, vienreizlietojamas, plastmasas plates, ar tīklojumu apakšā | gab. | 200
Maisiņš paraugu ņemšanai - sterils, maisiņš paraugu ņemšanai, ietilpība 500 mL. | gab. | 1000
Maiss autoklavēšanai - ietilpība 9 L, izmēri 300x500 mm, izturīgs 134 °C | gab. | 500
Vate - medicīniskā, higroskopiska, nesterila, 100% kokvilna, atbilstoši ES standartiem, 100 g iepakojumā. | gab. | 10
Marle - medicīniska, nesterila, izmēri 3 m x 90 cm. | gab. | 5
Follijs - 12 µm biezs, izturīgs pret ķimikālijām, ruļļos, izmēri 150 m x 295 mm | gab. | 1
Autoklāvējamas plastmasas pudeles, PP 500 ml | gab. | 20
Autoklāvājamas plastmasa pudeles, PP 250 ml | gab. | 20
Automātisko pipešu uzgaļi Brand, Polipropilēna pipešu uzgaļi autoklavējami +121°C, temperatūras izturība MIN -10°C MAX +121°C, lateksa nesaturošie. Saderība ar Biohit® Proline, Brand® Transferpette tipa pipetēm. Tilpums 100 -1000 µl. Ependorfa tipa. | 100 gab./ iepak | 6000 gb (60 x 100 gb)
Parafilm M, rullis, garums 38 m, platums 100 mm. | gab. | 2
Filtrpapīrs, izgatvots no 100 % celulozes, blīvums: 80 g/m2, filtrpapīra diametrs 90 mm, max 100 mm. | 100 gab. / iepak | 1000 gb (10 x 100 gb)