| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Pneimatisko sistēmu rezerves daļu piegāde” (identifikācijas Nr. T.I.2023/86) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2023. gada 25. augusta plkst. 12:00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: ivars.gaters@rigasudens.lv Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Ūdens padeves daļas vadītājs - inženieris Ģirts Saulons, tālr. 29473381, e-pasts: girts.saulons@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā tirgus izpētē un līdz 2023. gada 
25. augusta plkst. 12:00 nosūtīt savu cenas piedāvājumu uz e-pasta adresi: uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

SIA “Rīgas ūdens” Pneimatisko sistēmu rezerves daļu piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskajā specifikācijā- Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

# Pretendenta aizpildīts un parakstīts Piedāvājums saskaņā ar šī uzaicinājuma Tehniskā specifikācijā- Finanšu piedāvājumā norādīto.

# PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

# Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

# Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina Preces piegāde uz ŪS Daugava, Bauskas iela 209, Rīga.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

- Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko  cenu.

PIELIKUMS:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Pneimatisko sistēmu rezerves daļu piegāde” Tehniskā specifikācija- Finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lappusēm.

Pielikums

Tehniskā specifikācija- Finanšu piedāvājuma veidne

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Pneimatisko sistēmu rezerves daļu piegāde”, identifikācijas Nr. T.I.2023/86 (turpmāk – Tirgus izpēte) un apliecina, ka spēj veikt preču piegādi atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un  saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

- Pretendents piedāvā nodrošināt  Tehniskajā spefikācijā-finanšu piedāvājumā norādīto Preču piegādi par šādām izmaksām, kas ietver  visas ar Preču piegādi un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli:

Tehniskā specifikācija:

Ūdens stacijas “Daugava” ūdens nostādināšanas blokā un dūņu iecirknī tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tiek izmantotas pneimatiskās sistēmas.

Lai nodrošinātu procesa nepārtrauktību, tiek plānots pneimatisko sistēmu rezerves daļu iepirkums (specifikācija balstīta uz ražotāja SIA SMC Automation katalogu).

| Nr. | Prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ātrās izplūdes vārsts EAQ2000-F01, vai analogs | <…> |
| 2. | Pievienojuma veidgabals KQ2H08-01AS, vai analogs | <…> |
| 3. | Pievienojuma veidgabals KQ2L08-01AS, vai analogs | <…> |
| 4. | Vārsts ar vadības sviru SMC 532-08, vai analogs | <…> |
| 5. | Divpusējas darbības pneimocilindrs 012-F07-VK14 SY7140-4DZ-Q, vai analogs | <…> |
| 6. | Elektromagnētiskais vārsts 5/2 SY SOL VALVE BASE MNT 220V, vai analogs | <…> |
| 7. | Gaisa sadales bloks SS5Y7-42-08-02F-Q, vai analogs | <…> |
| 8. | Pievienojuma veidgabals KQ2H08-02AS, vai analogs | <…> |
| 9. | Vārsts ar kustīgo vadības sviru VM830-01-13, vai analogs | <…> |
| 10. | Klusinātājs izplūdei AN20-02, vai analogs | <…> |
| 11. | Pievienojuma veidgabals KQB2L08-02S metāla, vai analogs | <…> |

Finanšu piedāvājums:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ātrās izplūdes vārsts EAQ2000-F01, vai analogs | 64 |  |  |
| 2. | Pievienojuma veidgabals KQ2H08-01AS, vai analogs | 70 |  |  |
| 3. | Pievienojuma veidgabals KQ2L08-01AS, vai analogs | 70 |  |  |
| 4. | Vārsts ar vadības sviru SMC 532-08, vai analogs | 6 |  |  |
| 5. | Divpusējas darbības pneimocilindrs 012-F07-VK14 SY7140-4DZ-Q, vai analogs | 5 |  |  |
| 6. | Elektromagnētiskais vārsts 5/2 SY SOL VALVE BASE MNT 220V, vai analogs | 32 |  |  |
| 7. | Gaisa sadales bloks SS5Y7-42-08-02F-Q, vai analogs | 4 |  |  |
| 8. | Pievienojuma veidgabals KQ2H08-02AS, vai analogs | 80 |  |  |
| 9. | Vārsts ar kustīgo vadības sviru VM830-01-13, vai analogs | 6 |  |  |
| 10. | Klusinātājs izplūdei AN20-02, vai analogs | 6 |  |  |
| 11. | Pievienojuma veidgabals KQB2L08-02S metāla, vai analogs | 10 |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |

2. 	Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

3. 	Preces piegādes termiņš: <dienu skaits>.

4. 	Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

4.3. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;

4.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

4.7. pretendents <pretendenta nosaukums> spēj veikt Preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt Preces garantijas termiņu 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas;

4.8. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma;

4.9. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

4.10. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.