## KOPT
Kopsavilkums
Objekta nosaukums: Rekuperācijas sistēmas izbūve SIA “Rīgas ūdens” Vienotā operatīvās vadības centra telpā Nr.001-91
Adrese: Ūdens sagatavošanas stacija “Daugava” Bauskas iela 209, Rīga, Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 01001190273001)
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Ventilācijas sistēmas piegādes un uzstādīšanas izmaksas, EUR bez PVN | Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN
1 | Ventilācijas sistēmas piespiedu gaisa apmaiņai piegāde un uzstādīšana

## Piegāde un uzstādīšana
Lokālā tāme Nr.1
Ventilācijas sitēmas izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: Rekuperācijas sistēmas izbūve SIA “Rīgas ūdens” Vienotā operatīvās vadības centra telpā Nr.001-91
Adrese: Ūdens sagatavošanas stacija “Daugava” Bauskas iela 209, Rīga, Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 01001190273001)
Iepirkuma identifikācijas Nr. T.I.2023/98
|  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Ventilācijas sistēmas izbūve
1.2. | Gaisa apstrādes iekārta VENTS VUTR 600 VE RC A25 ar rotējošo siltummaini, rekuperācijas efektivitāti līdz 95%, komplektā ar elektrisko sildītaju, vai ekvivalents | kompl. | 1
1.3. | Elektroapgādes kabeļa pieslēgšana sadales punktam, jauna automātslēdža montāža, tajā skaitā barošanas kabelis | gab. | 1
1.4. | Izolēts EPE gaisa vads Ø180, L=2000mm | gab. | 6
1.5. | Izolētā EPE gaisa vada 90° leņķis Ø180mm | gab. | 8
1.6. | Izolētā EPE gaisa vada savienojums Ø180mm | gab. | 20
1.7. | Īss sienas izvads, gaisa iesūkšanai vai izpūšanai caur fasādi Ø180 mm, melns, ar resti | gab. | 1
1.8. | Jumta izvads ar siltumizolāciju, gaisa iesūkšanai vai izpūšanai virs jumta Ø 180 mm, L=1230 mm, ar adapteri 186-180, izvada pārsega jumtiņš pret nokrišņiem | gab. | 1
1.9. | Jumta blīvējošais elements (alumīnijs/bitums) D166, bituma pārklājumiem | gab. | 1
1.10. | Jumta mīkstā bituma seguma atjaunošana darbu izpildes vietā | gab. | 1
1.11. | DBOX 824 (24x). Gaisa sadales kolektors DBOX, 800 sērija, 24 izejas, 20 vāciņi, 20 gaisa plūsmas ierobežotāji, pakāpju adapteris DN125-150- 160-180. | gab. | 2
1.12. | AE34c elastīgs apļveida PE gaisa vads Air Excellent Ø 75/63mm, ar antistatistisku un antibakteriālu iekšējo pārklājums, sertificēts TÜV, 50 m rulons | gab. | 15
1.13. | AE34c savienojums gaisa vadiem DN75 Air Excellent | gab. | 25
1.14. | Gaisa vada blīvgredzens ST 75, Ø 75/63 mm | gab. | 150
1.15. | AE34c difuzora kaste 90° DN125 - 3 x DN75 Air Excellent, ANTI- BAKTERIĀLA & ANTI-STATISKA, TÜV sertificēta. | gab. | 16
1.16. | Difuzors gaisa nosūkšanai (metāla) DVSER, Ø 125 mm, RAL 9010 | gab. | 8
1.17. | Difuzors gaisa padevei (metāla), DVSR, Ø 125 mm, RAL 9010 | gab. | 8
1.18. | Stiprinājumi U-profili, vītņu stieņi | gab. | 1
1.19. | Stalažu noma 8m | kompl. | 1
1.20. | Apdare zem esošā rīģeļa cauruļvadu noslēpšanai | kompl. | 1
1.21. | Pie sienas stiprināms skapis ar divviru durvīm (h-2600mm), platums-1600mm, dziļums-580mm, gaisa sadales kolektoru izvietošanai un gaisvadu pieslēgšanai. Korpuss un durvis izgatavots no 18mm gaišas krāsas koka imitācijas lamināta, abs mala 2mm. Četras kājas ar regulējamu augstumu. Paredzēt furnitūru stiprināšanai pie sienas pret skapja sasvēršanos. | kompl. | 1
1.22. | Atvērumu izveide pārsegumos/sienās/iekārtu griestu demontāža | kompl. | 1
1.23. | Gaisa apstrādes iekārtas ieregulēšana, darbības pārbaude, apmācība | gab. | 1
1.24. | iekārto griestu demontāža gaisvadu cauruļu šķērsojuma vietā ap rīģeli. Ģipškartona un metāla profilu gaisvadu izvietošanas kanāla izveide griestos 1200x1200mm, špaktelēšana, krāsošana, griestu montāža | kompl. | 3
1.25. | Lokālu sienu bojājumu labošana telpā Nr.001-91, špaktelējot un krāsojot | kompl. | 1
1.26. | Gaisa apstrādes iekārtas apkope 5 gadu, divu filtru komplektu nomaiņa viena gada laikā. | gab. | 5
1.27. | Izpildīto darbu dokumentācijas sagatavošana (shēma, iekārtas pase un instrukcija valsts valodā, u.c.) | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa %
PAVISAM KOPĀ

## Tehniskās apkopes
Ventilācijas sistēmas iekārtas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā
Visas cenas tiek uzrādītas EUR bez PVN.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums un objekta adrese | Tehnisko apkopju periodiskums* | Izmaksas par vienu apkopi (EUR bez PVN)
1. | Ūdens sagatavošanas stacija “Daugava” Bauskas iela 209, Rīga
| Ventilācijas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā KOPĀ (EUR bez PVN)** |  | 0
*apkopju periodiskums garantijas periodā atbilstoši ražotāja noteiktajam, bet ne retāk kā reizi 6 (sešos) mēnešos, kas atbilst Tehniskajā piedāvājumā norādītajam apkopju grafikam un darbu uzskaitījumiem. Gadījumā, ja apkopes ir biežāk kā reizi 6 (sešos) mēnešos, tad atļauts papildināt rindu skaitu atbilstoši nepieciešamajam apkopju skaitam.
**Summai jāsakrīt ar Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma tāmē noradītajām ventilācijas sistēmu tehniskās apkopes izmaksām garantijas periodā.
Sastādīja:
Pārbaudīja: