## Koptāme
PAREDZAMĀS LĪGUMCENAS KOPTĀME
Būvobjekts: | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
Objekta nosaukums: | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
Objekta adrese: | Jaunciema gatve 326, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: | RŪ-2023/98
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve | 0
| KOPĀ bez PVN | 0
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
|  | Kopsavilkuma aprēķins Nr. | 1
Būvobjekts: | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
Objekta nosaukums: | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
Objekta adrese: | Jaunciema gatve 326, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: | RŪ-2023/98
Par kopējo summu, EUR
Kopēja darbietilpība, c/h.
Nr.p.k | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | Demontāžas darbi
2 | Padeves cauruļvada līnijas montāža
3 | Sūkņa S1 līnijas montāža
4 | Sūkņa S2 līnijas montāža
5 | Sūkņa S3 līnijas montāža
6 | Sūkņa S4 līnijas montāža
| KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi %
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa %
| PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Demontāža tāme
Lokāla tāme Nr.1
DEMONTĀŽAS DARBI
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 1 | Sūkņa elektroapgādes un vadības pieslēguma atvienošana | gb | 2
1. | 2 | Aizvara elektroapgādes un vadības pieslēguma atvienošana | gb | 6
1. | 3 | Spiediena sensora vadības pieslēguma atvienošana | gb | 7
1. | 4 | Sūknis ar elektromotoru Flowserve 200-LNN-375 | gb | 2
1. | 5 | Aizvars ar elektropiedziņu DN800 | gb | 2
1. | 6 | Aizvars DN800 | gb | 2
1. | 7 | Aizvars ar elektropiedziņu un adapteris DN400 | gb | 2
1. | 8 | Aizvars ar elektropiedziņu un adapteris DN250 | gb | 1
1. | 9 | Aizvars ar elektropiedziņu DN250 | gb | 1
1. | 10 | Aizvars un adapteris DN250 | gb | 4
1. | 11 | Aizbīdnis DN250 | gb | 1
1. | 12 | Aizbīdnis DN150 | gb | 2
1. | 13 | Aizbīdnis DN100 | gb | 1
1. | 14 | Vienvirziena vārsts DN400 | gb | 2
1. | 15 | Vienvirziena vārsts DN150 | gb | 2
1. | 16 | Tērauda caurule d820mm | m | 23.3
1. | 17 | Tērauda atloks DN800 | gb | 7
1. | 18 | Tērauda caurule d630mm | m | 1
1. | 19 | Tērauda atloks DN600 | gb | 3
1. | 20 | Tērauda caurule d530mm | m | 10.2
1. | 21 | Tērauda atloks DN500 | gb | 9
1. | 22 | Tērauda noslēgatloks DN500 | gb | 1
1. | 23 | Tērauda caurule d426mm | m | 8.5
1. | 24 | Tērauda atloks DN400 | gb | 9
1. | 25 | Tērauda noslēgatloks DN400 | gb | 1
1. | 26 | Tērauda caurule d273mm | m | 9.1
1. | 27 | Tērauda atloks DN250 | gb | 9
1. | 28 | Tērauda caurule d219mm | m | 0.3
1. | 29 | Tērauda atloks DN200 | gb | 3
1. | 30 | Tērauda caurule d168mm | m | 4
1. | 31 | Tērauda atloks DN150 | gb | 6
1. | 32 | Tērauda caurule d102mm | m | 2.8
1. | 33 | Tērauda atloks DN100 | gb | 2
1. | 34 | Tērauda pāreja d639/426 | gb | 2
1. | 35 | Tērauda pāreja d639/273 | gb | 2
1. | 36 | Tērauda pāreja d530/426 | gb | 3
1. | 37 | Tērauda pāreja d530/273 | gb | 3
1. | 38 | Tērauda pāreja d426/273 | gb | 2
1. | 39 | Tērauda pāreja d426/219 | gb | 2
1. | 40 | Tērauda pāreja d273/219 | gb | 2
1. | 41 | Tērauda pāreja d273/168 | gb | 2
1. | 42 | Ūdens paraugu ņemšanas vietas pieslēgums atslēgšana 1/2" | kpl | 1
1. | 43 | Demontējams atgaisotāja mezgls 1/2" | gb | 6
1. | 44 | Spiediena sensora un manometra mezgla 1/2" demontāža | gb | 7
1. | 45 | Demontējams caurules tērauda balsts | kpl | 14
1. | 46 | Betona balsts 0.5 x 0.5 x 0.4m (0,1m3) | kpl | 1
1. | 47 | Betona balsts 0.6 x 0.4 x 0.4m (0,1m3) | kpl | 1
1. | 48 | Betona balsts 0.55 x 0.4 x 0.35m (0,08m3) | kpl | 2
1. | 49 | Betona balsts 0.6 x 0.4 x 0.25m (0,06m3) | kpl | 1
1. | 50 | Betona balsts 0.7 x 0.5 x 0.2m (0,07m3) | kpl | 2
1. | 51 | Betona balsts 1.6 x 0.6 x 0.2m (0,2m3) | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Padeves tāme
Lokāla tāme Nr.2
PADEVES CAURUĻVADA LĪNIJAS MONTĀŽA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
2. |  | Padeves cauruļvada līnijas montāža, tai skaitā:
2. | 1 | Aizvars ar elektropiedziņu, DN350, PN10 | gb | 1
2. | 2 | Aizvars, DN350, PN10 | gb | 1
2. | 3 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN350, PN10 | gb | 2
2. | 4 | Aizbīdnis ar rokratu, DN150, PN10 | gb | 1
2. | 5 | Lodveida ventilis, i-i, 1'', 40bar | gb | 3
2. | 6 | Lodveida ventilis, i-ā, 1/2'', 40bar | gb | 1
2. | 7 | Lodveida ventilis, i-i, 1/2'', 40bar | gb | 1
2. | 8 | Atloks, EN 1.4301, DN800, PN10 | gb | 1
2. | 9 | Atloks, EN 1.4301, DN350, PN10 | gb | 4
2. | 10 | Atloks, EN 1.4301, DN150, PN10 | gb | 1
2. | 11 | Caurule, EN 1.4301, ∅355 x 4mm | m | 18.7
2. | 12 | Caurule, EN 1.4301, ∅168 x 3mm | m | 2.6
2. | 13 | Caurule, EN 1.4301, ∅48 x 2mm | m | 2.8
2. | 14 | Caurule, EN 1.4301, ∅13 x 2mm | m | 0.5
2. | 15 | Trejgabals, EN 1.4301, ∅355/323 x 4mm | gb | 2
2. | 16 | Trejgabals, EN 1.4301, ∅355/273 x 4mm | gb | 2
2. | 17 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅813/508 x 4mm | gb | 1
2. | 18 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅508/355 x 4mm | gb | 1
2. | 19 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅355/168 x 4mm | gb | 1
2. | 20 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅168 x 3mm | gb | 3
2. | 21 | Saskrūve, i-i, 2'' | gb | 1
2. | 22 | Saskrūve, i-i, 1/2'' | gb | 1
2. | 23 | Trejgabals, i-i-i, 1/2" | gb | 1
2. | 24 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar | gb | 1
2. | 25 | Betona balsts caurulei ∅355 | kpl | 11
2. | 26 | Betona balsts aizvaram DN350 | kpl | 2
2. | 27 | Betona balsts caurulei ∅168 | kpl | 2
2. | 28 | Tērauda caurules d820mm noslēgšana aizmetinot | kpl | 1
2. | 29 | Aizvara elektroapgādes un vadības pieslēguma atjaunošana | kpl | 2
2. | 30 | Spiediena sensors | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Sūkn.S1 tāme
Lokāla tāme Nr.3
SŪKŅA S1 LĪNIJAS MONTĀŽA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
3. |  | Sūkņa S1 līnijas montāža, tai skaitā:
3. | 1 | Sūkņa S1 montāža ar rāmi uz esošiem betona pamatiem, tai skaitā stiprinājumi | kpl | 1
3. | 2 | Aizvars ar rokratu, DN400, PN10 | gb | 1
3. | 3 | Aizvars ar elektropiedziņu , DN300, PN10 | gb | 1
3. | 4 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN400, PN10 | gb | 1
3. | 5 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN300, PN10 | gb | 1
3. | 6 | Tauriņa tipa vienvirziena vārsts, DN300, PN10 | gb | 1
3. | 7 | Lodveida ventilis, i-i, 1'', 40bar | gb | 2
3. | 8 | Lodveida ventilis, i-ā, 1/2'', 40bar | gb | 3
3. | 9 | Lodveida ventilis, ā-ā, 1/2'', 40bar | gb | 2
3. | 10 | Atloks, EN 1.4301, DN600, PN10 | gb | 1
3. | 11 | Atloks, EN 1.4301, DN400, PN10 | gb | 2
3. | 12 | Atloks, EN 1.4301, DN300, PN10 | gb | 4
3. | 13 | Atloks, EN 1.4301, DN200, PN10 | gb | 1
3. | 14 | Atloks, EN 1.4301, DN150, PN10 | gb | 1
3. | 15 | Caurule, EN 1.4301, ∅406 x 4mm | m | 0.4
3. | 16 | Caurule, EN 1.4301, ∅323 x 4mm | m | 5.7
3. | 17 | Caurule, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | m | 0.6
3. | 18 | Caurule, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | m | 0.1
3. | 19 | Caurule, EN 1.4301, ∅48 x 2mm | m | 0.4
3. | 20 | Caurule, EN 1.4301, ∅13 x 2mm | m | 0.5
3. | 21 | Nestandarta pāreja, EN 1.4301, ∅609/406 x 4mm | gb | 1
3. | 22 | Ekscentriska pāreja, EN 1.4301, ∅406/219 x 4mm | gb | 1
3. | 23 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅323/273 x 4mm | gb | 1
3. | 24 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅273/168 x 3mm | gb | 1
3. | 25 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | gb | 1
3. | 26 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | gb | 2
3. | 27 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅323 x 4mm | gb | 1
3. | 28 | Trejgabals, i-i-i, 1/2" | gb | 4
3. | 29 | Pāreja ā-ā 1/2'' | gb | 2
3. | 30 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar | gb | 1
3. | 31 | Manovakuummetrs D100, -1...1.5bar, 1/2" | gb | 1
3. | 32 | Betona balsts caurulei ∅406 | kpl | 1
3. | 33 | Betona balsts caurulei ∅323 | kpl | 1
3. | 34 | Betona balsts aizvaram DN400 | kpl | 1
3. | 35 | Betona balsts aizvaram DN300 | kpl | 3
3. | 36 | Sūkņa elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
3. | 37 | Aizvara elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
3. | 38 | Spiediena sensors | kpl | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Sūkn.S2 tāme
Lokāla tāme Nr.4
SŪKŅA S2 LĪNIJAS MONTĀŽA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
4 |  | Sūkņa S2 līnijas montāža, tai skaitā:
4. | 1 | Sūkņa S2 montāža ar rāmi uz esošiem betona pamatiem, tai skaitā stiprinājumi | kpl | 1
4. | 2 | Aizvars ar rokratu, DN400, PN10 | gb | 1
4. | 3 | Aizvars ar elektropiedziņu , DN300, PN10 | gb | 1
4. | 4 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN400, PN10 | gb | 1
4. | 5 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN300, PN10 | gb | 1
4. | 6 | Tauriņa tipa vienvirziena vārsts, DN300, PN10 | gb | 1
4. | 7 | Lodveida ventilis, i-i, 1'', 40bar | gb | 2
4. | 8 | Lodveida ventilis, i-ā, 1/2'', 40bar | gb | 3
4. | 9 | Lodveida ventilis, ā-ā, 1/2'', 40bar | gb | 2
4. | 10 | Tēarauda atloks DN600, PN10 | gb | 1
4. | 11 | Atloks, EN 1.4301, DN600, PN10 | gb | 1
4. | 12 | Atloks, EN 1.4301, DN400, PN10 | gb | 2
4. | 13 | Atloks, EN 1.4301, DN300, PN10 | gb | 4
4. | 14 | Atloks, EN 1.4301, DN200, PN10 | gb | 1
4. | 15 | Atloks, EN 1.4301, DN150, PN10 | gb | 1
4. | 16 | Caurule, EN 1.4301, ∅406 x 4mm | m | 3.3
4. | 17 | Caurule, EN 1.4301, ∅323 x 4mm | m | 2.5
4. | 18 | Caurule, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | m | 0.6
4. | 19 | Caurule, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | m | 0.1
4. | 20 | Caurule, EN 1.4301, ∅48 x 2mm | m | 0.4
4. | 21 | Caurule, EN 1.4301, ∅13 x 2mm | m | 0.5
4. | 22 | Nestandarta pāreja, EN 1.4301, ∅609/406 x 4mm | gb | 1
4. | 23 | Ekscentriska pāreja, EN 1.4301, ∅406/219 x 4mm | gb | 1
4. | 24 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅323/273 x 4mm | gb | 1
4. | 25 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅273/168 x 3mm | gb | 1
4. | 26 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | gb | 1
4. | 27 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | gb | 2
4. | 28 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅323 x 4mm | gb | 1
4. | 29 | Trejgabals, i-i-i, 1/2" | gb | 4
4. | 30 | Pāreja ā-ā 1/2'' | gb | 2
4. | 31 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar | gb | 1
4. | 32 | Manovakuummetrs D100, -1...1.5bar, 1/2" | gb | 1
4. | 33 | Betona balsts caurulei ∅406 | kpl | 2
4. | 34 | Betona balsts caurulei ∅323 | kpl | 2
4. | 35 | Betona balsts aizvaram DN400 | kpl | 1
4. | 36 | Betona balsts aizvaram DN300 | kpl | 1
4. | 37 | Sūkņa elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
4. | 38 | Aizvara elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
4. | 39 | Spiediena sensors | kpl | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Sūkn.S3 tāme
Lokāla tāme Nr.5
SŪKŅA S3 LĪNIJAS MONTĀŽA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
5. |  | Sūkņa S3 līnijas montāža, tai skaitā:
5. | 1 | Sūknis ALLWEILER NT 150-250/03 (Q=250m3/h, H=25m), vai ekvivalents un tā montāža ar rāmi uz esošiem betona pamatiem, tai skaitā stiprinājumi | kpl | 1
5. | 2 | Aizvars ar rokratu, DN400, PN10 | gb | 1
5. | 3 | Aizvars ar elektropiedziņu , DN250, PN10 | gb | 1
5. | 4 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN400, PN10 | gb | 1
5. | 5 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN250, PN10 | gb | 1
5. | 6 | Tauriņa tipa vienvirziena vārsts, DN250, PN10 | gb | 1
5. | 7 | Lodveida ventilis, i-i, 1'', 40bar | gb | 2
5. | 8 | Lodveida ventilis, i-ā, 1/2'', 40bar | gb | 3
5. | 9 | Lodveida ventilis, ā-ā, 1/2'', 40bar | gb | 2
5. | 10 | Atloks, EN 1.4301, DN600, PN10 | gb | 1
5. | 11 | Atloks, EN 1.4301, DN400, PN10 | gb | 2
5. | 12 | Atloks, EN 1.4301, DN250, PN10 | gb | 4
5. | 13 | Atloks, EN 1.4301, DN200, PN10 | gb | 1
5. | 14 | Atloks, EN 1.4301, DN150, PN10 | gb | 1
5. | 15 | Caurule, EN 1.4301, ∅406 x 4mm | m | 0.4
5. | 16 | Caurule, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | m | 6.4
5. | 17 | Caurule, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | m | 0.1
5. | 18 | Caurule, EN 1.4301, ∅48 x 2mm | m | 0.4
5. | 19 | Caurule, EN 1.4301, ∅13 x 2mm | m | 0.5
5. | 20 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅609/406 x 4mm | gb | 1
5. | 21 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅406/219 x 4mm | gb | 1
5. | 22 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅273/168 x 3mm | gb | 1
5. | 23 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | gb | 1
5. | 24 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | gb | 3
5. | 25 | Trejgabals, i-i-i, 1/2" | gb | 4
5. | 26 | Pāreja ā-ā 1/2'' | gb | 2
5. | 27 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar | gb | 2
5. | 28 | Betona balsts caurulei ∅406 | kpl | 1
5. | 29 | Betona balsts caurulei ∅273 | kpl | 3
5. | 30 | Betona balsts aizvaram DN400 | kpl | 1
5. | 31 | Betona balsts aizvaram DN250 | kpl | 1
5. | 32 | Sūkņa elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
5. | 33 | Aizvara elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
5. | 34 | Spiediena sensors | kpl | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Sūkn. S4 tāme
Lokāla tāme Nr.6
SŪKŅA S4 LĪNIJAS MONTĀŽA
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Būves nosaukums: |  | Ūdens sūkņu stacijas “Ziemeļblāzma” aprīkojuma pārbūve
| Objekta adrese: |  | Bauskas iela 209, Rīga
| Iepirkuma identifikācijas Nr.: |  | RŪ-2023/98 | [8 empty] | Tāmes izmaksas, euro |  | 0
Tāme sastādīta .gada .
Nr.p.k. |  | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
6. |  | Sūkņa S4 līnijas montāža, tai skaitā:
6. | 1 | Sūknis ALLWEILER NT 150-250/03 (Q=250m3/h, H=25m), vai ekvivalents un tā montāža ar rāmi uz esošiem betona pamatiem, tai skaitā stiprinājumi | kpl | 1
6. | 2 | Aizvars ar rokratu, DN400, PN10 | gb | 1
6. | 3 | Aizvars ar elektropiedziņu , DN250, PN10 | gb | 1
6. | 4 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN400, PN10 | gb | 1
6. | 5 | Sabīdāmais atloku veidgabals, DN250, PN10 | gb | 1
6. | 6 | Tauriņa tipa vienvirziena vārsts, DN250, PN10 | gb | 1
6. | 7 | Lodveida ventilis, i-i, 1'', 40bar | gb | 2
6. | 8 | Lodveida ventilis, i-ā, 1/2'', 40bar | gb | 3
6. | 9 | Lodveida ventilis, ā-ā, 1/2'', 40bar | gb | 2
6. | 10 | Atloks, EN 1.4301, DN600, PN10 | gb | 1
6. | 11 | Atloks, EN 1.4301, DN400, PN10 | gb | 2
6. | 12 | Atloks, EN 1.4301, DN250, PN10 | gb | 4
6. | 13 | Atloks, EN 1.4301, DN200, PN10 | gb | 1
6. | 14 | Atloks, EN 1.4301, DN150, PN10 | gb | 1
6. | 15 | Caurule, EN 1.4301, ∅406 x 4mm | m | 0.8
6. | 16 | Caurule, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | m | 6.2
6. | 17 | Caurule, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | m | 0.1
6. | 18 | Caurule, EN 1.4301, ∅48 x 2mm | m | 0.4
6. | 19 | Caurule, EN 1.4301, ∅13 x 2mm | m | 0.5
6. | 20 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅609/406 x 4mm | gb | 1
6. | 21 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅406/219 x 4mm | gb | 1
6. | 22 | Centriska pāreja, EN 1.4301, ∅273/168 x 3mm | gb | 1
6. | 23 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅219 x 3mm | gb | 1
6. | 24 | Līkums 90gr, EN 1.4301, ∅273 x 3mm | gb | 3
6. | 25 | Trejgabals, i-i-i, 1/2" | gb | 2
6. | 26 | Pāreja ā-ā 1/2'' | gb | 1
6. | 27 | Manometrs D100-R 1/2" 0-10bar | gb | 2
6. | 28 | Betona balsts caurulei ∅406 | kpl | 1
6. | 29 | Betona balsts caurulei ∅273 | kpl | 3
6. | 30 | Betona balsts aizvaram DN400 | kpl | 1
6. | 31 | Betona balsts aizvaram DN250 | kpl | 1
6. | 32 | Sūkņa elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
6. | 33 | Aizvara elektroapgādes pieslēguma atjaunošana | kpl | 1
6. | 34 | Spiediena sensors | kpl | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Sastādīja: ___________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Apstiprina: ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.