## Koptāme
8.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
ATKLĀTAM KONKURSAM "Bēniņu grīdas siltināšana un telpu remonta darbi Balasta dambī 5, Rīga" (Id.Nr.RŪ-2023/102).
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1. | Sūkņu stacijas bēniņu grīdas siltināšana un personāla telpu remonta darbi Balasta dambī 5, Rīgā, kad.apz.0100 062 0138 001 | 0
| KOPĀ | 0
| PVN (21%) | 0
| PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Objekta nosaukums: |  | Bēniņu grīdas siltināšana un telpu remonta darbi Balasta dambī 5, Rīga
Objekta adrese: |  | Balasta dambī 5, Rīgā
[6 empty] | Par kopējo summu, EUR | 0
[6 empty] | Kopēja darbietilpība, c/h. | 0
Nr.p.k | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | LOK-1 | Sūkņu stacijas bēniņu grīdas siltināšana un personāla telpu remonta darbi Balasta dambī 5, Rīgā, kad.apz.0100 062 0138 001
KOPĀ
Virsizdevumi (_%)
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa (_%)
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## LOK-1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi, laboratorijas telpas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekts: Sūkņu stacijas bēniņu grīdas siltināšana un personāla telpu remonta darbi , kad.apz.0100 062 0138 001
Adrese: Balasta dambis 5, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2023/102
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Sadaļa | Darba nosaukums | Mēr- vienība | Dau- dzums | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1. | Sagatavošanās darbi
|  | Esošo mēbeļu pārnnešana pirms remonta darbu uzsākšanas un atpakaļuzstādīšana pēc darbu pabeigšanas (visas remontējamās telpas) | kompl. | 1
| 2. | Personāla telpa Nr.1 ar platību 33,5 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu remonts (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana) | m2 | 80.2
Griesti
|  | Esošo griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 33.5
Logi, durvis
|  | Durvju krāsošana | gab. | 1
|  | Durvju atdure | gab. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 16
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 16
|  | Gluda caurule D20 | m | 25
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | kompl. | 16
|  | Rozete 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zemapmetuma | gab. | 4
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 65
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 120
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 110
|  | Dūmu detektori | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Gaismekļi LED 40W kvadrātveida (iebūvējami ģipškartona griestu konstrukcijā) | gab. | 12
Apkure, ventilācija
|  | Elektriskie apkures radiatori 1kW | gab. | 2
| 3. | Personāla telpa Nr.2 ar platību 5,3 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu remonts (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana) | m2 | 27.3
Griesti
|  | Esošo griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 5.3
Logi, durvis
|  | Durvju atdure | gab. | 1
|  | Durvju krāsošana | gab. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 6
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 6
|  | Gluda caurule D20 | m | 11
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 45
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 55
|  | Gaismekļi LED apaļi 10W (iebūvējami ģipškartona griestu konstrukcijā) | gab. | 3
|  | Dūmu detektori | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure, ventilācija
|  | Elektriskie apkures radiatori 1,5kW | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | komp. | 1
| 4. | Gaitenis, telpas Nr. 4, 6, 9 ar kopējo platību 13,9 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 78.6
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 13.9
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 13.9
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 13.9
|  | Flīžu grīdlīstes uzstādīšana (h=10cm) | m | 24
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu konstrukcijas demontāža | m2 | 13.9
|  | Jaunu piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 13.9
Logi, durvis
|  | Esošo metāla ieejas durvju demontāža (90x220cm) | gab. | 1
|  | Jaunu plastikāta ieejas durvju ar aizvērējmehānismu uzstādīšana (90x220cm) | kompl. | 1
|  | Durvju krāsošana | gab. | 3
|  | Durvju sliekšņa uzstādīšana | gab. | 2
|  | Durvju atdure | gab. | 2
|  | Jauna stiklapakešu loga palastmasas rāmī virs ieejas durvīm uzstādīšana(neverams) | gab. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 12
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 9
|  | Gluda caurule D20 | m | 26
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | kompl. | 9
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 125
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 80
|  | Gaismekļi LED 40W (iebūvējami piekārto griestu konstrukcijā) | gab. | 4
|  | Dūmu detektori | gab. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure, ventilācija
|  | Elektriskie apkures radiatori 1,5kW | gab. | 1
| 5. | Sanitārais mezgls, telpa Nr.5 ar platību 2,7 m2
Sienas
|  | Esošo sienas flīžu demontāža | m2 | 19.6
|  | Esošo sienu līdzināšana pēc flīžu demontāžas | m2 | 19.6
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 19.6
|  | Sienu flīzēšana, šuvošana | m2 | 19.6
|  | Sienu virs flīzēm izlīdzināsana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 8
Grīdas
|  | Esošā grīdas seguma demontāža (flīzes) | m2 | 2.7
|  | Grīdu izlīdzinošās kārtas remonts ( mainīgs augstums, līdz 50mm) | m2 | 2.7
|  | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 2.7
|  | Grīdu flīzēšana, šuvošana | m2 | 2.7
Griesti
|  | Esošo piekārto griestu konstrukcijas demontāža | m2 | 13.9
|  | Jaunu piekārto griestu konstrukciju montāža | m2 | 13.9
Logi, durvis
|  | Durvju sliekšņa uzstādīšana | gab. | 1
|  | Durvju atdure | gab. | 1
|  | Durvju krāsošana | gab. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 2
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Gluda caurule D20 | m | 5
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | kompl. | 2
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 1
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 12
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 16
|  | Gaismekļi LED apaļi 10W | gab. | 2
|  | Dūmu detektori | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Apkure, ventilācija
|  | Elektriskie apkures radiatori 1kW | gab. | 1
Ūdensapgāde un kanalizācija
|  | Keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana 60 cm. Ražotājs Ražotājs "IFO" vai analogs. | gab. | 1
|  | Keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi | kompl. | 1
|  | Klozetpoda uzstādīšana, stiprināms uz grīdas, balts, ar skalojamo kasti, klozetpoda apsējums pievadšļūtenes, savienojošie veidgabali, ventilis, stiprinājuma elementi, keramikas roku mazgātnes ar maisītāju uzstādīšana, keramikas roku mazgātnes apsējums: kronšteini, līkums sifona pievienošanai, lokanās pievadšļutenes, savienojošie veidgabali ventiļi, stiprinājuma elementi. Ražotājs "IFO" vai analogs. | kompl. | 1
|  | Kanalizācijas pievadu montāža (kalšanas darbi grīdā) pievienošanās pie esošās kanalizācijas sistēmas | m | 2
|  | Kanalizācijas caurule D100 | m | 2
|  | Kanalizācijas caurule D50 | m | 4
|  | Daudzslāņu ūdensvada caurule, UNIPIPE, PN10 un stiprinājumiem, 16*2,0 (slēptā montāža) | m | 6
|  | Palīgmateriāli | komp. | 1
| 6. | Palīgtelpa Nr.7 ar platību 8,8 m2
Logi, durvis
|  | Jaunu siltinātu metāla durvju (80x210cm) uzstādīšana | gab. | 1
|  | Durvju atdure | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | komp. | 1
| 7. | Palīgtelpa Nr.8 ar platību 9,5 m2
Logi, durvis
|  | Jaunu siltinātu metāla durvju (80x210cm) uzstādīšana | gab. | 1
|  | Durvju atdure | gab. | 1
|  | Palīgmateriāli | komp. | 1
| 8. | Personāla telpa Nr.10 ar platību 54,9 m2
Sienas
|  | Esošo ģipškartona sienu remonts (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana) | m2 | 102
Griesti
|  | Esošo griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 54.9
Logi, durvis
|  | Durvju krāsošana | gab. | 1
|  | Durvju atdure | gab. | 1
Elektroapgāde
|  | Slēdžu, rozešu kārba | gab. | 26
|  | Rozete 230V, 16A, IP20, z/a | gab. | 24
|  | Gluda caurule D20 | gab. | 57
|  | Elektrības rozešu montāža 230V, 16A ,IP20, z/a; | gab. | 24
|  | Rozete 2xRJ-45,CAT5e 4x2x0,5, iebūvēta zemapmetuma | gab. | 5
|  | Slēdzis divpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Slēdzis vienpolu 10A, 230V, IP20, z/a | gab. | 2
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 160
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 150
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 210
|  | Dūmu detektori | gab. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  | Gaismekļi LED 40W kvadrātveida ģipškartona griestu konstrukcijā | gab. | 8
Apkure, ventilācija
|  | Elektriskie apkures radiatori 1kW | gab. | 2
| 9. | Bēniņi
|  | Bēniņu grīdas siltināšana ar minerālvati 20cm | m2 | 130
| 10. | Nožogojums
|  | Dekoratīvā nožogojuma betona stabu (h-0,7m)un cokola remonts | gab. | 7
|  | Dekoratīvā nožogojuma (h-0,6m) metāla konstrukcijas (apaļdzelzs, kvadrātdzelzs) remonts (tīrīšana, gruntēšana, krāsošana) | m | 12
|  | Esošā nožogojuma betona stabu un cokola remonts (tīrīšana, apmešana, krāsošana) | gab. | 6
|  | Esošā metāla nožogojuma (h -180cm) remonts (tīrīšana, gruntēšana, krāsošana) | m | 16
|  | Iebraucamo vārtu automātiskā aizvērēja uzstādīšana | kompl. | 1
|  | Ieejas vārtiņu slēdzenes uzstādīšana. | kompl. | 1
|  | LED prožektora ar kustību sensoru uzstādīšana | kompl. | 3
|  | Ēkas cokola remonts (apmešana, slīpēšana, krāsošana) | m2 | 24
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 11. | Siltumapgāde un kondicionēšana
|  | Kondicionieru demontāža | kompl. | 2
|  | Jaunu siltumsūkņu montāža | kompl. | 3
|  | Siltumsūknis Carrier 42QHP009E8S (vai analogs) | kompl. | 1
|  | Siltumsūknis Carrier 42QHP012E8S (vai analogs) | kompl. | 2
|  | Izolētās aukstumaģenta caurules | m | 15
|  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 3
| 12. | Elektroapgāde
|  | Sadalne 24 moduļiem | gab. | 2
|  | Noplūdes aizsardzība 3P 25A, IΔ0,03A | gab. | 1
|  | Kombinētā noplūdes aizsardzība C16, IΔ0,03A | gab. | 1
|  | Automātiskais drošinātājs 1P C6 | gab. | 1
|  | Automātiskais drošinātājs 1P C10 | gab. | 12
|  | Automātiskais drošinātājs 1P C16 | gab. | 20
|  | Automātiskais drošinātājs 3P C20 | gab. | 1
|  | Automātiskais drošinātājs 3P C25 | gab. | 2
|  | Automātiskais drošinātājs 3P C32 | gab. | 2
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 200
|  | Elektroinstalācijas kabelis NYM 5x10 mm2 | m | 30
|  | Kabeļi UTP CAT 5e 4x2x0,5 | m | 190
|  | Gluda caurule D20 | m | 56
| 13. | Pagrabs
|  | Pagraba griestu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm (b-100mm) | m2 | 34
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.