	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
“Kanalizācijas sūkņa elektrodzinēja 215 kW remonts”
(identifikācijas Nr. T.I. 2023/124)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2023. gada 21. decembra plkst. 13.00

	Kontaktpersonas:
	Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta KSS profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr. 29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv
SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs  Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2023. gada 21. decembra plkst. 13.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijas Austuves ielā 5, Rīgā rezerves kanalizācijas sūkņa elektrodzinēja 215kW remonts, saskaņā ar šī uzaicinājuma un tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām. 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: 

1. Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.
2. Apliecinājums par pieredzi tehniskajā specifikācijā darba uzdevumā noteikto darbu veikšanu.

DARBU ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina elektrodzinēja nogādāšana remonta veikšanas vietā un atpakaļ.  Darbus veikt atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, izmantojot tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Kanalizācijas sūkņa elektrodzinēja 215 kW remonts” tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne uz 2 (divām) lapām.
Pielikums 

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē
 “Kanalizācijas sūkņa elektrodzinēja 215 kW remonts’’ 

(identifikācijas Nr. T.I. 2023/124)
2023.gada ___.___________


Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Kanalizācijas sūkņa elektrodzinēja 215 kW remonts” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt pakalpojumu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt un veikt tehniskajā spefikācijā – finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu ar visām Pakalpojuma sniegšanai un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītām izmaksām, tai skaitā transporta izmaksām: 
1. Darbu apraksts:
Pretendents veic Pasūtītāja kanalizācijas sūkņu stacijā (KSS-205) Rīgā, Austuves ielā 5, esošā sūkņa Flygt CT 3531.835-6840-630 215kW elektromotora statora remontu (pārtīšana).

2. Prasības

Remonta laikā ir jāizmanto tikai jaunus, iepriekš nelietotus materiālus un orģinālās FLYGT rezerves daļas.

3. Veicamie darbi:
3.1. Atjaunot elektrodzinēja rotora ass gultņu un blīvslēgu sēžas vai veikt jaunas ass uzstādīšanu;
3.2. Sūkņa Flygt 215kW elektrodzinēja statora defektācija;
3.3. Statora tinuma demontāža;
3.4. Aktīvā tērauda pārbaude;
3.5. Statora tinuma montāža;
3.6. Temperatūras un BI metāla devēja uzstādīšana (orģinālie Flygt ražotāju devēji);
3.7. Izmērīt tinuma pretestību;
3.8. Izmērīt izolācijas pretestību;
3.9. Izmērīt pretestību, lai pārbaudītu temperatūras devēju, BI metāla devēju stāvokli.
4. Finanšu piedāvājums:

	Nr.p.k.
	Produktu kods

Iekārtas apraksts
	Mērv.
	Daudzums
	Cena par 1 vienību 

EUR (bez PVN
	Cena kopā 

EUR (bez PVN

	1.
	Rotora ass gultņu un blīvslēgu sēžas atjaunošana vai jaunas ass uzstādīšana
	gab.
	1
	
	

	2.
	Elektrodzinēja statora tinumu nomaiņa
	gab.
	1
	
	

	3.
	Temperatūras un BI metāla devēju nomaiņa, tai skaitā devēji
	gab.
	1
	
	

	Summa kopā bez PVN:
	
	

	PVN 21%:
	
	

	Summa kopā ar PVN:
	
	


5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no elektromotora statora nodošanas Pretendentam darbu veikšanai, ko apliecina Pušu parakstīts akts par elektromotora statora pieņemšanu remontā. 
6. Apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 
7. Apliecinām, ka: 
7.1.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

7.1.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

7.1.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

7.1.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu izpildei;

7.1.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

7.1.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

7.1.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
7.1.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
7.1.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

8. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.





