	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” automātiskās sistēmas 800xA rezerves daļu piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.2023/126)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 11.janvāris plkst. 11:00

	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris, mob. 29422295, 

e-pasta adrese: maris.zviedris@rigasudens.lv
SIA “Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas

“Daugavgrīva” Skaitļotāju/sistēmas inženieris Romualdas Peištaras, 
e-pasta adrese: romualdas.peistaras@rigasudens.lv, tālr.  67088500, mob.tel. 29216335       


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 11.01.2024 nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv  (romualdas.peistaras@rigasudens.lv) 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Rezerves daļu automātiskās sistēmas 800xA piegāde iekārtu bojāto daļu nomaiņai saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju.
ATLASES PRASĪBAS:
Pretendents ir oficiālais iekārtas ražotājs vai tirdzniecības pārstāvis, rezerves daļu piegādātājs vai servisa pakalpojumu sniedzējs Latvijā vai Baltijas reģionā, ko apliecina ar iesniegtu pilnvaru vai apliecinājuma dokumentu no ražotāja.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar uzaicinājumu.

PRECES PIEGĀDES UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

1. Preces piegāde (Incoterms DDP) pēc atsevišķu pasūtījumu veikšanas  pasūtītāja objektā BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016

2. Garantijas nosacījumi - Preces garantijas termiņš  24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas).

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks tehnisko parametru izvērtējumu un  pasūtījumu atbilstoši piedāvājumam, kas atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. Ar uzvarētāju būs noslēgts sadarbības līgums izdalīto līdzekļu ietvaros.
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” automātiskās sistēmas 800xA rezerves daļu piegāde” (identifikācijas Nr. T.I. 2023/126)
2024.gada 11.janvāris

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” automātiskās sistēmas 800xA rezerves daļu piegāde” (identifikācijas Nr. T.I. 2023/126 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Rezerves daļu automātiskās sistēmas 800 xA (turpmāk – Prece) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

    2. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver  visas ar Preču piegādi, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļus un nodevas:

Tehniskā specifikācija 

Pasūtītājs: 
SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Objekta atrašanās vieta: 
Dzintara iela 60, BAS „Daugavgrīva”, Rīga, LV-1016.

BAS “Daugavgrīva”  vajadzībām rezerves daļu automātiskās sistēmas 800xA piegāde
	Nr. p. k.
	Ražotāja  kods
	Rezerves daļu nosaukums

	1.
	EDS-308
	Komutators Moxa EDS-308

	2.
	EDS-316
	Komutators Moxa EDS-316

	3.
	EDS-408A
	Komutators Moxa EDS-408A

	4.
	EDS-408A-MM-SC
	Komutators Moxa EDS-408A-MM-SC

	5.
	PT-510-MM-ST-HV
	Komutators Moxa PT-510-MM-ST-HV

	6.
	MGATE MB3180
	Modbus RTU uz Modbus TCP pārveidotājs Moxa MGate MGate MB3180

	7.
	MGATE MB3480
	Modbus RTU uz Modbus TCP pārveidotājs Moxa MGate MB3480

	8.
	MGate 4101-MB-PBS
	Modbus to PROFIBUS Slave gateway MOXA MGate 4101-MB-PBS

	9.
	NPort 5110
	RS-232 uz Ethernet pārveidotājs Moxa NPort 5110

	10.
	CRS328-4C-20S-4S+RM
	Komutators MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM

	11.
	RBMetalG-52SHPacn
	Komutators MikroTik Metal 52 ac

	12.
	RBSXTG-5HPacD-SA
	Komutators MikroTik SXT SA5 ac

	13.
	RBOmniTikG-5HacD
	Komutators MikroTik OmniTIK 5 ac

	14.
	RB750r2
	Komutators MikroTik hEX lite

	15.
	 
	Komutators Trendnet TI-E50

	16.
	RB912R-2nD-LTm
	Piekļuves punkts MikroTik LtAP mini

	17.
	 
	AOA-2458-79AF-Dual-Band Omni Antenna

	18.
	RBGPOE
	MikroTik Gigabit PoE adapter

	19.
	24HPOW
	MikroTik 24V 2,5A strāvas adapteris

	20.
	48POW
	MikroTik 48V 1.46A 70W strāvas adapteris

	21.
	3BSE076939R1
	ABB CPU PM866AK01

	22.
	1SAP140300R0271
	ABB CPU modulis PM583

	23.
	1SAP331000R0278
	ABB CPU PM5630-2ETH-XC

	24.
	U3BSE031154R1
	ABB CEX-Bus starpsavienojuma vienība BC810

	25.
	3BSE022366R1
	ABB Profibus FCI S800 sakaru interfeiss CI801

	26.
	3BSE069449R1
	ABB Profibus DP/V1 interfeiss CI854BK01

	27.
	3BSE092689R1
	ABB Modbus TCP interfeiss CI867AK01

	28.
	3BSE092691R1
	ABB IEC61850 interfeiss CI868AK01

	29.
	3BSE013208R1
	ABB Moduļu kopnes klastera modems TB820V2

	30.
	3BSE037760R1
	ABB Moduļu kopnes klastera modems TB840A

	31.
	490176099
	ABB PROFIBUS DP adapteris 200-APB12

	32.
	3BSE008508R1
	ABB Digitālā ieeja DI810

	33.
	3BSE069052R1
	ABB Digitālā ieeja DI818

	34.
	3BSC690073R1
	ABB Digitālā ieeja DI890

	35.
	3BSE008510R1
	ABB Digitālā izeja DO810

	36.
	3BSE008516R1
	ABB Analogā ieeja AI810

	37.
	3BSE052604R1
	ABB Analogā ieeja AI815

	38.
	3BSE023675R1
	ABB Analogā ieeja AI845

	39.
	3BSC690071R1
	ABB Analogā ieeja AI890

	40.
	3BSE038415R1
	ABB Analogā ieeja AO810V2

	41.
	3BSC690072R1
	ABB Analogā ieeja AO890

	42.
	1SAP250700R0001
	ABB Digitālais/analogais I/O DA501

	43.
	1SAP240100R0001
	ABB Digitālās ievades/izvades DC532

	44.
	1TNE968902R1101
	ABB Analogā ieeja AI561

	45.
	3BSE013230R1
	ABB moduļa gala bloksTU810V1

	46.
	3BSE013234R1
	ABB moduļa gala bloksTU830

	47.
	EXC3BSE042237R2
	ABB Operatoru panelis PP836

	48.
	68469325
	ABB Profibus DP Adapter FPBA-01 OPTION/SP KIT

	49.
	2866611
	Phoenix Contact Mini UPS TRIO-UPS/1AC/24DC/5A

	50.
	2866417
	Phoenix Contact Akumulatoru baterija MINI-BAT/24DC/1.3AH

	51.
	2866514
	Phoenix Contact TRIO-DIODE/12-24DC

	52.
	2708261
	Phoenix Contact Pārveidotāji PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T

	53.
	2708863
	Phoenix Contact Pārveidotāji PSI-REP-PROFIBUS/12MB

	54.
	128930
	ICPCON PROFIBUS uz HART pārveidotāju GW-7557

	55.
	96113105
	ICPCON RS232 uz RS485 pārveidotājs GW-7520

	56.
	1510540000
	Weidmüller Analog signal converter ACT20P-CMT-30-AO-RC-S

	57.
	1510470000
	Weidmüller Analog signal converter ACT20P-CMT-10-AO-RC-S


Finanšu piedāvājuma forma:
	Kods
	Rezerves daļu nosaukums
	Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, ja tiek piedāvāts analogs izstrādājums
	Cena, EUR bez PVN

	EDS-308
	Komutators Moxa EDS-308
	 
	 

	EDS-316
	Komutators Moxa EDS-316
	 
	 

	EDS-408A
	Komutators Moxa EDS-408A
	 
	 

	EDS-408A-MM-SC
	Komutators Moxa EDS-408A-MM-SC
	 
	 

	PT-510-MM-ST-HV
	Komutators Moxa PT-510-MM-ST-HV
	 
	 

	MGATE MB3180
	Modbus RTU uz Modbus TCP pārveidotājs Moxa MGate MGate MB3180
	 
	 

	MGATE MB3480
	Modbus RTU uz Modbus TCP pārveidotājs Moxa MGate MB3480
	 
	 

	MGate 4101-MB-PBS
	Modbus to PROFIBUS Slave gateway MOXA MGate 4101-MB-PBS
	 
	 

	NPort 5110
	RS-232 uz Ethernet pārveidotājs Moxa NPort 5110
	 
	 

	CRS328-4C-20S-4S+RM
	Komutators MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM
	 
	 

	RBMetalG-52SHPacn
	Komutators MikroTik Metal 52 ac
	 
	 

	RBSXTG-5HPacD-SA
	Komutators MikroTik SXT SA5 ac
	 
	 

	RBOmniTikG-5HacD
	Komutators MikroTik OmniTIK 5 ac
	 
	 

	RB750r2
	Komutators MikroTik hEX lite
	 
	 

	 
	Komutators Trendnet TI-E50
	 
	 

	RB912R-2nD-LTm
	Piekļuves punkts MikroTik LtAP mini
	 
	 

	 
	AOA-2458-79AF-Dual-Band Omni Antenna
	 
	 

	RBGPOE
	MikroTik Gigabit PoE adapter
	 
	 

	24HPOW
	MikroTik 24V 2,5A strāvas adapteris
	 
	 

	48POW
	MikroTik 48V 1.46A 70W strāvas adapteris
	 
	 

	3BSE076939R1
	ABB CPU PM866AK01
	 
	 

	1SAP140300R0271
	ABB CPU modulis PM583
	 
	 

	1SAP331000R0278
	ABB CPU PM5630-2ETH-XC
	 
	 

	U3BSE031154R1
	ABB CEX-Bus starpsavienojuma vienība BC810
	 
	 

	3BSE022366R1
	ABB Profibus FCI S800 sakaru interfeiss CI801
	 
	 

	3BSE069449R1
	ABB Profibus DP/V1 interfeiss CI854BK01
	 
	 

	3BSE092689R1
	ABB Modbus TCP interfeiss CI867AK01
	 
	 

	3BSE092691R1
	ABB IEC61850 interfeiss CI868AK01
	 
	 

	3BSE013208R1
	ABB Moduļu kopnes klastera modems TB820V2
	 
	 

	3BSE037760R1
	ABB Moduļu kopnes klastera modems TB840A
	 
	 

	490176099
	ABB PROFIBUS DP adapteris 200-APB12
	 
	 

	3BSE008508R1
	ABB Digitālā ieeja DI810
	 
	 

	3BSE069052R1
	ABB Digitālā ieeja DI818
	 
	 

	3BSC690073R1
	ABB Digitālā ieeja DI890
	 
	 

	3BSE008510R1
	ABB Digitālā izeja DO810
	 
	 

	3BSE008516R1
	ABB Analogā ieeja AI810
	 
	 

	3BSE052604R1
	ABB Analogā ieeja AI815
	 
	 

	3BSE023675R1
	ABB Analogā ieeja AI845
	
	

	3BSC690071R1
	ABB Analogā ieeja AI890
	
	

	3BSE038415R1
	ABB Analogā ieeja AO810V2
	
	

	3BSC690072R1
	ABB Analogā ieeja AO890
	
	

	1SAP250700R0001
	ABB Digitālais/analogais I/O DA501
	
	

	1SAP240100R0001
	ABB Digitālās ievades/izvades DC532
	
	

	1TNE968902R1101
	ABB Analogā ieeja AI561
	
	

	3BSE013230R1
	ABB moduļa gala bloksTU810V1
	
	

	3BSE013234R1
	ABB moduļa gala bloksTU830
	
	

	EXC3BSE042237R2
	ABB Operatoru panelis PP836
	
	

	68469325
	ABB Profibus DP Adapter FPBA-01 OPTION/SP KIT
	
	

	2866611
	Phoenix Contact Mini UPS TRIO-UPS/1AC/24DC/5A
	
	

	2866417
	Phoenix Contact Akumulatoru baterija MINI-BAT/24DC/1.3AH
	
	

	2866514
	Phoenix Contact TRIO-DIODE/12-24DC
	
	

	2708261
	Phoenix Contact Pārveidotāji PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
	
	

	2708863
	Phoenix Contact Pārveidotāji PSI-REP-PROFIBUS/12MB
	
	

	128930
	ICPCON PROFIBUS uz HART pārveidotāju GW-7557
	
	

	96113105
	ICPCON RS232 uz RS485 pārveidotājs GW-7520
	
	

	1510540000
	Weidmüller Analog signal converter ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
	
	

	1510470000
	Weidmüller Analog signal converter ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
	
	


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Prece tiks piegādāta uz norādīto piegādes adresi, pēc konkrēta pasūtījumu veikšanas: BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016;

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >)  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.
2

