| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) piegāde (20 gab.)” (identifikācijas Nr.T.I.2024/6) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līdz 2024.gada 31.janvāra plkst.16:00. |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Monika Kristīne Sondore, tālr. 67088384, e-pasta adrese: monika.sondore@rigasudens.lv |
| Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: | SIA “Rīgas ūdens” Informācijas tehnoloģijas daļas Infrastruktūras un tehniskā atbalsta grupas Vecākais tehniskā atbalsta speciālists Jānis Vitenbergs, tālr.28102686, e-pasta adrese: janis.vitenbergs@rigasudens.lv |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 31.janvāra plkst.16:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Iepirkuma priekšmets ir  20 (divdesmit) nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) (turpmāk – Preces) piegāde, saskaņā ar šī uzaicinājuma un Tehniskajā specifikācijā – tehniskā piedāvājuma veidnē (Pielikums Nr.2) uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

- LĪGUMA IZPILDES NOSACĪJUMI:

  - Preču piegādes vieta – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050.

  - Preču piegādes termiņš – atbilstoši pretendenta (turpmāk – Pretendents) piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no Preču pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Samaksas noteikumi – 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PARAUGI:

  - Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai veidnei.

  - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.2 pievienotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumā Nr.3 pievienotajai veidnei.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA VEIKŠANA:

  - Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks Preču pasūtīšanu, nosūtot garantijas vēstuli pretendentam, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma prasībām un piedāvātā Preču cena būs viszemākā.

- PIELIKUMĀ:

Pielikums Nr.1 – Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne) uz 4 (četrām) lapām.

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.1

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“Nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) piegāde (20 gab.)”

(identifikācijas Nr.T.I.2024/6)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) piegāde (20 gab.)” (turpmāk - Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt 20 (divdesmit) nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) (turpmāk – Preces) piegādi atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Mēs piedāvājam:

  - veikt Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādi <dienu skaits, bet ne ilgāks, kā 20 (divdesmit)> kalendāro dienu laikā no Preču pasūtījuma veikšanas dienas;

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa;

  - uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces piegādei un uzstādīšanai;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču specifiku un apjomu;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču garantijas termiņš ir attiecīgo Preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš, skaitot no Preču nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču piegādei Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:	1) Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums uz <lapu skaits> lap__;

2) Finanšu piedāvājums uz <lapu skaits> lap__.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācijas – tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Iekārtas nosaukums |  | Pretendenta piedāvātās Iekārtas ražotājs: | Pretendenta piedāvātās Iekārtas modelis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepārtrauktās barošanas bloks UPS (APC BE650G2-GR vai ekvivalents) |  | <..> | <..> |
| N.p.k. | Tehniskā specifikācija |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
|  | Parametrs | Minimālās prasības |  |
| 1 | Strāvas noturēšanas tehnoloģija (Arhitektūra) | Off-line | <..> |
| 2 | Maksimālā darbības jauda | vismaz 650VA | <..> |
| 3 | Nominālais efekts | vismaz 400W | <..> |
| 4 | Iekārtas darbības nodrošināšana pie sprieguma | vismaz 180 – 266V | <..> |
| 5 | Darba frekvence | 50/60 Hz | <..> |
| 6 | Darbības ilgums pie vismaz 70% noslodzes | vismaz 5 minūtes | <..> |
| 7 | Aizsargātas elektrobarošanas pieslēguma vietas | Ne mazāk kā 8 x Schuko CEE7/7 (no kurām vismaz 4 x power (UPS and surge)) | <..> |
| 8 | Statusa indikatori | Jābūt | <..> |
| 9 | Lietotāja komunikācijas ports | USB | <..> |
| 10 | Garantija | Ne mazāk kā 3 gadi | <..> |

- *Prasībās ar konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda konkrēti piedāvātās iekārtas tehniskie parametri, savukārt prasībās bez konkrētām skaitliskām vērtībām jānorāda uz piedāvātās iekārtas atbilstību.

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.3

# Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “Nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) piegāde (20 gab.)” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/6; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā veikt 20 (divdesmit) nepārtrauktās barošanas iekārtu (UPS) (Turpmāk – Preces) piegādi un izvietošanu  par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:

| - N.p.k | - Iekārtas nosaukums | Mērvienība | Skaits | Vienības cena (EUR bez PVN) | Summa (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6=4*5 |
| 1 | Nepārtrauktās barošanas iekārta UPS <Pretendents norāda ražotāju un modeli> | Gab. | 20 | <..> | <..> |
| Kopējā summa, EUR bez PVN: |  |  |  |  | <..> |

- *Finanšu piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2(divas) zīmes aiz komata!

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.