Nolikuma 9.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

(pēc Grozījumu Nr.1 veikšanas)

Tehniskam piedāvājumam kopumā jāsniedz pārliecība par Pretendenta spēju izpildīt būvdarbus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Tehniskajā piedāvājumā jāietver šāda informācija:

- Darbu organizācijas apraksts. Uzņēmējam rakstiski jāizklāsta visi plānotie būvdarbi un to etapi sākot no līguma noslēgšanas līdz līguma izpildes beigām. Uzskaitītas visas būvdarbu veikšanas metodes loģiskā un hronoloģiskā secībā.

- Darbu izpildes kalendārais grafiks, kas ietver darbu izpildes grafiku dienās. Kalendārajā grafikā norādīts darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks. Katram grafikā uzskaitītajam darbu veidam norādīts brigāžu skaits (darbinieku skaitu).

- Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksts atbilstoši zemāk norādītajai formai, kā arī ražotāja/piegādātāja apliecinājumu par pamatmateriālu piegādes iespējām vai materiālu ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam) vai atbilstības deklarāciju (nereglamentētās sfēras būvizstrādājumiem) kopijas.

Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksts*:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Ražotājs** | Ražotāja valsts | Piegādātājs | Plānotais piegādes laiks | Marka | Tehniskie parametri / Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plakanā jumta seguma apakšklājs – ICOPAL Polar svars 4.0 kg/m2, poliesters 180 gr/m2, biezums 3,0mm |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plakanā jumta seguma virsklājs – ICOPAL Zdunbit WF/7,5 (vai ekvivalents), svars 5.2 kg/m2, poliesters 200 gr./m2, biezums 4,4mm |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Technonicol 21 bituma mastika (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stiegrojuma enkurs. Ø10 B500B L=350mm HILTI HIT-HY170 (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mapei NIVOPLAN PLUS virsmas izlīdzināšanas sastāvs (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mapei PLANICRETE sintētiskā lateksa piedeva cementa javām (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Divkomponentu hidroizolācija Mapei MAPELASTIC (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osmotisks cementa bāzes hidroizolācijas sastāvs mūru un betona konstrukciju hidroizolācijai Mapei PLANISEAL 88 (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cementu nesaturoša injekciju java Mapei MAPE-ANTIQUE I (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Koncentrētas silikona mikroemulsijas injekciju sastāvs horizontālas hidroizolācijas izveidei mitriem mūriem Mapei MAPESTOP (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sāļu izturīga, tvaiku caurlaidīga hidrauliska pucelānreakcijas saistvielu java, kas uzlabo apmetuma saķeri ar pamatni un izlīdzina tās absorbētspēju Mapei POROMAP RINZAFFO PLUS (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mūru žāvējošs, ūdenī šķīstošo sāļu noturīgs apmetums kapilārajam mitrumam pakļautu mūru atjaunošanai Mapei POROMAP DEUMIDIFICANTE (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kaļķu bāzes sāļu-noturīga, tvaika caurlaidīga, smalkas frakcijas virskārtas špaktele Mapei POROMAP FINITURA CIVILE (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Putupolistirola siltumizolācija Styrodur 3035C (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kompresora kondensatora ārējais bloks AERMEC MVAM6151T (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mehāniska tipa ugunsdrošības vārsts ar izkūstošu elementu pie +72°C, Flakt Group EI-60 ETPR-17-020 (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kompresora kondensatora ārējais bloks DAIKIN RZAG35A (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, AERMEC MVA220W (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, AERMEC MVA280W (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, AERMEC MVA360W (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, AERMEC MVA220CS (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, MVA280CS (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Sienas kasete ar kondensāta sūkni, DAIKIN FTXM35N (vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |

* Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (vai finanšu piedāvājuma veidnē) norādīts konkrēts preču, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, marku. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

** Materiāliem jābūt sertificētiem Eiropas Savienībā.