| Apraksts: | SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “KSS 106 Ilzenes iela 1E ienākošo maģistrālo aizvaru (vārpstu un uzgriežņu) nomaiņa” (identifikācijas Nr. T.I.2024/24) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2024. gada 5. marta plkst. 15.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņš, tālr. 26766933, e-pasts: janis.klavins@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs - KSS vadības daļas vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024. gada 5. marta plkst. 15.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijas Ilzenes ielā 1E, Rīgā maģistrālo aizvaru sērijas U-140 vārpstu (4 gab.) un bronzas uzgriežņu ar iegrieztu trapecveida vītni (4 gab.) piegādi un uzstādīšanu (tajā skaitā montāžu, pārbaudi un ieregulēšanu) saskaņā ar šī uzaicinājuma un tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajām prasībām.

Piedāvājuma sagatavošana:

Pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas, objektu un iekārtu apsekošana ir obligāta. Pretendentu, kuri nebūs apsekojuši objektu un iekārtas klātienē, piedāvājumi netiks izskatīti.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam.

- Apliecinājums par pieredzi tehniskajā specifikācijā darba uzdevumā noteikto darbu veikšanu.

DARBU ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina jaunu aizvaru vārpstu (4 gab.) un bronzas uzgriežņu ar iegrieztu trapecveida vītni (4 gab.) piegādi un uzstādīšanu. Darbus veikt atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

- Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

- Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.

PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

PIELIKUMĀ:

Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “KSS 106 Ilzenes iela 1E ienākošo maģistrālo aizvaru (vārpstu un uzgriežņu) nomaiņa” tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“KSS 106 Ilzenes iela 1E ienākošo maģistrālo aizvaru (vārpstu un uzgriežņu) nomaiņa”

(identifikācijas Nr. T.I.2024/24)

2024. gada ___.___________

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “KSS 106 Ilzenes iela 1E ienākošo maģistrālo aizvaru (vārpstu un uzgriežņu) nomaiņa” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt pakalpojumu atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

Pretendents piedāvā nodrošināt un veikt tehniskajā spefikācijā – finanšu piedāvājumā norādīto Pakalpojumu ar visām Pakalpojuma sniegšanai un ar garantijas nosacījumu izpildi saistītām izmaksām, tai skaitā transporta izmaksām:

- Darbu apraksts:

Pretendents nodrošina jaunu aizvaru vārpstu (4 gab.) un bronzas uzgriežņu ar iegrieztu trapecveida vītni (4 gab.) piegādi un uzstādīšanu (tajā skaitā montāžu, pārbaudi un ieregulēšanu) kanalizācijas sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E, Rīgā.

- Prasības

Remonta laikā ir jāizmanto tikai jaunus, iepriekš nelietotus materiālus un rezerves daļas, atbilstoši tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma veidnes 3. punktā norādītajām tehniskajām prasībām.

- Aizvara vārpstas un uzgriežņa ar iegrieztu trapecveida vītni tehniskās prasības:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālas Prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda uz atbilstību vai konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aizvara vārpsta ar vītni |  | <norādīt piedāvāto preču izmēru un materiālu> |
| 1.1. | Diametrs: | DN 50 mm |  |
| 1.2. | Garums: | 3100 mm |  |
| 1.3. | Vītne: | labā/kreisā |  |
| 1.4. | Darbības vide: | Kanalizācijas notekūdeņi |  |
| 1.5. | Materiāls: | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |  |
| 1.6. | Darba temperatūras diapazons: | -30..+40 oC |  |
| 2. | Uzgrieznis ar iegrieztu trapecveida vītni |  |  |
| 2.1. | Diametrs: | DN 115 mm |  |
| 2.2. | Garums: | 140 mm |  |
| 2.3. | Vītne: | labā/kreisā |  |
| 2.4. | Materiāls: | Bronza |  |
| 2.5. | Darbības vide: | Kanalizācijas notekūdeņi |  |
| 2.6. | Darba temperatūras diapazons: | -30..+40 oC |  |

  - Aizvara modelis U-140 sērija;

  - Aizvaru sērijas nr:

    - Item 2.1001a: 7879/1

    - Item 2.1001b: 7879/2.

  - Pēc aizvaru vārpstu un uzgriežņu piegādes, Uzņēmējs veic to uzstādīšanu, tajā skaitā montāžu, ieregulēšanu.

  - Jāpiegādā aizvaru vārpstas (4 gab.), no kurām divām ir jābūt ar labo vītni un divām ar kreiso vītni.

  - Jāpiegādā bronzas uzgriežņus ar iegrieztu trapecveida vītni (4 gab.), no kurām divām ir jābūt ar labo vītni un divām ar kreiso vītni.

  - Aizbīdņu vārpstu un uzgriežņu uzstādīšanai nepieciešams paredzēt visus nepieciešamos montāžas materiālus.

  - Pēc montāžas darbu veikšanas Uzņēmējs kopā ar pasūtītāja pārstāvi veic iekārtu darbības pārbaudi.

- Finanšu piedāvājums:

| Nr.p.k. | Produktu kods Iekārtas apraksts | Mērv. | Daudzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN | Cena kopā EUR (bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aizvara vārpsta ar vītni | gab. | 4 |  |  |
| 2. | Uzgrieznis ar iegrieztu trapecveida vītni | gab. | 4 |  |  |
| 3. | Montāža un ieregulēšana | gab. | 1 |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

- Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

- Apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

- Apliecinām, ka:

    - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

    - uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

    - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

    - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu izpildei;

    - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

    - mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

    - Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

    - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

    - neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.